## Лист1
Приложение № 2 к Графикам аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться
аварийное ограничение режима потребления на период 2024-2025 гг. по ООО "ЭнергоПаритет"
№ п/п | Наименование организации - потребителя электрической энергии | Местонахождение/адрес потребителя | Наименование и адрес объектов потребителя | Наименование и местонахождение объектов электроэнергетик и, с которых производится ввод аварийных ограничений в отношении присоединенных энергопринимающих устройств потребителя 1 | Наличие договора оказания услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения, договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (с указанием номера, даты заключения, наименования организации-контрагента) | Наличие у потребителя акта согласования аварийной брони (с указанием его реквизитов), величина аварийной брони | Максимум потребления мощности по данным контрольных замеров за предыдущие 12 месяцев |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором энергоснабжения 2 | Возможность полного ограничения режима потребления
[7 empty] | Зимний контрольный замер | Летний контрольный замер
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Разрез «Виноградовский – филиал ПАО «Кузбасская Топливная Компания» | Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 | Разрез «Виноградовский – филиал ПАО «Кузбасская Топливная Компания», Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 | ПС 110/35/6 «КеНоТЭК» ГУ-1, ГУ №3, ПС 35/6 «Черемшанская» Гу №3 ПС 35/6 «Виноградовская» ГУ №2 Кемеровская область, Беловский район, с. Каракан | Договор №37э/11 от 01.07.2011г. ЗАО «Система» | - | 13 200 кВт | 7 920 кВт | 13 650 кВт | -
2 | АО «Шахта Заречная» | 652563 г. Полысаево, ул. Заречная 1 | ОАО «Шахта Заречная», 652563 г. Полысаево, ул. Заречная 1 | ПС 35/6 кВ «Спутник» Ф6-22, 6-18, 6-24, 6-3, 6-21, 6-4 | Договор энергоснабжения №006-Э/14 от 01.04.2014 | Аварийная бронь 765,4 кВт | 4 189 кВт | 3 444 кВт | 5500 кВт | -
3 | АО «Шахта Заречная» | 652563 г. Полысаево, ул. Заречная 1 | ОАО «Шахта Заречная», 652563 г. Полысаево, ул. Заречная 1 | ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая» Ф6-4-4, 6-3, 6-4-2, 6-3-2 | Договор энергоснабжения №006-Э/14 от 01.04.2014 | Аварийная бронь 3368,76 кВт | 4 466 кВт | 4 655 кВт | 9000 кВт | -
4 | ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» | 652729 г. Киселевск Кемеровской области, пгт. Карагайлинский, ул. Прогрессивная, 1а | ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское», 652729 г. Киселевск Кемеровской области, пгт. Карагайлинский, ул. Прогрессивная, 1а | ПС 110/6/6,3 кВ «Карагайлинская-Новая» | Договор энергоснабжения №004-Э/14 от 01.04.2014 ООО «ЭнергоРесурс» | Аварийная бронь 3754 кВт | 4 290 кВт | 1 155 кВт | 8 000 кВт | -
5 | АО «Завод Универсал» | 654084, г.Новокузнецк, Кемеровская обл., Кузнецкое шоссе, 20 | АО «Завод Универсал», 654084, г.Новокузнецк, Кемеровская обл., Кузнецкое шоссе, 20 | ПС 35/10 кВ «Сантехлит» | Договор 58э/14 от 15.07.2014 ЗАО «Система» | - | 5 033 кВт | 2 253 кВт | 9 250 кВт | -
7 | ООО "ОЭУ Блок № 3 ш.Анжерская-Южная" | Кемеровская область, г. Кемеровский район, пос. Арсентьевка | ООО "ОЭУ Блок № 3 ш.Анжерская-Южная", Кемеровская область, г. Кемеровский район, пос. Арсентьевка | ПС 110 кВ Таёжная, Ф-6,3-14, 6,3-15, 6,3-25, 6,3-27, 6,3-29, 6,339, 6,3-41 | № 301092 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | 7 674 кВт | 6 480 кВт | 10 138 кВт | -
8 | ООО "ММК-Уголь" (шахта "Чертинская-Коксовая") | Кемеровская область, г. Белово, ул. Промышленная, 1, промплощадка шахты "Чертинская-Коксовая" | ООО "ММК-Уголь" (шахта "Чертинская-Коксовая"), Кемеровская область, г. Белово, ул. Промышленная, 1, промплощадка шахты "Чертинская-Коксовая" | ПС 6 кВ № 21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская, ф.6-1, 6-12 | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | - | - | - | 6 860 кВт | -
9 | Население мкр.Майский, Аветисян В.С., ООО "Импульс" | Кемеровская область, г. Белово | Население мкр.Майский, Аветисян В.С., ООО "Импульс", Кемеровская область, г. Белово | ПС 6 кВ № 21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская. ПС 6 кВ № 21 ф.6-45 | № 610321 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 120 кВт | -
10 | ООО «Сибстрой», ООО «ГлазГО», ИП Симонян Н.К., ООО "Весна", Макушев В.П. | Кемеровская область, г. Белово, пос. Чертинский, ул. Клубная, 1, производственная база ООО "Сибстрой" | ООО «Сибстрой», ООО «ГлазГО», ИП Симонян Н.К., ООО "Весна", Макушев В.П., Кемеровская область, г. Белово, пос. Чертинский, ул. Клубная, 1, производственная база ООО "Сибстрой" | МТП-3 6/0,4кВ по ф.6-12 от ПС № 21 6/0,4 кВ от ПС 110 кВ Ново-Чертинская | № 600299 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 215 кВт | -
11 | ИП Салахов Р.С., ИП Дицель П.И., Гурова С.А., МБУ "СЗ ЖКХ", Кислицын И.В., Иванов Е.А., ОАО "Вымпел-Коммуникации", Филиал ОАО МТС в Кемеровской области, МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово, МБОУ ООШ №5 города Белово | Кемеровская область, г. Белово | ИП Салахов Р.С., ИП Дицель П.И., Гурова С.А., МБУ "СЗ ЖКХ", Кислицын И.В., Иванов Е.А., ОАО "Вымпел-Коммуникации", Филиал ОАО МТС в Кемеровской области, МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово, МБОУ ООШ №5 города Белово, Кемеровская область, г. Белово | РП-6 6 кВ через ПС 6 кВ № 21, ф.6-27-21, 6-12-21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская. РУ-0,4кВ РП-6 | № 2335 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 625 кВт | -
12 | ИП Прозоров Н.И., МАУ "Служба заказчика" г.Белово, ООО "Миражи", Петросян Т.Г., ООО "Заря и К", ИП Менделевич В.М., ИП Симонян Г.С., ИП Садраддинов Г.С., Оганесян А.В. | Кемеровская область, г. Белово, пос. Бабанаково | ИП Прозоров Н.И., МАУ "Служба заказчика" г.Белово, ООО "Миражи", Петросян Т.Г., ООО "Заря и К", ИП Менделевич В.М., ИП Симонян Г.С., ИП Садраддинов Г.С., Оганесян А.В., Кемеровская область, г. Белово, пос. Бабанаково | 2 с. ПС 35 кВ Бабанаковская . ф.6-11-1 | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | - | - | - | 885 кВт | -
13 | ООО «Железобетон», ИП Реммер В.А., ООО «ТФ «Классик», ИП Афанасьева Р.Х., Население ул.6-й Телеут, ИП Губарева О.М., ПО Беловская межрайбаза, МАУ "СЗ ЖКХ", ОАО "БЭУ", ООО "ММК-Уголь" (ЦОФ Беловская) | Кемеровская область, г. Белово, ул. Володарского, 1а | ООО «Железобетон», ИП Реммер В.А., ООО «ТФ «Классик», ИП Афанасьева Р.Х., Население ул.6-й Телеут, ИП Губарева О.М., ПО Беловская межрайбаза, МАУ "СЗ ЖКХ", ОАО "БЭУ", ООО "ММК-Уголь" (ЦОФ Беловская), Кемеровская область, г. Белово, ул. Володарского, 1а | 2 с. ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. ф.6-21-В | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | - | - | - | 1881 кВт | -
14 | Ввод-1 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | Кемеровская область, г. Белово, п. Снеженский | Ввод-1 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение", Кемеровская область, г. Белово, п. Снеженский | 2 с. ПС 35 кВ № 1 Бабанаковская. ф.6-9-1 | № 1700 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 213 кВт | -
15 | ООО "Теплоэнергетик", ООО "Теплотранс", ООО "ММК-Уголь" | Кемеровская область, г. Белово, ул. Февральская, 43, Насосная | ООО "Теплоэнергетик", ООО "Теплотранс", ООО "ММК-Уголь", Кемеровская область, г. Белово, ул. Февральская, 43, Насосная | КТПН-65 через РП-4 6 кВ по ф.6-25-1 ПС 35 кВ Бабанаковская. КТПН-65 | № 2256 ПАО Кузбассэнергосбыт | Аварийная бронь 0 кВт | - | - | 3332,1 кВт | -
16 | ООО "ММК-Уголь", ООО "Беловские ЦЭММ" , Бояновский В.В., население | Кемеровская область, г. Белово, п. 8 марта, ул. Боевая | ООО "ММК-Уголь", ООО "Беловские ЦЭММ" , Бояновский В.В., население, Кемеровская область, г. Белово, п. 8 марта, ул. Боевая | 1 с. ПС 35 кВ № 1 Бабанаковская. ф.6-23-1 | № 601252 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 410 кВт | -
17 | АО ХК СДС-Уголь ООО "Шахта Листвяжная" | Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-он "Листвяжный", 1 | АО ХК СДС-Уголь ООО "Шахта Листвяжная", Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-он "Листвяжный", 1 | ПС 6 кВ № 3, ф.6-7, ф.6-13 ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2. ф.6-6-3 | ЭС-129/18 от 10.12.2018 ООО "ЭСКК" | - | - | - | 864 кВт | -
18 | Население, Администрация Моховского сельского поселения (освещение улиц) | Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово | Население, Администрация Моховского сельского поселения (освещение улиц), Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово | КТП Ивановка 10/0,4кВ, ф.10-28-И ПС 35 кВ Беловская Городская. КТП Ивановка 10/0,4кВ | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | - | - | - | - | -
19 | Перекачивающие насосные станции ООО "Теплоэнергетик" | Кемеровская область, г. Белово, ул. Февральская, 43, Насосная | Перекачивающие насосные станции ООО "Теплоэнергетик", Кемеровская область, г. Белово, ул. Февральская, 43, Насосная | ПС 35 кВ Беловская Городская. ф.10-8-Н, ф.10-26-Н | № 2257 ПАО Кузбассэнергосбыт | Аварийная бронь 0 кВт | - | - | 1330,2 кВт | -
20 | Ввод-2 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | Кемеровская область, г. Белово, п. Снеженский | Ввод-2 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение", Кемеровская область, г. Белово, п. Снеженский | 1 с. ПС 35 кВ № 1 Бабанаковская. ф.6-20-1 | № 1700 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 213 кВт | -
21 | ООО "Инертник" | Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Жданова, 2 | ООО "Инертник", Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Жданова, 2 | ф.6-6-И, ф.6-18-И ПС 35 кВ Гурьевская Горная. РП № 20 6/0,4кВ | № 630437 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 600 кВт | -
22 | ООО "Гранит", ООО "ГОФ "Риппром" | Кемеровская область, г. Гурьевск | ООО "Гранит", ООО "ГОФ "Риппром", Кемеровская область, г. Гурьевск | ф.6-18-И ПС 35 кВ Гурьевская Горная. потребительские ТП 6/0,4кВ | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | - | - | - | - | -
23 | ООО "РМЗ "Сталькомплект", Филиал МТС в КО, Кемеровский филиал ООО "Т2 Мобайл" | Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, 109 | ООО "РМЗ "Сталькомплект", Филиал МТС в КО, Кемеровский филиал ООО "Т2 Мобайл", Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, 109 | ПС № 26 от ф.10-5, 10-27 ПС 110 кВ Промузел. ПС № 26 ф.10-6-26, | № 610213 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | - | -
24 | ООО "Сибирь", Население по ул. Полярная №1, Ковалёв П.Н. | Кемеровская область, г. Белово, с. Поморцево | ООО "Сибирь", Население по ул. Полярная №1, Ковалёв П.Н., Кемеровская область, г. Белово, с. Поморцево | КТП-64 10/0,4кВ, ф.10-5-26 ПС №26 от ф.10-5, 10-27 ПС 110 кВ Промузел . авт.0,4кВ КТП-64 10/0,4кВ по ф.10-5-26 ПС №26 | № 610439 ПАО Кузбассэнергосбыт | - | - | - | 45 кВт | -
26 | ООО "Белгос" | Кемеровская область, г. Белово, ул. Кузбасская, 6 | КНС в районе бывшего машзавода г. Белово | ПС 110 кВ Промузел, ВЛ-10 ф. 10-7-26, МТП-67 10/0,4 кВ; ВЛ-10 ф. 10-15-26, МТП-68 10/0,4 кВ от ПС №26 10/0,4 кВ | № 1155э ПАО «Кузбассэнергосбыт» | Аварийная бронь 0 кВт | - | - | 30 кВт | -
27 | ООО "СЧ Недвижимость" (Чибис) | Кемеровская область - Кузбасс, Краснобродский пгт | ООО "СЧ Недвижимость" (Чибис), Кемеровская область - Кузбасс, Краснобродский пгт | ПС 110 кВ Красный Брод ф.6-10-П | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | - | - | - | 130 кВт | -
28 | ООО "ОМТ", ООО "Разрез Киселевский", Усольцев А.С., Пестриков В.Г., Щипачёв С.Ф., Ильина Л.В., Набоков С.Л., Радьков Ю.В., Агекян Э.Э., КФХ Пугоев Б.А., АО "Поляны", ООО "Т2 Мобайл", ООО "Таёжник", Мягков А.И., Еренская Л.А., СНТ "Набережное", Иванова Г.П., Ведяпин Е.М., АО "Талтэк", Мишина Н.Г., Яхно Е.В., ОАО "Знамя", Архипов Ю.Н., ООО "Лесник", Бондаренко Д.В., Население с. Верх-Чумыш | Кемеровская область - Кузбасс, Киселёвский городской округ | ООО "ОМТ", ООО "Разрез Киселевский", Усольцев А.С., Пестриков В.Г., Щипачёв С.Ф., Ильина Л.В., Набоков С.Л., Радьков Ю.В., Агекян Э.Э., КФХ Пугоев Б.А., АО "Поляны", ООО "Т2 Мобайл", ООО "Таёжник", Мягков А.И., Еренская Л.А., СНТ "Набережное", Иванова Г.П., Ведяпин Е.М., АО "Талтэк", Мишина Н.Г., Яхно Е.В., ОАО "Знамя", Архипов Ю.Н., ООО "Лесник", Бондаренко Д.В., Население с. Верх-Чумыш, Киселёвский городской округ | ПС 110 кВ №19 Краснокаменская ф.10-7-С, ф.10-21-С, ф.10-4-Ч, ф.10-24-В | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | - | - | - | 3417 кВт | -
30 | Адм. Моховского сельского поселения, Шамочкин В.А., Население д. Ивановка ,ООО "Кузбассэнергосеть"Горкунов Д.А., Кузбассэнерго-РЭС: ООО "Энергоресурс", Адамик Владимир Петрович, Адм.Моховского сельского поселения, Воздвижение Креста Господня, ГБУЗ Беловская РБ, Горкунов Д.А., Елунин Алексей Валерьевич, ИП глава КФХ Закусилов Константин Анатольевич, ИП Штанских Любовь Владимировна, Лукьяненко Дмитрий Вячеславович, МБУ "КДЦ Беловского района", Мокринская Ирина Александровна, МОУ ДОД Детская шк.искуств 30, МОУ Ивановская СОШ, ООО " Хартия", ООО "Лаборатория дорожных технологий "Макадам", ООО Центр гемодиализа "Красная горка", ПАО "Ростелеком", Потребительский кооператив Беловский, Селиванов Артем Валерьевич, ФЛ Ишуткин Николай Иванович, ФЛ Черкасов Андрей Сергеевич, Чупова Оксана Олеговна | Кемеровская область - Кузбасс, Беловсий район | Адм. Моховского сельского поселения, Шамочкин В.А., Население д. Ивановка ,ООО "Кузбассэнергосеть"Горкунов Д.А., Кузбассэнерго-РЭС: ООО "Энергоресурс", Адамик Владимир Петрович, Адм.Моховского сельского поселения, Воздвижение Креста Господня, ГБУЗ Беловская РБ, Горкунов Д.А., Елунин Алексей Валерьевич, ИП глава КФХ Закусилов Константин Анатольевич, ИП Штанских Любовь Владимировна, Лукьяненко Дмитрий Вячеславович, МБУ "КДЦ Беловского района", Мокринская Ирина Александровна, МОУ ДОД Детская шк.искуств 30, МОУ Ивановская СОШ, ООО " Хартия", ООО "Лаборатория дорожных технологий "Макадам", ООО Центр гемодиализа "Красная горка", ПАО "Ростелеком", Потребительский кооператив Беловский, Селиванов Артем Валерьевич, ФЛ Ишуткин Николай Иванович, ФЛ Черкасов Андрей Сергеевич, Чупова Оксана Олеговна, Беловсий район | ПС 35 кВ Беловская городская ф.10-28-И | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | - | - | - | 974 кВт | -
31 | ООО "Полимердор", ГСК "Текстильщик", ООО "Восток-Авто", ООО "Трак Мастер", ООО "Плаза", ИП Луцкая О.С., ООО "Сербика", ООО ХК "Вектор". ООО "Картофельнй папа". Рахмедзянов А.В., ООО "Орхидея", Путилкин В.А., Потапов В.Л., ООО "Гофроторг". ИП Брославченко А.И., ООО "Мяско Плюс", Коробейникова А.В., Андрюшков Е.В., Красильников А.Ю., Черкашина Ю.И., ИП Аникеев Д.М. | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово | ООО "Полимердор", ГСК "Текстильщик", ООО "Восток-Авто", ООО "Трак Мастер", ООО "Плаза", ИП Луцкая О.С., ООО "Сербика", ООО ХК "Вектор". ООО "Картофельнй папа". Рахмедзянов А.В., ООО "Орхидея", Путилкин В.А., Потапов В.Л., ООО "Гофроторг". ИП Брославченко А.И., ООО "Мяско Плюс", Коробейникова А.В., Андрюшков Е.В., Красильников А.Ю., Черкашина Ю.И., ИП Аникеев Д.М. | ПС 110 кВ Заводская ф.10-26-КШТ, ф.10-57-КШТ | ПАО «Кузбассэнергосбыт», АО "Система" | - | - | - | 9226 кВт | -
32 | ООО "Кузбасский скарабей", ПАО "Россети Сибирь" | г. Кемерово, Западный проезд, 4 | ООО "Кузбасский скарабей", г. Кемерово, Западный проезд, 4 | ПС 110 кВ Толевая Ввод-1 ЗРУ-6 кВ | АО "Система" | - | - | - | 4320 кВт | -
33 | КФХ "Волков" | г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 266Б | КФХ "Волков", г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 266Б | ПС 110 кВ Южная ф.10-8-МК, ф.10-18-МК | АО "Система" | - | - | - | 2240 кВт | -