## Лист1
Приложение № 2 к Графикам аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих устройств которых может осуществляться
аварийное ограничение режима потребления на период 2025-2026 гг. по ООО "ЭнергоПаритет"
№ п/п | Наименование организации - потребителя электрической энергии | Наименование и адрес объектов потребителя | Наименование и местонахождение объектов электроэнергетик и, с которых производится ввод аварийных ограничений в отношении присоединенных энергопринимающих устройств потребителя 1 | Наличие договора оказания услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения, договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (с указанием номера, даты заключения, наименования организации-контрагента) | Наличие у потребителя акта согласования аварийной брони (с указанием его реквизитов), величина аварийной брони | Максимум потребления мощности по данным контрольных замеров за предыдущие 12 месяцев |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором энергоснабжения 2 | Возможность полного ограничения режима потребления
[6 empty] | Зимний контрольный замер | Летний контрольный замер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Разрез «Виноградовский – филиал ПАО «Кузбасская Топливная Компания» | Разрез «Виноградовский – филиал ПАО «Кузбасская Топливная Компания», Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 | ПС 110/35/6 «КеНоТЭК» ГУ-1, ГУ №3, ПС 35/6 «Черемшанская» Гу №3 ПС 35/6 «Виноградовская» ГУ №2 Кемеровская область, Беловский район, с. Каракан | Договор №37э/11 от 01.07.2011г. ЗАО «Система» | нет | 13.2 | 7.92 | 13.65 | да
2 | АО «Шахта Заречная» | ОАО «Шахта Заречная», 652563 г. Полысаево, ул. Заречная 1 | ПС 35/6 кВ «Спутник» Ф6-22, 6-18, 6-24, 6-3, 6-21, 6-4 | Договор энергоснабжения №006-Э/14 от 01.04.2014 | Аварийная бронь 765,4 кВт | 4.189 | 3.444 | 5.5 | нет
3 | АО «Шахта Заречная» | ОАО «Шахта Заречная», 652563 г. Полысаево, ул. Заречная 1 | ПС 110/6/6 кВ «Заречная-Новая» Ф6-4-4, 6-3, 6-4-2, 6-3-2 | Договор энергоснабжения №006-Э/14 от 01.04.2014 | Аварийная бронь 3368,76 кВт | 4.466 | 4.655 | 9 | нет
4 | ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» | ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское», 652729 г. Киселевск Кемеровской области, пгт. Карагайлинский, ул. Прогрессивная, 1а | ПС 110/6/6,3 кВ «Карагайлинская-Новая» | Договор энергоснабжения №004-Э/14 от 01.04.2014 ООО «ЭнергоРесурс» | Аварийная бронь 3754 кВт | 4.29 | 1.155 | 8 | нет
5 | АО «Завод Универсал» | АО «Завод Универсал», 654084, г.Новокузнецк, Кемеровская обл., Кузнецкое шоссе, 20 | ПС 35/10 кВ «Сантехлит» | Договор 58э/14 от 15.07.2014 ЗАО «Система» | нет | 5.033 | 2.253 | 9.25 | да
7 | ООО "Разрез "Задубровский новый" | ООО "Разрез "Задубровский новый", 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, д. 31 | ПС 110 кВ Задубровская | №2503 ПАО "Кузбассэнергосбыт" | нет | 3.3 | 2.31 | 2.69 | да
8 | ООО "ОЭУ Блок № 3 ш.Анжерская-Южная" | ООО "ОЭУ Блок № 3 ш.Анжерская-Южная", Кемеровская область, г. Кемеровский район, пос. Арсентьевка | ПС 110 кВ Таёжная, Ф-6,3-14, 6,3-15, 6,3-25, 6,3-27, 6,3-29, 6,339, 6,3-41 | № 301092 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | 7.674 | 6.48 | 10.138 | да
9 | ООО "ММК-Уголь" (шахта "Чертинская-Коксовая") | ООО "ММК-Уголь" (шахта "Чертинская-Коксовая"), Кемеровская область, г. Белово, ул. Промышленная, 1, промплощадка шахты "Чертинская-Коксовая" | ПС 6 кВ № 21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская, ф.6-1, 6-12 | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | нет | н/д | н/д | 6.86 | да
10 | Население мкр.Майский, Аветисян В.С., ООО "Импульс" | Население мкр.Майский, Аветисян В.С., ООО "Импульс", Кемеровская область, г. Белово | ПС 6 кВ № 21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская. ПС 6 кВ № 21 ф.6-45 | № 610321 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.12 | да
11 | ООО «Сибстрой», ООО «ГлазГО», ИП Симонян Н.К., ООО "Весна", Макушев В.П. | ООО «Сибстрой», ООО «ГлазГО», ИП Симонян Н.К., ООО "Весна", Макушев В.П., Кемеровская область, г. Белово, пос. Чертинский, ул. Клубная, 1, производственная база ООО "Сибстрой" | МТП-3 6/0,4кВ по ф.6-12 от ПС № 21 6/0,4 кВ от ПС 110 кВ Ново-Чертинская | № 600299 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.215 | да
12 | ИП Салахов Р.С., ИП Дицель П.И., Гурова С.А., МБУ "СЗ ЖКХ", Кислицын И.В., Иванов Е.А., ОАО "Вымпел-Коммуникации", Филиал ОАО МТС в Кемеровской области, МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово, МБОУ ООШ №5 города Белово | ИП Салахов Р.С., ИП Дицель П.И., Гурова С.А., МБУ "СЗ ЖКХ", Кислицын И.В., Иванов Е.А., ОАО "Вымпел-Коммуникации", Филиал ОАО МТС в Кемеровской области, МБОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово, МБОУ ООШ №5 города Белово, Кемеровская область, г. Белово | РП-6 6 кВ через ПС 6 кВ № 21, ф.6-27-21, 6-12-21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская. РУ-0,4кВ РП-6 | № 2335 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.625 | да
13 | ИП Прозоров Н.И., МАУ "Служба заказчика" г.Белово, ООО "Миражи", Петросян Т.Г., ООО "Заря и К", ИП Менделевич В.М., ИП Симонян Г.С., ИП Садраддинов Г.С., Оганесян А.В. | ИП Прозоров Н.И., МАУ "Служба заказчика" г.Белово, ООО "Миражи", Петросян Т.Г., ООО "Заря и К", ИП Менделевич В.М., ИП Симонян Г.С., ИП Садраддинов Г.С., Оганесян А.В., Кемеровская область, г. Белово, пос. Бабанаково | 2 с. ПС 35 кВ Бабанаковская . ф.6-11-1 | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | нет | н/д | н/д | 0.885 | да
14 | ООО «Железобетон», ИП Реммер В.А., ООО «ТФ «Классик», ИП Афанасьева Р.Х., Население ул.6-й Телеут, ИП Губарева О.М., ПО Беловская межрайбаза, МАУ "СЗ ЖКХ", ОАО "БЭУ", ООО "ММК-Уголь" (ЦОФ Беловская) | ООО «Железобетон», ИП Реммер В.А., ООО «ТФ «Классик», ИП Афанасьева Р.Х., Население ул.6-й Телеут, ИП Губарева О.М., ПО Беловская межрайбаза, МАУ "СЗ ЖКХ", ОАО "БЭУ", ООО "ММК-Уголь" (ЦОФ Беловская), Кемеровская область, г. Белово, ул. Володарского, 1а | 2 с. ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. ф.6-21-В | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | нет | н/д | н/д | 1.881 | да
15 | Ввод-1 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | Ввод-1 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение", Кемеровская область, г. Белово, п. Снеженский | 2 с. ПС 35 кВ № 1 Бабанаковская. ф.6-9-1 | № 1700 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.213 | да
16 | ООО "Теплоэнергетик", ООО "Теплотранс", ООО "ММК-Уголь" | ООО "Теплоэнергетик", ООО "Теплотранс", ООО "ММК-Уголь", Кемеровская область, г. Белово, ул. Февральская, 43, Насосная | КТПН-65 через РП-4 6 кВ по ф.6-25-1 ПС 35 кВ Бабанаковская. КТПН-65 | № 2256 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 3.332 | да
17 | ООО "ММК-Уголь", ООО "Беловские ЦЭММ" , Бояновский В.В., население | ООО "ММК-Уголь", ООО "Беловские ЦЭММ" , Бояновский В.В., население, Кемеровская область, г. Белово, п. 8 марта, ул. Боевая | 1 с. ПС 35 кВ № 1 Бабанаковская. ф.6-23-1 | № 601252 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.41 | да
18 | АО ХК СДС-Уголь ООО "Шахта Листвяжная" | АО ХК СДС-Уголь ООО "Шахта Листвяжная", Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр-он "Листвяжный", 1 | ПС 6 кВ № 3, ф.6-7, ф.6-13 ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2. ф.6-6-3 | ЭС-129/18 от 10.12.2018 ООО "ЭСКК" | нет | н/д | н/д | 0.864 | да
19 | Население, Администрация Моховского сельского поселения (освещение улиц) | Население, Администрация Моховского сельского поселения (освещение улиц), Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово | КТП Ивановка 10/0,4кВ, ф.10-28-И ПС 35 кВ Беловская Городская. КТП Ивановка 10/0,4кВ | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | нет | н/д | н/д | н/д | да
20 | Перекачивающие насосные станции ООО "Теплоэнергетик" | Перекачивающие насосные станции ООО "Теплоэнергетик", Кемеровская область, г. Белово, ул. Февральская, 43, Насосная | ПС 35 кВ Беловская Городская. ф.10-8-Н, ф.10-26-Н | № 2257 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 1.33 | да
21 | Ввод-2 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | Ввод-2 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение", Кемеровская область, г. Белово, п. Снеженский | 1 с. ПС 35 кВ № 1 Бабанаковская. ф.6-20-1 | № 1700 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.213 | да
22 | ООО "Инертник" | ООО "Инертник", Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Жданова, 2 | ф.6-6-И, ф.6-18-И ПС 35 кВ Гурьевская Горная. РП № 20 6/0,4кВ | № 630437 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.6 | да
23 | ООО "Гранит", ООО "ГОФ "Риппром" | ООО "Гранит", ООО "ГОФ "Риппром", Кемеровская область, г. Гурьевск | ф.6-18-И ПС 35 кВ Гурьевская Горная. потребительские ТП 6/0,4кВ | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | нет | н/д | н/д | н/д | да
24 | ООО "РМЗ "Сталькомплект", Филиал МТС в КО, Кемеровский филиал ООО "Т2 Мобайл" | ООО "РМЗ "Сталькомплект", Филиал МТС в КО, Кемеровский филиал ООО "Т2 Мобайл", Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, 109 | ПС № 26 от ф.10-5, 10-27 ПС 110 кВ Промузел. ПС № 26 ф.10-6-26, | № 610213 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | н/д | да
26 | ООО "Сибирь", Население по ул. Полярная №1, Ковалёв П.Н. | ООО "Сибирь", Население по ул. Полярная №1, Ковалёв П.Н., Кемеровская область, г. Белово, с. Поморцево | КТП-64 10/0,4кВ, ф.10-5-26 ПС №26 от ф.10-5, 10-27 ПС 110 кВ Промузел . авт.0,4кВ КТП-64 10/0,4кВ по ф.10-5-26 ПС №26 | № 610439 ПАО Кузбассэнергосбыт | нет | н/д | н/д | 0.045 | да
27 | Тубразы: Люлькин А.В., ИП Черненко Д.В., ООО "Теплоэнегетик", МАУ "ОЦ "Молодёжный", ООО "СТ Строй", Поляков А.Н., Сычев В.В., ООО "Беловопромжелдортранс", ООО "Санаторий Беломорье", ФГУП "Почта России", Полысаевский ф-л ОАО "Автодор", ООО "Сибирь", Киндлиб А.Ю., Каймаков М.А., ООО "ММК-Уголь", ООО "Теплоснабжение", ООО "Ателье ЛУЧ", ИП Банников А.Н., Брындин М.И., Жиделев В.В., ОАО "Ростелеком", Зарипов А.М., ИП Бауэр О.В., Рейц В.А., ПАО "Ростелеком", ОАО "БЭУ", ООО "ГлавЭнергоСбыт", ООО "Кузбассэлектро" | Тубразы: Люлькин А.В., ИП Черненко Д.В., ООО "Теплоэнегетик", МАУ "ОЦ "Молодёжный", ООО "СТ Строй", Поляков А.Н., Сычев В.В., ООО "Беловопромжелдортранс", ООО "Санаторий Беломорье", ФГУП "Почта России", Полысаевский ф-л ОАО "Автодор", ООО "Сибирь", Киндлиб А.Ю., Каймаков М.А., ООО "ММК-Уголь", ООО "Теплоснабжение", ООО "Ателье ЛУЧ", ИП Банников А.Н., Брындин М.И., Жиделев В.В., ОАО "Ростелеком", Зарипов А.М., ИП Бауэр О.В., Рейц В.А., ПАО "Ростелеком", ОАО "БЭУ", ООО "ГлавЭнергоСбыт", ООО "Кузбассэлектро" , Кемеровская область, г. Белово, с. Поморцево | ПС 35 кВ Родина, ф.10-16-П. ЯКНО-10кВ по ф.10-16-П | № 610163 ООО "ЭК "СТИ" | нет | н/д | н/д | 0.36 | да
28 | ООО "Белгос" | КНС в районе бывшего машзавода г. Белово | ПС 110 кВ Промузел, ВЛ-10 ф. 10-7-26, МТП-67 10/0,4 кВ; ВЛ-10 ф. 10-15-26, МТП-68 10/0,4 кВ от ПС №26 10/0,4 кВ | № 1155э ПАО «Кузбассэнергосбыт» | нет | н/д | н/д | 0.03 | да
30 | ООО "СЧ Недвижимость" (Чибис) | ООО "СЧ Недвижимость" (Чибис), Кемеровская область - Кузбасс, Краснобродский пгт | ПС 110 кВ Красный Брод ф.6-10-П | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | нет | н/д | н/д | 0.13 | да
31 | ООО "ОМТ", ООО "Разрез Киселевский", Усольцев А.С., Пестриков В.Г., Щипачёв С.Ф., Ильина Л.В., Набоков С.Л., Радьков Ю.В., Агекян Э.Э., КФХ Пугоев Б.А., АО "Поляны", ООО "Т2 Мобайл", ООО "Таёжник", Мягков А.И., Еренская Л.А., СНТ "Набережное", Иванова Г.П., Ведяпин Е.М., АО "Талтэк", Мишина Н.Г., Яхно Е.В., ОАО "Знамя", Архипов Ю.Н., ООО "Лесник", Бондаренко Д.В., Население с. Верх-Чумыш | ООО "ОМТ", ООО "Разрез Киселевский", Усольцев А.С., Пестриков В.Г., Щипачёв С.Ф., Ильина Л.В., Набоков С.Л., Радьков Ю.В., Агекян Э.Э., КФХ Пугоев Б.А., АО "Поляны", ООО "Т2 Мобайл", ООО "Таёжник", Мягков А.И., Еренская Л.А., СНТ "Набережное", Иванова Г.П., Ведяпин Е.М., АО "Талтэк", Мишина Н.Г., Яхно Е.В., ОАО "Знамя", Архипов Ю.Н., ООО "Лесник", Бондаренко Д.В., Население с. Верх-Чумыш, Киселёвский городской округ | ПС 110 кВ №19 Краснокаменская ф.10-7-С, ф.10-21-С, ф.10-4-Ч, ф.10-24-В | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | нет | н/д | н/д | 3.417 | да
32 | ООО "НК-ОЙЛ", Мазалов О.В., Управление по благоустройству, ООО "Эко+" | ООО "НК-ОЙЛ", Мазалов О.В., Управление по благоустройству, ООО "Эко+", г. Новокузнецк | ПС 35 кВ Шахта №12 ф.6-11-Ш, 6-13-Ш | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | нет | н/д | н/д | 0.3 | да
33 | Адм. Моховского сельского поселения, Шамочкин В.А., Население д. Ивановка ,ООО "Кузбассэнергосеть"Горкунов Д.А., Кузбассэнерго-РЭС: ООО "Энергоресурс", Адамик Владимир Петрович, Адм.Моховского сельского поселения, Воздвижение Креста Господня, ГБУЗ Беловская РБ, Горкунов Д.А., Елунин Алексей Валерьевич, ИП глава КФХ Закусилов Константин Анатольевич, ИП Штанских Любовь Владимировна, Лукьяненко Дмитрий Вячеславович, МБУ "КДЦ Беловского района", Мокринская Ирина Александровна, МОУ ДОД Детская шк.искуств 30, МОУ Ивановская СОШ, ООО " Хартия", ООО "Лаборатория дорожных технологий "Макадам", ООО Центр гемодиализа "Красная горка", ПАО "Ростелеком", Потребительский кооператив Беловский, Селиванов Артем Валерьевич, ФЛ Ишуткин Николай Иванович, ФЛ Черкасов Андрей Сергеевич, Чупова Оксана Олеговна | Адм. Моховского сельского поселения, Шамочкин В.А., Население д. Ивановка ,ООО "Кузбассэнергосеть"Горкунов Д.А., Кузбассэнерго-РЭС: ООО "Энергоресурс", Адамик Владимир Петрович, Адм.Моховского сельского поселения, Воздвижение Креста Господня, ГБУЗ Беловская РБ, Горкунов Д.А., Елунин Алексей Валерьевич, ИП глава КФХ Закусилов Константин Анатольевич, ИП Штанских Любовь Владимировна, Лукьяненко Дмитрий Вячеславович, МБУ "КДЦ Беловского района", Мокринская Ирина Александровна, МОУ ДОД Детская шк.искуств 30, МОУ Ивановская СОШ, ООО " Хартия", ООО "Лаборатория дорожных технологий "Макадам", ООО Центр гемодиализа "Красная горка", ПАО "Ростелеком", Потребительский кооператив Беловский, Селиванов Артем Валерьевич, ФЛ Ишуткин Николай Иванович, ФЛ Черкасов Андрей Сергеевич, Чупова Оксана Олеговна, Беловсий район | ПС 35 кВ Беловская городская ф.10-28-И | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | нет | н/д | н/д | 0.974 | да
34 | ООО "Полимердор", ГСК "Текстильщик", ООО "Восток-Авто", ООО "Трак Мастер", ООО "Плаза", ИП Луцкая О.С., ООО "Сербика", ООО ХК "Вектор". ООО "Картофельнй папа". Рахмедзянов А.В., ООО "Орхидея", Путилкин В.А., Потапов В.Л., ООО "Гофроторг". ИП Брославченко А.И., ООО "Мяско Плюс", Коробейникова А.В., Андрюшков Е.В., Красильников А.Ю., Черкашина Ю.И., ИП Аникеев Д.М. | ООО "Полимердор", ГСК "Текстильщик", ООО "Восток-Авто", ООО "Трак Мастер", ООО "Плаза", ИП Луцкая О.С., ООО "Сербика", ООО ХК "Вектор". ООО "Картофельнй папа". Рахмедзянов А.В., ООО "Орхидея", Путилкин В.А., Потапов В.Л., ООО "Гофроторг". ИП Брославченко А.И., ООО "Мяско Плюс", Коробейникова А.В., Андрюшков Е.В., Красильников А.Ю., Черкашина Ю.И., ИП Аникеев Д.М. | ПС 110 кВ Заводская ф.10-26-КШТ, ф.10-57-КШТ | ПАО «Кузбассэнергосбыт», АО "Система" | нет | н/д | н/д | 9.226 | да
35 | ООО "Кузбасский скарабей", ПАО "Россети Сибирь" | ООО "Кузбасский скарабей", г. Кемерово, Западный проезд, 4 | ПС 110 кВ Толевая Ввод-1 ЗРУ-6 кВ | АО "Система" | нет | н/д | н/д | 4.32 | да
36 | КФХ "Волков" | КФХ "Волков", г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 266Б | ПС 110 кВ Южная ф.10-8-МК, ф.10-18-МК | АО "Система" | нет | н/д | н/д | 2.24 | да