## Приложение 2
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | на | 2016 | год
(наименование сетевой организации)
1. Полное наименование | филиал публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная компания Сибири" - "Омскэнерго"
2. Сокращенное наименование | филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
3. Место нахождения | 644037, г. Омск, ул. Петра Некрасова, 1
4. Адрес юридического лица | Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144-а
5. ИНН | 2460069527
6. КПП | 997450001
7. Ф.И.О. руководителя | Моденов Сергей Николаевич
8. Адрес электронной почты | mailto:omskenergo@om.mrsks.ru
9. Контактный телефон | телефон приемной: (3812) 355-359
10. Факс | факс (3812) 22-03-69

## Приложение 3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
| менее 8900 кВт | филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
(наименование сетевой организации)
|  | на | 2016 |  | год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
|  |  | по постоянной схеме |  | по временной схеме
|  |  | до 670 кВт | свыше 670 - 8900
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 1280.5527 | 166.1416 | 458.1811
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 477.3911 | 95.5174 | 136.2276
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | 189.4664 | 47.4275 | 54.1218
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | 146.411 | 5.4693 | 0
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 467.2842 | 17.7274 | 267.8318
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | в ценах 2001 года
0
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х25 |  | 178486
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х35 |  | 187146
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х50 |  | 196552
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х70 |  | 213703
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х95 |  | 232471
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х120 |  | 249346
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х25 мм2 |  | 39473
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х35 мм2 |  | 48017
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х50 мм2 |  | 58111
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х70 мм2 |  | 74806
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х95 мм2 |  | 93723
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х120 мм2 |  | 111166
| С2i (150кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | в ценах 2001 года
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х25 |  | 89243
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х35 |  | 93573
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х50 |  | 98276
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х70 |  | 106851.5
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х95 |  | 116235.5
| Строительство одноцепной ВЛ-0,4кВ с применением СИП-4х120 |  | 124673
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х25 мм2 |  | 19736.5
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х35 мм2 |  | 24008.5
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х50 мм2 |  | 29055.5
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х70 мм2 |  | 37403
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х95 мм2 |  | 46861.5
| ВЛ-0,4кВ совместной подвеской СИП-4х120 мм2 |  | 55583
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | в ценах 2001 года
в т.ч.
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-25 |  | 152977
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-35 |  | 160395
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-50 |  | 165092
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-70 |  | 178966
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-95 |  | 198105
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением АС-95 |  | 303778
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х25 |  | 201088
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х35 |  | 213417
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х50 |  | 224661
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х70 |  | 234361
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х70 |  | 305353
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х95 |  | 251306
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х95 |  | 339216
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х120 |  | 265880
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х120 |  | 367520
С2i (150кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-25 |  | 76488.5
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-35 |  | 80197.5
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-50 |  | 82546
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-70 |  | 89483
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением АС-95 |  | 99052.5
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением АС-95 |  | 151889
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х25 |  | 100544
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х35 |  | 106708.5
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х50 |  | 112330.5
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х70 |  | 117180.5
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х70 |  | 152676.5
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х95 |  | 125653
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х95 |  | 169608
| Строительство одноцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х120 |  | 132940
| Строительство двухцепной ВЛ-10кВ с применением СИП-3 1х120 |  | 183760
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | в ценах 2001 года
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААБ2Л-4х35 |  | 197118
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААБ2Л-4х70 |  | 217292
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААБ2Л-4х95 |  | 246376
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х35 |  | 187453
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х50 |  | 194956
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х70 |  | 212706
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х95 |  | 233444
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х10 |  | 158259
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х35 |  | 172839
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х50 |  | 182990
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х70 |  | 188846
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х95 |  | 205936
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х120 |  | 220330
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х150 |  | 240054
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х185 |  | 245913
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х240 |  | 260545
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х50 |  | 261017
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х70 |  | 267823
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х95 |  | 289547
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х150 |  | 450933
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х185 |  | 462847
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х240 |  | 504531
| Строительство КЛ-0,4 кВ с применением АПвБбШп 4х70 |  | 213983
| Строительство КЛ-0,4 кВ с применением АПвБбШп 4х120 |  | 248495
| Строительство КЛ-0,4 кВ с применением АПвБбШп 4х240 |  | 324348
| Прокладка КЛ-0,4 кВ методом ГНБ |  | 1136633
| С3i (150кВт) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | в ценах 2001 года
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААБ2Л-4х35 |  | 98559
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААБ2Л-4х70 |  | 108646
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААБ2Л-4х95 |  | 123188
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х35 |  | 93726.5
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х50 |  | 97478
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х70 |  | 106353
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением ААШВ-4х95 |  | 116722
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х10 |  | 79129.5
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х35 |  | 86419.5
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х50 |  | 91495
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х70 |  | 94423
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х95 |  | 102968
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х120 |  | 110165
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х150 |  | 120027
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х185 |  | 122956.5
| Строительство КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х240 |  | 130272.5
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х50 |  | 130508.5
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х70 |  | 133911.5
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х95 |  | 144773.5
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х150 |  | 225466.5
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х185 |  | 231423.5
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с применением АВББШВ-4х240 |  | 252265.5
| Строительство КЛ-0,4 кВ с применением АПвБбШп 4х70 |  | 106991.5
| Строительство КЛ-0,4 кВ с применением АПвБбШп 4х120 |  | 124247.5
| Строительство КЛ-0,4 кВ с применением АПвБбШп 4х240 |  | 162174
| Прокладка КЛ-0,4 кВ методом ГНБ |  | 568316.5
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | в ценах 2001 года
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х50 |  | 295906
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х70 |  | 308310
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х95 |  | 331700
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х120 |  | 349688
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х150 |  | 364121
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х150 |  | 498584
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х185 |  | 321290
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х185 |  | 767456
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х240 |  | 356153
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х240 |  | 829973
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х70-16 |  | 600290
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х95-25 |  | 675886
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х120-16 |  | 748227
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х150-25 |  | 799379
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х185-25 |  | 883166
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х240-35 |  | 1024250
| Строительство КЛ-10кВс применением ПвП-1х300-25 |  | 1144264
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х400-35 |  | 1413134
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х50-25 |  | 344837
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х50-25 |  | 591014
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х50-25 |  | 837191
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х70-25 |  | 531931
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х70-25 |  | 555863
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х70-25 |  | 784468
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х95-25 |  | 580322
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х95-25 |  | 652068
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х95-25 |  | 928772
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х120-25 |  | 645277
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х120-25 |  | 679997
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х120-25 |  | 970668
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х150-35 |  | 649495
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х150-35 |  | 849201
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х150-35 |  | 1130548
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х185-35 |  | 670766
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х185-35 |  | 825008
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х185-35 |  | 1188191
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х240-35 |  | 699204
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х240-35 |  | 883716
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х240-35 |  | 1276252
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х300-35 |  | 724703
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х300-35 |  | 993521
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х300-35 |  | 1422478
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х400-35 |  | 777472
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х400-35 |  | 1094616
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х400-35 |  | 1574117
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х500-35 |  | 643669
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х500-35 |  | 1187386
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х500-35 |  | 1713272
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х630-35 |  | 701674
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х630-35 |  | 1303398
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х630-35 |  | 1887289
| Прокладка КЛ-10 кВ методом ГНБ |  | 1323967
| С3i (150кВт) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | в ценах 2001 года
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х50 |  | 147953
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х70 |  | 154155
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х95 |  | 165850
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х120 |  | 174844
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х150 |  | 182060.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х150 |  | 249292
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х185 |  | 160645
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х185 |  | 383728
| Строительство КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х240 |  | 178076.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением ААБлУ-3х240 |  | 414986.5
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х70-16 |  | 300145
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х95-25 |  | 337943
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х120-16 |  | 374113.5
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х150-25 |  | 399689.5
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х185-25 |  | 441583
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х240-35 |  | 512125
| Строительство КЛ-10кВс применением ПвП-1х300-25 |  | 572132
| Строительство КЛ-10кВ с применением ПвП-1х400-35 |  | 706567
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х50-25 |  | 172418.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х50-25 |  | 295507
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х50-25 |  | 418595.5
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х70-25 |  | 265965.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х70-25 |  | 277931.5
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х70-25 |  | 392234
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х95-25 |  | 290161
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х95-25 |  | 326034
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х95-25 |  | 464386
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х120-25 |  | 322638.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х120-25 |  | 339998.5
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х120-25 |  | 485334
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х150-35 |  | 324747.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х150-35 |  | 424600.5
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х150-35 |  | 565274
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х185-35 |  | 335383
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х185-35 |  | 412504
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х185-35 |  | 594095.5
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х240-35 |  | 349602
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х240-35 |  | 441858
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х240-35 |  | 638126
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х300-35 |  | 362351.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х300-35 |  | 496760.5
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х300-35 |  | 711239
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х400-35 |  | 388736
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х400-35 |  | 547308
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х400-35 |  | 787058.5
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х500-35 |  | 321834.5
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х500-35 |  | 593693
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х500-35 |  | 856636
| Строительство КЛ-10кВ с применением АПвП-1х630-35 |  | 350837
| Строительство двух КЛ-10кВ с применением АПвП-1х630-35 |  | 651699
| Строительство трех КЛ-10кВ с применением АПвП-1х630-35 |  | 943644.5
| Прокладка КЛ-10 кВ методом ГНБ |  | 661983.5
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | в ценах 2001 года
| в т.ч. |  | 0
| Строительство КТП 16 кВА столбовая |  | 3471.9101
| Строительство КТП 25 кВА столбовая |  | 2294.6517
| Строительство КТП 25 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 3195.3708
| Строительство КТП 40 кВА столбовая |  | 1398.736
| Строительство КТП 40 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 2457.5562
| Строительство КТП 63 кВА столбовая |  | 1010.4337
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 1341.6438
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод проходная |  | 2013.4124
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 1485.2506
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод проходная |  | 1763.1708
| Строительство КТП 100 кВА столбовая |  | 549.8652
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 878.4944
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод проходная |  | 1203.764
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 965.0899
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод проходная |  | 1140.2022
| Строительство 2 КТП 100 кВа кабельный ввод тупиковая |  | 1604.9037
| Строительство КТП 160 кВА столбовая |  | 382.9146
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 604.1225
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  | 830.218
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 672.7034
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  | 779.8101
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 1094.573
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  | 1145.7721
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 1117.9583
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  | 1104.9005
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 429.3034
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод проходная |  | 580.6157
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 472.5573
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод проходная |  | 540.7416
| Строительство 2 КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 771.8331
| Строительство 2 КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 749.878
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 327.1944
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод проходная |  | 408.9607
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 336.318
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод проходная |  | 378.927
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 288.2202
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод проходная |  | 291.2573
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 247.191
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод проходная |  | 274.173
| Строительство 2 КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 390.5313
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 239.0045
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод проходная |  | 217.2169
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 257.4315
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод проходная |  | 268.4258
| Строительство 2 КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 388.1075
| Строительство 2 КТП 1600 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 0
| Строительство КТП 250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 0
| Строительство КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 1428.7685
| Строительство КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 984.0247
| Строительство КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 659.5292
| Строительство КТП 1250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 0
| Строительство КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 0
| Строительство 2 КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 1982.3644
| Строительство 2 КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 1302.8491
| Строительство 2 КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 888.1413
| Строительство 2 КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 2678.8523
| Строительство 2 КТП 2500 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 544.5618
| Строительство реклоузеров RBA/ТЕL-10-12,5/630 |  | 288.3135
| РП 12 отходящих ячеек , руб./компл. |  | 2817000.52
| РП 24 отходящих ячеек , руб./компл. |  | 3965280.42
| С4 (150 кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | в ценах 2001 года
| Строительство КТП 16 кВА столбовая |  | 1735.9551
| Строительство КТП 25 кВА столбовая |  | 1147.3258
| Строительство КТП 25 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 1597.6854
| Строительство КТП 40 кВА столбовая |  | 699.368
| Строительство КТП 40 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 1228.7781
| Строительство КТП 63 кВА столбовая |  | 505.2169
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 670.8219
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод проходная |  | 1006.7062
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 742.6253
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод проходная |  | 881.5854
| Строительство КТП 100 кВА столбовая |  | 274.9326
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 439.2472
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод проходная |  | 601.882
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 482.5449
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод проходная |  | 570.1011
| Строительство 2 КТП 100 кВа кабельный ввод тупиковая |  | 802.4518
| Строительство КТП 160 кВА столбовая |  | 191.4573
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 302.0612
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  | 415.109
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 336.3517
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  | 389.9051
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 547.2865
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  | 572.886
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 558.9791
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  | 552.4502
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 214.6517
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод проходная |  | 290.3079
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 236.2787
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод проходная |  | 270.3708
| Строительство 2 КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 385.9165
| Строительство 2 КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 374.939
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 163.5972
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод проходная |  | 204.4803
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 168.159
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод проходная |  | 189.4635
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 144.1101
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод проходная |  | 145.6287
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 123.5955
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод проходная |  | 137.0865
| Строительство 2 КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 195.2657
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 119.5022
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод проходная |  | 108.6084
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 128.7157
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод проходная |  | 134.2129
| Строительство 2 КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  | 194.0538
| Строительство 2 КТП 1600 кВА воздушный ввод тупиковая |  | 0
| Строительство КТП 250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 0
| Строительство КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 714.3843
| Строительство КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 492.0124
| Строительство КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 329.7646
| Строительство КТП 1250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 0
| Строительство КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 0
| Строительство 2 КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 991.1822
| Строительство 2 КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 651.4246
| Строительство 2 КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 444.0706
| Строительство 2 КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 1339.4262
| Строительство 2 КТП 2500 кВа блочного типа, сэндвич панели |  | 272.2809
| Строительство реклоузеров RBA/ТЕL-10-12,5/630 |  | 144.1567
| РП 12 отходящих ячеек , руб./компл. |  | 1408500.26
| РП 24 отходящих ячеек , руб./компл. |  | 1982640.21
*Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## Приложение 4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки <*> (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
по постоянной схеме
| до 670 кВт | 9851410.3411 | 20635.9333 | 477.3911
| свыше 670 до 8900 кВт | 722219.5407 | 7561.13 | 95.5174
| по временной схеме | 113954.369 | 836.5 | 136.2276
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
строительство воздушных линий
| ВЛ 0,4кВ | 49933583.2298 | 3804.7333 | 13124.0691
| ВЛ 0,4 кВ для заявителей до 150 кВт |  |  | 6562.0346
| ВЛ 6-10кВ | 25862038.1722 | 4026.5333 | 6422.9043
| ВЛ 6-10кВ для заявителей до 150 кВт |  |  | 3211.4521
строительство кабельных линий
| КЛ 0,4кВ | 242164.5 | 449 | 539.3419
| КЛ 0,4кВ для заявителей до 150 кВт |  |  | 269.6709
| КЛ 6-10кВ | 2938177.8146 | 932.5 | 3150.8609
| КД 6-10 кВ для заявителей до 150 кВт |  |  | 1575.4305
строительство пунктов секционирования
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 15164571.1516 | 2859.5333 | в ценах 2001 года
| Строительство КТП 16 кВА столбовая |  |  | 3471.9101
| Строительство КТП 25 кВА столбовая |  |  | 2294.6517
| Строительство КТП 25 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 3195.3708
| Строительство КТП 40 кВА столбовая |  |  | 1398.736
| Строительство КТП 40 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 2457.5562
| Строительство КТП 63 кВА столбовая |  |  | 1010.4337
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 1341.6438
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 2013.4124
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 1485.2506
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 1763.1708
| Строительство КТП 100 кВА столбовая |  |  | 549.8652
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 878.4944
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 1203.764
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 965.0899
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 1140.2022
| Строительство 2 КТП 100 кВа кабельный ввод тупиковая |  |  | 1604.9037
| Строительство КТП 160 кВА столбовая |  |  | 382.9146
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 604.1225
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 830.218
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 672.7034
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 779.8101
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 1094.573
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 1145.7721
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 1117.9583
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 1104.9005
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 429.3034
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 580.6157
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 472.5573
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 540.7416
| Строительство 2 КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 771.8331
| Строительство 2 КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 749.878
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 327.1944
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 408.9607
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 336.318
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 378.927
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 288.2202
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 291.2573
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 247.191
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 274.173
| Строительство 2 КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 390.5313
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 239.0045
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 217.2169
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 257.4315
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 268.4258
| Строительство 2 КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 388.1075
| Строительство 2 КТП 1600 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 0
| Строительство КТП 250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 0
| Строительство КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 1428.7685
| Строительство КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 984.0247
| Строительство КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 659.5292
| Строительство КТП 1250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 0
| Строительство КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 0
| Строительство 2 КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 1982.3644
| Строительство 2 КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 1302.8491
| Строительство 2 КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 888.1413
| Строительство 2 КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 2678.8523
| Строительство 2 КТП 2500 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 544.5618
| Строительство реклоузеров RBA/ТЕL-10-12,5/630 |  |  | 288.3135
| РП 12 отходящих ячеек , руб./компл. |  |  | 2817000.52
| РП 24 отходящих ячеек , руб./компл. |  |  | 3965280.42
| С4 (150 кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  |  | в ценах 2001 года
| Строительство КТП 16 кВА столбовая |  |  | 1735.9551
| Строительство КТП 25 кВА столбовая |  |  | 1147.3258
| Строительство КТП 25 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 1597.6854
| Строительство КТП 40 кВА столбовая |  |  | 699.368
| Строительство КТП 40 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 1228.7781
| Строительство КТП 63 кВА столбовая |  |  | 505.2169
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 670.8219
| Строительство КТП 63 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 1006.7062
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 742.6253
| Строительство КТП 63 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 881.5854
| Строительство КТП 100 кВА столбовая |  |  | 274.9326
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 439.2472
| Строительство КТП 100 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 601.882
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 482.5449
| Строительство КТП 100 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 570.1011
| Строительство 2 КТП 100 кВа кабельный ввод тупиковая |  |  | 802.4518
| Строительство КТП 160 кВА столбовая |  |  | 191.4573
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 302.0612
| Строительство КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 415.109
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 336.3517
| Строительство КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 389.9051
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 547.2865
| Строительство 2 КТП 160 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 572.886
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 558.9791
| Строительство 2 КТП 160 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 552.4502
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 214.6517
| Строительство КТП 250 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 290.3079
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 236.2787
| Строительство КТП 250 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 270.3708
| Строительство 2 КТП 250 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 385.9165
| Строительство 2 КТП 250 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 374.939
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 163.5972
| Строительство КТП 400 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 204.4803
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 168.159
| Строительство КТП 400 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 189.4635
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 144.1101
| Строительство КТП 630 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 145.6287
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 123.5955
| Строительство КТП 630 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 137.0865
| Строительство 2 КТП 630 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 195.2657
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 119.5022
| Строительство КТП 1000 кВА воздушный ввод проходная |  |  | 108.6084
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 128.7157
| Строительство КТП 1000 кВА кабельный ввод проходная |  |  | 134.2129
| Строительство 2 КТП 1000 кВА кабельный ввод тупиковая |  |  | 194.0538
| Строительство 2 КТП 1600 кВА воздушный ввод тупиковая |  |  | 0
| Строительство КТП 250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 0
| Строительство КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 714.3843
| Строительство КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 492.0124
| Строительство КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 329.7646
| Строительство КТП 1250 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 0
| Строительство КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 0
| Строительство 2 КТП 400 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 991.1822
| Строительство 2 КТП 630 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 651.4246
| Строительство 2 КТП 1000 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 444.0706
| Строительство 2 КТП 1600 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 1339.4262
| Строительство 2 КТП 2500 кВа блочного типа, сэндвич панели |  |  | 272.2809
| Строительство реклоузеров RBA/ТЕL-10-12,5/630 |  |  | 144.1567
| РП 12 отходящих ячеек , руб./компл. |  |  | 1408500.26
| РП 24 отходящих ячеек , руб./компл. |  |  | 1982640.21
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
по постоянной схеме
| до 670 кВт | 3909815.8299 | 20635.9333 | 189.4664
| свыше 670 до 8900 кВт | 358605.4184 | 7561.13 | 47.4275
| по временной схеме | 45272.846 | 836.5 | 54.1218
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
по постоянной схеме
| до 670 кВт | 3021328.0427 | 20635.9333 | 146.411
| свыше 670 до 8900 кВт | 41354.3546 | 7561.13 | 5.4693
по временной схеме
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
по постоянной схеме
| до 670 кВт | 9642845.2482 | 20635.9333 | 467.2842
| свыше 670 до 8900 кВт | 134039.1794 | 7561.13 | 17.7274
| по временной схеме | 224041.2867 | 836.5 | 267.8318
<*> Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## Приложение 5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
РАСЧЕТ
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение ПАО "МРСК Сибири" -"Омскэнерго" на 2016 год на уровне напряжения ниже 35 кВ, присоединяемой мощностью ниже 8900 кВт (*)
, | [5 empty] | (тыс. рублей)
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | до 670 | св 670 | времен | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 172527.4976 | 149459.5182 | 1137.6897 | 996.4981 | 151593.706
в том числе:
| вспомогательные материалы | 21754.3968 | 18168.0703 | 44.5007 | 136.0433 | 18348.6143
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 104349.9092 | 92434.2025 | 820.3725 | 613.6055 | 93868.1805
| отчисления на страховые взносы | 31743.2941 | 28007.3554 | 249.1763 | 185.8516 | 28442.3833
| прочие расходы - всего | 12847.8391 | 9561.9834 | 20.7166 | 54.0874 | 9636.7874
из них:
работы и услуги производственного характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
работы и услуги непроизводственного характера - всего
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
| расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 8376.3379 | 6772.7202 | 14.1647 | 33.4803 | 6820.3652
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 4471.5013 | 2789.2632 | 6.5518 | 20.6072 | 2816.4222
| внереализационные расходы - всего | 1832.0583 | 1287.9066 | 2.9236 | 6.9103 | 1297.7405
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
| денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 1832.0583 | 1287.9066 | 2.9236 | 6.9103 | 1297.7405
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 236570.1582 | 400029.9125 |  |  | 400029.9125
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) |  | 6838.7521 | 118.5288 |  | 6957.2809
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 409097.6558 | 556328.1828 | 1256.2185 | 996.4981 | 558580.8994
(*) НВВ указана с учетом льготных категорий заявителей

## Приложение 6
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 15328.4597 | 2859.5333
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## Приложение 7
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной
мощности построенных объектов за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 514.633 | 0.359 | 449
| 1 - 20 кВ | 3256.5581 | 2.5635 | 932.5
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 41972.518 | 53.954 | 3804.7333
| 1 - 20 кВ | 26045.4867 | 29.1357 | 4026.5333
35 кВ