## Предложени 2021
Предложения по утверждению дополнительных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей") и на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территории Красноярского края на 2021 год
№ п/п | Уровень напряжения | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Вид и сечение провода/мощность трансформатора | Единица измерения | Размер стандиртизированной тарифной ставки, без НДС
[5 empty] | Для территорий городских населенных пунктов | Для территорий, не относящихся к территориям городским населенным пунктам
1 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-4х16 | рублей/км | 584219.62 | 593549.7
|  |  | СИП-4х25 |  | 630609.69 | 639939.78
|  |  | СИП-4х35 |  | 638100.57 | 647430.67
|  |  | СИП-4х50 |  | 684928.58 | 694273.2
2 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-3 1х35 | рублей/км | 1260820.5 | 1292183.35
|  |  | СИП-3 1х50 |  | 1297563.84 | 1328940.36
3 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-4х70 | рублей/км | 743889.14 | 753233.73
|  |  | СИП-4х95 |  | 833681.2 | 843061.67
4 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-3 1х70 | рублей/км | 1348233.44 | 1379609.95
|  |  | СИП-3 1х95 |  | 1419542.18 | 1443667.29
5 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-4х120 | рублей/км | 884995.34 | 894375.8
6 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-3 1х120 | рублей/км | 1493906.45 | 1518031.57
|  |  | СИП-3 1х150 |  | 1554903.41 | 1579036.87
|  |  | СИП-3 1х185 |  | 1659756.17 | 1672010.34
7 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-4х1 | рублей/км | 1112912.99 | 1122904.32
|  |  | СИП-4х25 |  | 1135896.84 | 1145888.18
|  |  | СИП-4х35 |  | 1166793.95 | 1176785.29
|  |  | СИП-4х50 |  | 1213621.98 | 1223627.81
8 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-3 1х35 | рублей/км | 1627133.36 | 1651320.52
|  |  | СИП-3 1х50 |  | 1612446.98 | 1643974.52
9 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-4х70 | рублей/км | 1272582.5 | 1282588.34
|  |  | СИП-4х95 |  | 1338968.37 | 1349010.04
10 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-3 1х70 | рублей/км | 1663116.57 | 1694644.09
|  |  | СИП-3 1х95 |  | 1734425.31 | 1765987.68
11 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-4х120 | рублей/км | 1413688.73 | 1423730.42
12 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-3 1х120 | рублей/км | 1808789.58 | 1840351.94
|  |  | СИП-3 1х150 |  | 1869786.52 | 1901357.26
|  |  | СИП-3 1х185 |  | 1974639.32 | 1998909.59
13 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | 4х25 | рублей/км | 707526 | 701167
|  |  | 4х35 |  | 712086 | 705507
|  |  | 4х50 |  | 1142944 | 1136206
14 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.50 |  | 1813383 | 1810653
15 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 4х70 | рублей/км | 882007 | 875264
|  |  | 4х95 |  | 1086622 | 1078784
16 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 2036988 | 2033409
|  |  | сш.п.95 |  | 4129851 | 4126272
17 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4х120 | рублей/км | 1135075 | 1127237
|  |  | 4х150 |  | 1466863 | 1459086
|  |  | 4х185 |  | 1736536 | 1728759
18 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 5009410 | 5005904
|  |  | сш.п.150 |  | 6394737 | 6391230
|  |  | сш.п.185 |  | 7141840 | 7138333
19 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 4х240 | рублей/км | 2141210 | 2133434
20 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 |  | 8241656 | 8238150
|  |  | сш.п.300 |  | 9025941 | 9022435
|  |  | сш.п.400 |  | 10550761 | 10546120
|  |  | сш.п.500 |  | 12887979 | 12883340
21 | от 6 до 20 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно | сш.п.50 | рублей/км | 15973249 | 16154818
22 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 4х70 | рублей/км | 9554149 | 9690057
|  |  | 4х95 |  | 9743684 | 9882043
23 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 19322015 | 19506684
|  |  | сш.п.95 |  | 21128885 | 21313553
24 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 4х120 | рублей/км | 15916056 | 16097509
|  |  | 4х150 |  | 17037010 | 17221035
|  |  | 4х185 |  | 18470358 | 18654384
25 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 44073298 | 44360474
|  |  | сш.п.150 |  | 45057943 | 45345117
|  |  | сш.п.185 |  | 56307001 | 56632794
26 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 4х240 | рублей/км | 36453125 | 36735979
27 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 |  | 64582864 | 64908657
|  |  | сш.п.300 |  | 64933717 | 65259508
|  |  | сш.п.400 |  | 64854490 | 65180282
|  |  | сш.п.500 |  | 67016180 | 67341970
28 | от 6 до 20 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт | 2791059.86 | 2970478.5
28 | до 0,4 кВ | распределительные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт | 187540 | 188632
28 | от 6 до 20 кВ |  |  |  | 43806271 | 44048875
28 | до 0,4 кВ | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт | 187540 | 188632
28 | от 6 до 20 кВ |  |  |  | 45330374 | 45668774
29 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 25 кВА | рублей/кВт | 539788 | 570249
|  |  | 63 кВА | рублей/кВт | 567706 | 599822
|  |  | 100 кВА | рублей/кВт | 594555 | 628268
30 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 160 кВА | рублей/кВт | 660129 | 697753
|  |  | 250 кВА | рублей/кВт | 1019366 | 1078549
31 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 400 кВА | рублей/кВт | 1121352 | 1186629
32 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 630 кВА | рублей/кВт | 1315821 | 1392649
|  |  | 1000 кВА | рублей/кВт | 1688838 | 1787823
33 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 250 кВА | рублей/кВт | 5385162 | 5703461
|  |  | 400 кВА | рублей/кВт | 5502205 | 5827155
34 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно | 630 кВА | рублей/кВт | 5614960 | 5946487
35 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 64009.18 | 64009.18
36 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42042.17 | 42042.17
37 | 1-20 кВ |  |  |  | 463183.29 | 463183.29
38 | 35 кВ |  |  |  | 2239656.03 | 2239656.03
39 | 110 кВ |  |  |  | 5973234.17 | 5973234.17
40 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения |  | рублей за точку учета | 64009.18 | 64009.18
41 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42042.17 | 42042.17
42 | 1-20 кВ |  |  |  | 463183.29 | 463183.29
43 | 35 кВ |  |  |  | 2239656.03 | 2239656.03
44 | 110 кВ |  |  |  | 5973234.17 | 5973234.17
45 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения |  | рублей за точку учета | 64009.18 | 64009.18
46 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42042.17 | 42042.17
47 | 1-20 кВ |  |  |  | 463183.29 | 463183.29
48 | 35 кВ |  |  |  | 2239656.03 | 2239656.03
49 | 110 кВ |  |  |  | 5973234.17 | 5973234.17
50 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 64127.84 | 64127.84
51 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42160.83 | 42160.83
52 | 1-20 кВ |  |  |  | 463183.29 | 463183.29
53 | 35 кВ |  |  |  | 2239656.03 | 2239656.03
54 | 110 кВ |  |  |  | 5973234.17 | 5973234.17
55 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  | рублей за точку учета | 64127.84 | 64127.84
56 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42160.83 | 42160.83
57 | 1-20 кВ |  |  |  | 463183.29 | 463183.29
58 | 35 кВ |  |  |  | 2239656.03 | 2239656.03
59 | 110 кВ |  |  |  | 5973234.17 | 5973234.17
60 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения |  | рублей за точку учета | 64127.84 | 64127.84
61 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42160.83 | 42160.83
62 | 1-20 кВ |  |  |  | 463183.29 | 463183.29
63 | 35 кВ |  |  |  | 2239656.03 | 2239656.03
64 | 110 кВ |  |  |  | 5973234.17 | 5973234.17