## Стандартизированные ставки
Предложения по утверждению дополнительных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей") и на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территории Красноярского края на 2024 год
№ п/п | Уровень напряжения | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Вид и сечение провода/мощность трансформатора | Единица измерения | Размер стандиртизированной тарифной ставки, без НДС
1 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х16 | рублей/км | 2725437.96
2 |  |  | СИП-4х25 |  | 2753407.72
3 |  |  | СИП-4х35 |  | 2789603.88
4 |  |  | СИП-4х50 |  | 2845543.4
5 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х35 | рублей/км | 5148951.22
6 |  |  | СИП-3 1х50 |  | 5193373.78
7 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х70 | рублей/км | 2916290.44
8 |  |  | СИП-4х95 |  | 2995263.88
9 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х70 | рублей/км | 5257539.7
10 |  |  | СИП-3 1х95 |  | 5346384.82
11 | 35 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | АС-50 | рублей/км | 13328302.54
12 |  |  | АС-70 |  | 13328302.54
13 |  |  | АС-95 |  | 13476377.74
14 | 110 кВ |  | АС-50 | рублей/км | 15480581.9
15 |  |  | АС-70 |  | 15480581.9
16 |  |  | АС-95 |  | 15628657.1
17 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х120 | рублей/км | 3084109
18 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х120 | рублей/км | 5435229.94
19 |  |  | СИП-3 1х150 |  | 5509267.54
20 |  |  | СИП-3 1х185 |  | 5637599.38
21 | 35 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | АС-120 | рублей/км | 13594837.9
22 |  |  | АС-150 |  | 13726460.3
23 |  |  | АС-185 |  | 13945282.54
24 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | АС-240 |  | 14239787.66
25 | 110 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | АС-120 | рублей/км | 15747117.26
26 |  |  | АС-150 |  | 15878739.66
27 |  |  | АС-185 |  | 16097561.9
28 |  | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | АС-120 |  | 22622584.18
29 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | АС-240 |  | 16392067.02
30 |  |  | АС-300 |  | 16770481.42
31 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х16 | рублей/км | 2725437.96
32 |  |  | СИП-4х25 |  | 2753407.72
33 |  |  | СИП-4х35 |  | 2789603.88
34 |  |  | СИП-4х50 |  | 2845543.4
35 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х35 | рублей/км | 5148951.22
36 |  |  | СИП-3 1х50 |  | 5193373.78
37 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х70 | рублей/км | 2916290.44
38 |  |  | СИП-4х95 |  | 2995263.88
39 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х70 | рублей/км | 5257539.7
40 |  |  | СИП-3 1х95 |  | 5346384.82
41 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноценпные | СИП-4х120 | рублей/км | 3084109
42 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х120 | рублей/км | 5435229.94
43 |  |  | СИП-3 1х150 |  | 5509267.54
44 |  |  | СИП-3 1х185 |  | 5637599.38
45 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х25 | рублей/км | 3696248.08
46 |  |  | 4х35 |  | 3759464.8
47 |  |  | 4х50 |  | 3861313.96
48 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.50 |  | 5408367.58
49 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х70 | рублей/км | 3931554.76
50 |  |  | 4х95 |  | 4108912.78
51 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 6558560.68
52 |  |  | сш.п.95 |  | 6739430.74
53 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х120 | рублей/км | 4247638.36
54 |  |  | 4х150 |  | 4430264.44
55 |  |  | 4х185 |  | 4770932.32
56 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 6860596.12
57 |  |  | сш.п.150 |  | 7050246.28
58 |  |  | сш.п.185 |  | 7366329.88
59 | 110 кВ |  | сш.п.185 |  | 43740480.7
60 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х240 | рублей/км | 5122136.32
61 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 | рублей/км | 8527059.1
62 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 8897579.32
63 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.400 |  | 9499894.18
64 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.500 |  | 10154889.64
65 |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | сш.п.800 |  | 11227817.86
66 | 110 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.240 |  | 45800292.16
67 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 46313050
68 | от 6 до 20 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.50 | рублей/км | 31536980.16
69 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х70 | рублей/км | 30060167.34
70 |  |  | 4х95 |  | 30237525.36
71 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 32687173.26
72 |  |  | сш.п.95 |  | 32868043.32
73 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х120 | рублей/км | 30376250.94
74 |  |  | 4х150 |  | 38530068.78
75 |  |  | 4х185 |  | 38870736.66
76 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 32989208.7
77 |  |  | сш.п.150 |  | 41150050.62
78 |  |  | сш.п.185 |  | 41466134.22
79 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х240 | рублей/км | 39221940.66
80 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 |  | 42626863.44
81 |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.300 |  | 42997383.66
82 |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.400 |  | 43599698.52
83 |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.500 |  | 44254693.98
84 | от 6 до 20 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт | 3342243.94
85 | 6(10) кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно |  | рублей/шт | 69638058
86 |  | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  |  | 24003686
87 | 6(10) кВ | Ячейка типа КСО с вакуумным выключателем - 1 шт. |  | рублей/шт | 2447986.8
88 | 6(10) кВ | Ячейка типа КСО с выключателем нагрузки - 1 шт. |  | рублей/шт | 1652240.8
89 | 6(10) кВ | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно |  | рублей/шт | 31973802
90 |  | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 3 включительно |  |  | 6394760.4
91 |  | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  |  | 10657934
92 | 6(10) кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек свыше 15 |  | рублей/шт | 51027362.54
93 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 25 кВА | рублей/шт | 1071615.16
94 |  |  | 63 кВА | рублей/шт | 1145399.64
95 |  |  | 100 кВА | рублей/шт | 1209122.6
96 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 160 кВА | рублей/шт | 1368430
97 |  |  | 250 кВА | рублей/шт | 1452276
98 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 400 кВА | рублей/шт | 1829583
99 |  |  | 630 кВА | рублей/шт | 4085008.76
100 |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 1000 кВА | рублей/шт | 4326485.24
101 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2х250 кВА | рублей/шт | 5049237.76
102 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2х400 кВА | рублей/шт | 5210222.08
103 |  |  | 2х630 кВА | рублей/шт | 5411452.48
104 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2х1000 кВА | рублей/шт | 5894405.44
105 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА включительно блочного типа | 2х1600 кВА | рублей/шт | 16916262.72
106 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 кВА включительно блочного типа | 2х2500 кВА | рублей/шт | 21987933.24
107 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 50032.13
108 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 28228.12
109 | 1-20 кВ |  |  |  | 569815.59
110 | 35 кВ |  |  |  | 2916736.83
111 | 110 кВ |  |  |  | 7779030.28
112 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения |  | рублей за точку учета | 50032.13
113 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 28228.12
114 | 1-20 кВ |  |  |  | 569815.59
115 | 35 кВ |  |  |  | 2916736.83
116 | 110 кВ |  |  |  | 7779030.28
117 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения |  | рублей за точку учета | 50032.13
118 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 28228.12
119 | 1-20 кВ |  |  |  | 569815.59
120 | 35 кВ |  |  |  | 2916736.83
121 | 110 кВ |  |  |  | 7779030.28
122 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 50032.13
123 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 45000.43
124 | 1-20 кВ |  |  |  | 569815.59
125 | 35 кВ |  |  |  | 2916736.83
126 | 110 кВ |  |  |  | 7779030.28
127 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  | рублей за точку учета | 50032.13
128 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 45000.43
129 | 1-20 кВ |  |  |  | 569815.59
130 | 35 кВ |  |  |  | 2916736.83
131 | 110 кВ |  |  |  | 7779030.28
132 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения |  | рублей за точку учета | 50032.13
133 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 45000.43
134 | 1-20 кВ |  |  |  | 569815.59
135 | 35 кВ |  |  |  | 2916736.83
136 | 110 кВ |  |  |  | 7779030.28
137 | от 6 до 20 кВ | Строительство кабельных линий методом ГНБ одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем | сш.п.185 | рублей/км | 41466134.22
138 | от 6 до 20 кВ | Строительство кабельных линий методом ГНБ одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно одним кабелем | сш.п.240 | рублей/км | 42626863.44

## Льготная ставка за ТП
Предложения по утверждению льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению на территории Красноярского края на 2024 год
№ п/п | Наименование ставки | Ставка платы за 1 кВт присоединяемой мощности на 2024 год, руб.
|  | без НДС | с НДС
1 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в отношении: объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации; энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). | 11508.4599 | 13810.1519
2 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения. | 11508.4599 | 13810.1519