## Предложение
Приложение 1
Предложение по утверждению стандартизированных тарифных ставок на технологическое присоединение на территории Республики Алтай на 2024 год
с НДС
№ п/п | обозначение ставки | наименование | ед.измер. | размер ставки | № приказа
п.2.2.2.3.2.1.1. | С не город, 110 кВ и выше | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадртаных мм включительно одноцепные | рублей/км | 40234358.3248 | 34/11 от 16.11.22 | 2022
п.2.2.2.3.2.1.1. | Сне город, 110 кВ и выше | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадртаных мм включительно одноцепные | рублей/км | 25418594.9842 | 33/28 от 09.11.22 | 2022
п.2.2.2.3.2.1.1. | Сне город, 27,5-60 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадртаных мм включительно одноцепные | рублей/км | 19904298.5247 | № 28/2 от 12.07.23
п.2.3.1.4.2.1. | Сне город, 1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадртаных мм включительно одноцепные | рублей/км | 3604646.5768 | 4/3 от 08.02.2023
п.3.1.1.1.3.1. | Сне город, 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 3245297.6524 | № 23/3 от 7.06.23
п.3.1.1.1.4.2. | Сне город, 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелем в траншее | рублей/км | 6566124.7178 | № 23/3 от 7.06.24
п.3.1.1.1.3.2. | Сне город, 0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 3722608.8306 | № 23/3 от 7.06.24
п.5.2.5.2. | Сне город, 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного типа | рублей/кВт | 12960.6821 | № 26/2 от 28.06.23 г.
п.5.2.10.2. | Сне город, 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 20909.4363 | № 23/3 от 7.06.24
*С учетом совокупности индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, в соответствии с п.87 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (2023 - 5,9%, 2024 - 5,2%)