## Приложение 2
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
(наименование сетевой организации)
на 2018 год
1. Полное наименование | Филиал публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Хакасэнерго"
2. Сокращенное наименование | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
3. Место нахождения | 655000, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74
4. Адрес юридического лица | 655000, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74
5. ИНН | 2460069527
6. КПП | 190102001
7. Ф.И.О. руководителя | Толстихин Сергей Иванович
8. Адрес электронной почты | post@ab.mrsks.ru
9. Контактный телефон | 8(3902) 24-00-01
10. Факс | 8(3902) 23-83-28

## Приложение 3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт
филиал ПАО "МРСК Сибири" -"Хакасэнерго"
(наименование сетевой организации)
на 2018 год
Категория присоединения |  | Ед. изм. | Стандартизированные тарифные ставки
Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | по постоянной схеме | по временной схеме
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0.4 | руб./кВт. | 2675.0278 | 2406.701
в т.ч.:
(С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  | 909.3689 | 909.3689
(С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  | 558.0587 | 558.0587
(С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  | 268.3268
(С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" |  |  | 939.2734 | 939.2734
С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Строительство воздушных линий 0,4 кВ |  |  | 311381.88
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 35 мм2 в траншее |  |  | 97560
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 50 мм2 в траншее |  |  | 93717
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 70 мм2 в траншее |  |  | 164514
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 95 мм2 в траншее |  |  | 185561
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 120 мм2 в траншее |  |  | 196669
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 150 мм2 в траншее |  |  | 224118
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 185 мм2 в траншее |  |  | 245981
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 240 мм2 в траншее |  |  | 274686
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 35 мм2 методом ГНБ |  |  | 923423
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 50 мм2 методом ГНБ |  |  | 933891
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 70 мм2 методом ГНБ |  |  | 945888
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 95 мм2 методом ГНБ |  |  | 973448
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 120 мм2 методом ГНБ |  |  | 1305272
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 150 мм2 методом ГНБ |  |  | 1337643
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 185 мм2 методом ГНБ |  |  | 1701940
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 240 мм2 методом ГНБ |  |  | 3208250
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 35 мм2 в одной траншее |  |  | 197460
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 50 мм2 в одной траншее |  |  | 218449
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 70 мм2 в одной траншее |  |  | 242751
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 95 мм2 в одной траншее |  |  | 287129
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 120 мм2 в одной траншее |  |  | 544551
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 150 мм2 в одной траншее |  |  | 603780
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 185 мм2 в одной траншее |  |  | 648619
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 240 мм2 в одной траншее |  |  | 721103
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 35 мм2 методом ГНБ |  |  | 1254622
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 50 мм2 методом ГНБ |  |  | 1275566
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 70 мм2 методом ГНБ |  |  | 1299559
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 95 мм2 методом ГНБ |  |  | 1521866
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 120 мм2 методом ГНБ |  |  | 2012954
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 150 мм2 методом ГНБ |  |  | 2071020
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 185 мм2 методом ГНБ |  |  | 2802954
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 4 х 240 мм2 методом ГНБ |  |  | 3938776
С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 6-20 | руб./кВт. | 2521.7202 | 2253.3933
в т.ч.:
(С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  | 848.8649 | 848.8649
(С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  | 523.4811 | 523.4811
(С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  | 268.3268
(С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" |  |  | 881.0473 | 881.0473
С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Строительство воздушных линий 10кВ |  |  | 433652.26
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) в траншее |  |  | 189472
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) в траншее |  |  | 250370
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) в траншее |  |  | 257159
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) в траншее |  |  | 273786
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) в траншее |  |  | 298335
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) в траншее |  |  | 317119
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) в траншее |  |  | 342400
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) в траншее |  |  | 348311
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) в траншее |  |  | 402790
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) в траншее |  |  | 322863
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 630 мм2) в траншее |  |  | 371144
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 800 мм2) в траншее |  |  | 397409
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) методом ГНБ |  |  | 1069056
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) методом ГНБ |  |  | 1076894
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) методом ГНБ |  |  | 1078453
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) методом ГНБ |  |  | 1092233
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) методом ГНБ |  |  | 1122453
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) методом ГНБ |  |  | 1136897
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) методом ГНБ |  |  | 1151540
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) методом ГНБ |  |  | 1157451
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) методом ГНБ |  |  | 1197065
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) методом ГНБ |  |  | 1191005
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 630 мм2) методом ГНБ |  |  | 1239286
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 800 мм2) методом ГНБ |  |  | 1265551
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) в одной траншее |  |  | 324902
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) в одной траншее |  |  | 341200
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) в одной траншее |  |  | 344322
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) в одной траншее |  |  | 371883
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) в одной траншее |  |  | 436923
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) в одной траншее |  |  | 453183
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) в одной траншее |  |  | 484140
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) в одной траншее |  |  | 515763
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) в одной траншее |  |  | 604338
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) в одной траншее |  |  | 583019
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 630 мм2) в одной траншее |  |  | 679580
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 800 мм2) в одной траншее |  |  | 732110
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) методом ГНБ |  |  | 2133544
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) методом ГНБ |  |  | 2149215
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) методом ГНБ |  |  | 2152338
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) методом ГНБ |  |  | 2179898
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) методом ГНБ |  |  | 2240337
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) методом ГНБ |  |  | 2269227
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) методом ГНБ |  |  | 2298513
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) методом ГНБ |  |  | 2310334
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) методом ГНБ |  |  | 2389562
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) методом ГНБ |  |  | 2377438
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 630 мм2) методом ГНБ |  |  | 2473999
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 800 мм2) методом ГНБ |  |  | 2526530
С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 35 | руб./кВт. | 2521.7202 | 2253.3933
в т.ч.:
(С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  | 848.8649 | 848.8649
(С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  | 523.4811 | 523.4811
(С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  | 268.3268
(С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" |  |  | 881.0473 | 881.0473
С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 50 мм2 |  |  | 894452
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 70 мм2 |  |  | 902965
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  |  | 914477
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  |  | 923168
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  |  | 938375
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  |  | 955366
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  |  | 978415
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  |  | 1179773
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  |  | 1210008
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  |  | 1246827
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  |  | 1289805
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2247430
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2260864
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2277428
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2290543
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2335084
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2351959
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2383010
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2408484
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2468101
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2522363
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) методом ГНБ |  |  | 8329841
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) методом ГНБ |  |  | 8343276
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) методом ГНБ |  |  | 8359048
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) методом ГНБ |  |  | 8372162
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) методом ГНБ |  |  | 8415675
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) методом ГНБ |  |  | 8432550
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) методом ГНБ |  |  | 8465052
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) методом ГНБ |  |  | 8489244
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) методом ГНБ |  |  | 8548860
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) методом ГНБ |  |  | 8597418
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2448461
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2475325
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2508456
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2534686
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2623768
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2657519
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2719618
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2770570
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2889801
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 2998324
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 50 мм2) методом ГНБ |  |  | 16655522
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 70 мм2) методом ГНБ |  |  | 16682386
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 95 мм2) методом ГНБ |  |  | 16713935
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 120 мм2) методом ГНБ |  |  | 16740165
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 150 мм2) методом ГНБ |  |  | 16827185
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) методом ГНБ |  |  | 16860936
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) методом ГНБ |  |  | 16925943
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 300 мм2) методом ГНБ |  |  | 16974326
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 400 мм2) методом ГНБ |  |  | 17093558
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 500 мм2) методом ГНБ |  |  | 17190671
С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 110 | руб./кВт. | 2521.7202 | 2253.3933
в т.ч.:
(С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  | 848.8649 | 848.8649
(С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  | 523.4811 | 523.4811
(С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  |  | 268.3268
(С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" |  |  | 881.0473 | 881.0473
С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 70 мм2 |  |  | 1386861.53
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  |  | 1386861.53
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2) |  |  | 1386861.53
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  |  | 1386861.53
Одноцепной ВЛс применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  |  | 2144480.44
Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  |  | 2144480.44
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  |  | 2055440.7
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  |  | 2055440.7
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  |  | 2789628.08
Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  |  | 2789628.08
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии в ценах 2001 года |  | руб./км
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 4748354
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 4840219
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) методом ГНБ |  |  | 9689944
Одной КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) методом ГНБ |  |  | 9787634
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 7447819
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) в инженерных сооружениях |  |  | 7631549
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 185 мм2) методом ГНБ |  |  | 19379519
Двух КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3 х (1 х 240 мм2) методом ГНБ |  |  | 19543223
С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций в ценах 2001 года
Строительство: | 6(10)-20/35/110
КТП 16 кВА столбовая (мачтовая) | 6-20 | руб./кВт | 2680.5131
КТП 25 кВА столбовая (мачтовая) |  |  | 3582.1432
КТП 40 кВА столбовая (мачтовая) |  |  | 2283.4952
КТП 63 кВА столбовая (мачтовая) |  |  | 1518.0857
КТП 100 кВА столбовая (мачтовая) |  |  | 1002.7986
КТП 160 кВА столбовая (мачтовая) |  |  | 707.4721
КТП 100 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 763.887
КТП 160 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 522.7193
КТП 250 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 423.5617
КТП 400 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 328.8194
КТП 630 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 216.5455
КТП 1000 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 210.6069
2КТП 100 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 1650.6563
2КТП 160 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 570.6318
2КТП 250 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 396.5644
2КТП 400 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 276.6409
2КТП 630 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 200.7776
2КТП 1000 кВА киоскового типа тупиковая |  |  | 217.5049
КТП 100 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 1028.8044
КТП 160 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 643.6369
КТП 250 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 416.6054
КТП 400 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 273.5548
КТП 630 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 176.2737
КТП 1000 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 187.7419
2КТП 100 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 1057.093
2КТП 160 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 663.292
2КТП 250 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 435.404
2КТП 400 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 288.5146
2КТП 630 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 224.4771
2КТП 1000 кВА киоскового типа проходная с двумя вводными и двумя линейными ячейками в РУ 6(10) кВ |  |  | 228.463
БКТП 250 кВА |  |  | 2112.4648
БКТП 400 кВА |  |  | 1338.0549
БКТП 630 кВА |  |  | 889.5875
БКТП 1000 кВА |  |  | 598.1085
БКТП 1600 кВА |  |  | 418.6143
БКТП 2500 кВА |  |  | 302.0745
БКТП 4000 кВА |  |  | 197.566
БКТП 6300 кВА |  |  | 179.7185
2БКТП 250 кВА |  |  | 1456.5811
2БКТП 400 кВА |  |  | 1120.9739
2БКТП 630 кВА |  |  | 718.7478
2БКТП 1000 кВА |  |  | 796.0734
2БКТП 1600 кВА |  |  | 290.8145
2БКТП 2500 кВА |  |  | 307.8932
2БКТП 4000 кВА |  |  | 246.28
2БКТП 6300 кВА |  |  | 276.1796
РП 6 (10) кВ на 12 ячеек |  | руб./шт | 6697663.94
РП 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 8901853.36
РП 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 11068051.52
РП 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 13234249.7
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  | руб./кВт | 7623.805
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 9977.749
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 12331.6903
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 14685.6329
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 5017.2726
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 6500.2565
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 7983.2404
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 9466.2251
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 3348.9142
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 4275.7798
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 5202.6447
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 6129.5102
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 2347.9001
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 2941.094
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 3534.2875
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 4127.4811
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 4000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 1680.5574
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 4000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 2051.3034
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 4000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 2422.0496
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 4000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 2792.7953
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 6300 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 1274.502
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 6300 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 1509.8965
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 6300 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 1745.2909
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной ТП 6300 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 1980.6852
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 5195.5028
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 6372.4735
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 7549.4455
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 630 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 8726.4168
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 3500.0554
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 4241.5473
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 4983.0397
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1000 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 5724.5321
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 2665.8771
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 3129.3096
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 3592.742
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 1600 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 4056.1748
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек |  |  | 2165.37
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 16 ячеек |  |  | 2461.9668
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 20 ячеек |  |  | 2758.5637
РТП 6 (10)/0,4 кВ, со встроенной 2ТП 2500 кВА, РУ 6 (10) кВ на 24 ячеек |  |  | 3055.1607
Пункт секционирования, реклоузер, распределительный пункт, переключательный пункт - одна ячейка |  | руб./шт | 273765.08
Строительство: | 35 | руб./кВт
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х100 кВА |  |  | 124033.4061
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х160 кВА |  |  | 77562.108
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х250 кВА |  |  | 49679.3292
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х400 кВА |  |  | 31090.81
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х630 кВА |  |  | 19780.3359
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х1000 кВА |  |  | 12502.2908
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х1600 кВА |  |  | 7855.161
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 1х2500 кВА |  |  | 5066.8831
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х100 кВА |  |  | 71795.311
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х160 кВА |  |  | 44913.2986
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х250 кВА |  |  | 28784.0912
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х400 кВА |  |  | 18031.2863
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х630 кВА |  |  | 11488.5748
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х1000 кВА |  |  | 7278.4813
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х1600 кВА |  |  | 4590.2801
Центр питания, подстанция 35/0,4 кВ 2х2500 кВА |  |  | 2977.3593
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 1х1 МВА |  |  | 12502.2908
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 1х1,6 МВА |  |  | 7855.161
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 1х2,5 МВА |  |  | 5066.8831
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 1х4 МВА |  |  | 3208.0312
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 1х6,3 МВА |  |  | 2699.9009
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 1х10 МВА |  |  | 1566.3847
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 2х1 МВА |  |  | 7278.4813
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 2х1,6 МВА |  |  | 4590.2801
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 2х2,5 МВА |  |  | 2977.3593
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 2х4 МВА |  |  | 1902.0788
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 2х6,3 МВА |  |  | 1571.2256
Центр питания, подстанция 35/10(6) кВ 2х10 МВА |  |  | 951.5532
Пункт секционирования, реклоузер, распределительный пункт, переключательный пункт - одна ячейка |  | руб./шт | 1136617
Строительство: | 110 | руб./кВт
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 1х2,5 МВА |  |  | 21081.4879
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 1х4 МВА |  |  | 13302.043
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 1х6,3 МВА |  |  | 8654.3901
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 1х10 МВА |  |  | 5406.186
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 2х2,5 МВА |  |  | 10894.8305
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 2х4 МВА |  |  | 7215.4984
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 2х6,3 МВА |  |  | 4611.6321
Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 2х10 МВА |  |  | 3806.238
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 1х2,5 МВА |  |  | 30515.8706
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 1х4 МВА |  |  | 19173.3096
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 1х6,3 МВА |  |  | 12648.2562
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 1х10 МВА |  |  | 7714.0539
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 2х2,5 МВА |  |  | 15510.5663
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 2х4 МВА |  |  | 9820.2169
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 2х6,3 МВА |  |  | 6774.7241
Центр питания, подстанция 110/35/10(6) кВ 2х10 МВА |  |  | 4734.0414

## Приложение 4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении на 2018 год
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 60748483.84 | 66802.9067 | 909.3689
| по временной схеме |  |  | 909.3689
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" ***
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий 0,4 кВ | 38926367.7886 | 1809 | 21518.169
| строительство воздушных линий 10 кВ | 45820781.9223 | 2236.38 | 20488.8176
| строительство кабельных линий 0,4 кВ | 7676927.466 | 49 | 156671.9891
| строительство кабельных линий 10 кВ | 22865379.038 | 406.5 | 56249.3949
строительство пунктов секционирования
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 19474127.0185 | 2212.1667
| - строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-160кВА | 2208252.7583 | 279 | 7914.8844
| - строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-250кВА | 6422959.1571 | 561.5 | 11438.9299
| - строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кВА | 10376446.2307 | 1285.6667 | 8070.8682
| - строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-630кВА | 466468.8724 | 86 | 5424.0567
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 37279943.04 | 66802.9067 | 558.0587
| по временной схеме |  |  | 558.0587
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 17925012.6933 | 66802.9067 | 268.3268
| по временной схеме |  |  | 0
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 62746193.7067 | 66802.9067 | 939.2734
| по временной схеме |  |  | 939.2734
<*> В ценах 2001 года. В соответствии с п.26 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 № 209-э/1 , ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), на осуществление мероприятий, связанных со строительством комплектных трансформаторных подстанций (КТП),с уровнем напряжения до 35 кВ, принимаются на период регулирования (2016 год) равными значению стандартизированной тарифной ставки С4 соответствующего уровня напряжения.
<**> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
<***> Расходы включены в стоимость строительства

## Приложение 5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
РАСЧЕТ
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период (2017 год) | Плановые показатели на следующий период (2018 год)
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 10037.7796 | 178699.6333
в том числе:
| вспомогательные материалы | 10037.7796 | 17948.3029
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда |  | 55269.9622
| отчисления на страховые взносы |  | 16801.927
| прочие расходы - всего | 0 | 88679.4411
из них:
| работы и услуги производственного характера | 0 | 21430.2421
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 0 | 67249.1989
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 67249.1989
| внереализационные расходы - всего |  | 0
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 79289.5293 | 134763.5832
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 0 | 0
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 89327.3089 | 313463.2165

## Приложение 6
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы (средние) на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Средний объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 12145.1802 | 2212.1667
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## Приложение 7
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной
мощности построенных объектов за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Средние расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Средняя длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года, (км) | Средний объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 20346.9402 | 4.79 | 455.5
| 0,4 кВ | 5495.8603 | 1.245 | 49
| 1 - 20 кВ | 14851.0799 | 3.545 | 406.5
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 40393.7178 | 43.1167 | 4045.38
| 0,4 кВ | 20691.7687 | 23.3667 | 1809
| 1 - 20 кВ | 19701.949 | 19.75 | 2236.38
35 кВ