## ГАОП ЭМ
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг.
по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" на территории Кемеровской области
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Очередь ограничения, МВт | [9 empty] | Вид нагрузки | Вторичный получатель команд об аварийных ограничениях
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | ООО "Химпром" | ПС 110 кВ Химпром |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | промышленная | ООО "Химпром"
2 | ЗАО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" | ПС 35 №41 Кыргайская | Фидера: 4, 11, 13 |  | 0.17111 | 0.34222 | 0.51333 | 0.68444 | 0.85556 | 1.0267 | 1.1978 | 1.3689 | 1.54 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
3 | ООО "Шахта Листвяжная" | ПС 110 кВ Листвяжная | ф. 5 |  | 0.047556 | 0.095111 | 0.14267 | 0.19022 | 0.23778 | 0.28533 | 0.33289 | 0.38044 | 0.428 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
4 | МУП ГЭТ | ПС 35 кВ № 10, ПС 35 кВ № 14 | 2 (9) |  | 0.018889 | 0.037778 | 0.056667 | 0.075556 | 0.094444 | 0.11333 | 0.13222 | 0.15111 | 0.17 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
5 | МУП ГЭТ | ПС 35 кВ № 5,2; ПС 6 кВ №38 | (42)(27,28), (1,27) |  | 0.025556 | 0.051111 | 0.076667 | 0.10222 | 0.12778 | 0.15333 | 0.17889 | 0.20444 | 0.23 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
6 | ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" | ПС 35 кВ Энергоюбилейная | 14 |  | 0.066556 | 0.13311 | 0.19967 | 0.26622 | 0.33278 | 0.39933 | 0.46589 | 0.53244 | 0.599 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
7 | ООО "ГОФ "Прокопьевская" | ПС 35 кВ №10 | 2(4) |  | 0.038 | 0.076 | 0.114 | 0.152 | 0.19 | 0.228 | 0.266 | 0.304 | 0.342 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
8 | МУП ПТХ | ПС 6 кВ №9 (от ф.12,17 ПС 35 кВ Красный Углекоп) | 22 |  | 0.028556 | 0.057111 | 0.085667 | 0.11422 | 0.14278 | 0.17133 | 0.19989 | 0.22844 | 0.257 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
9 | ООО "ОФ "Коксовая" | ПС 6 кВ №29 (от ф.12,15 ПС 35 кВ №1 | 3, 4 (13) |  | 0.085556 | 0.17111 | 0.25667 | 0.34222 | 0.42778 | 0.51333 | 0.59889 | 0.68444 | 0.77 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
10 | ООО ГОФ Красногорская | ПС 6 кВ №32 (от ф.38,47 ПС 35 кВ Красногорская - 2) | 2, 18 |  | 0.051333 | 0.10267 | 0.154 | 0.20533 | 0.25667 | 0.308 | 0.35933 | 0.41067 | 0.462 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
11 | ГОФ Зиминка ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ПС 35 кВ кВ №42 | 24, 3 |  | 0.061111 | 0.12222 | 0.18333 | 0.24444 | 0.30556 | 0.36667 | 0.42778 | 0.48889 | 0.55 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
12 | ОАО ПТУ | ПС 35 кВ № 10 | 8 (10) |  | 0.014222 | 0.028444 | 0.042667 | 0.056889 | 0.071111 | 0.085333 | 0.099556 | 0.11378 | 0.128 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
13 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Горная | 6-1-5, 6-2-10 |  | 0.068889 | 0.13778 | 0.20667 | 0.27556 | 0.34444 | 0.41333 | 0.48222 | 0.55111 | 0.62 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
14 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Шурапская | 6-1-3, 6-2-6 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
15 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Лутугинска | 6-3-6, 6-4-7 |  | 0.10667 | 0.21333 | 0.32 | 0.42667 | 0.53333 | 0.64 | 0.74667 | 0.85333 | 0.96 | промышленная | ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
16 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Шахта им. С.М. Кирова | ПС 35 кВ №111 Озёрная |  |  | 0.62222 | 1.2444 | 1.8667 | 2.4889 | 3.1111 | 3.7333 | 4.3556 | 4.9778 | 5.6 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
17 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ Комсомолец | ПС 35 кВ №52 Юго-Западный вент. ствол Ш. 7 Ноября |  |  | 0.22222 | 0.44444 | 0.66667 | 0.88889 | 1.1111 | 1.3333 | 1.5556 | 1.7778 | 2 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
18 | АО "СУЭК-Кузбасс" Разрезоуправление | ПС 35 кВ Терентьевская | Ф10-8-Т |  | 0.016667 | 0.033333 | 0.05 | 0.066667 | 0.083333 | 0.1 | 0.11667 | 0.13333 | 0.15 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
19 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Обогатительная фабрика | ПС 6 кВ №948 Наклонный ствол ш. Полысаевская (от ПС 35 кВ №12 Ш. Полысаевская | АВ0,4 В-Т1-2500, АВ0,4 В-Т2-2500 |  | 0.14444 | 0.28889 | 0.43333 | 0.57778 | 0.72222 | 0.86667 | 1.0111 | 1.1556 | 1.3 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
20 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ УДиУМ | ПС 35 кВ №3 ш. Кирова | Ф6-9-ОФ, Ф6-10-ОФ |  | 0.32467 | 0.64933 | 0.974 | 1.2987 | 1.6233 | 1.948 | 2.2727 | 2.5973 | 2.922 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
21 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Обогатительная фабрика | ПС 35 кВ №3 ш. Кирова | Ф6-53-КОТ, Ф6-26-КОТ |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
22 | ООО "Сиб-Дамель" | ПС 6 кВ №820 Сиб-Дамель | 1 и 2 секции-0,4 |  | 0.10189 | 0.20378 | 0.30567 | 0.40756 | 0.50944 | 0.61133 | 0.71322 | 0.81511 | 0.917 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
23 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Производственно-транспортое управление | ПС 6 кВ №820 Сиб-Дамель |  |  | 0.033333 | 0.066667 | 0.1 | 0.13333 | 0.16667 | 0.2 | 0.23333 | 0.26667 | 0.3 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
24 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Шахта им. С.М. Кирова | ПС 110 кВ Кирова-Западная |  |  | 0.22222 | 0.44444 | 0.66667 | 0.88889 | 1.1111 | 1.3333 | 1.5556 | 1.7778 | 2 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
25 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Теплосиловое хозяйство | ПС 110 кВ Кирова-Западная |  |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
26 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №404 Магистральная |  |  | 0.91111 | 1.8222 | 2.7333 | 3.6444 | 4.5556 | 5.4667 | 6.3778 | 7.2889 | 8.2 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
27 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана | ПС 35 кВ №401 Сычевская |  |  | 0.82222 | 1.6444 | 2.4667 | 3.2889 | 4.1111 | 4.9333 | 5.7556 | 6.5778 | 7.4 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
28 | ООО "Завод Красный Октябрь" | ПС 35 кВ №1 Городская | Ф6-5-З |  | 0.13333 | 0.26667 | 0.4 | 0.53333 | 0.66667 | 0.8 | 0.93333 | 1.0667 | 1.2 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
29 | АО "УПиР" | ПС 110 кВ Новоленинская | ЛЭП6-34-ЖБИ |  | 0.016667 | 0.033333 | 0.05 | 0.066667 | 0.083333 | 0.1 | 0.11667 | 0.13333 | 0.15 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
30 | ООО "Полысаевский Дорстрой" | ПС 110 кВ Новоленинская | ЛЭП6-34-ЖБИ |  | 0.044444 | 0.088889 | 0.13333 | 0.17778 | 0.22222 | 0.26667 | 0.31111 | 0.35556 | 0.4 | промышленная | АО "СУЭК-Кузбасс"
31 | Красноярская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" | ПС 110 кВ Мариинск | Фидер 27,5 кВ № 1 |  | 1.3333 | 1.5 | 1.7143 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 6 | 12 | тяга | Красноярская дирекция по энергообеспечению - филиала ОАО "РЖД"
32 | Красноярская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" | ПС 110 кВ Тяжин | Фидер 27,5 кВ № 5 |  | 1.2222 | 1.375 | 1.5714 | 1.8333 | 2.2 | 2.75 | 3.6667 | 5.5 | 11 | тяга | Красноярская дирекция по энергообеспечению - филиала ОАО "РЖД"
33 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Краснобродский УР) | ПС 110 кВ Красный Брод |  |  | 0.546 | 0.819 | 1.092 | 1.365 | 1.638 | 1.911 | 2.184 | 2.457 | 2.73 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
34 | ООО "Шахта Байкаимская" | ПС 35 кВ № 44 Байкаимская |  |  | 0.51111 | 1.0222 | 1.5333 | 2.0444 | 2.5556 | 3.0667 | 3.5778 | 4.0889 | 4.6 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
35 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Моховский УР) | ПС 35 кВ № 44 Байкаимская |  |  | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
36 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Моховский УР) ООО "Шахта Байкаимская" | ПС 110 кВ Моховская | ВЛ 35 кВ С-1, С-2 (ПС 35 кВ №14 Сычёвская-2, №12 Еловская, №48 Знаменская) |  | 0.358 | 0.537 | 0.716 | 0.895 | 1.074 | 1.253 | 1.432 | 1.611 | 1.79 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
37 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Моховский УР) | ПС 110 кВ Моховская | ф. 6-17-20 |  | 0.128 | 0.192 | 0.256 | 0.32 | 0.384 | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.64 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
38 | ООО "Шахта Байкаимская" | ПС 110 кВ Моховская | ф. 6-17-23 |  | 0.082 | 0.123 | 0.164 | 0.205 | 0.246 | 0.287 | 0.328 | 0.369 | 0.41 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
39 | ОАО "Беловский энергоремзавод" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | Ф.6-13Ц |  | 0.054 | 0.081 | 0.108 | 0.135 | 0.162 | 0.189 | 0.216 | 0.243 | 0.27 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
40 | АО Черниговец | ПС 110 кВ № 15 Тяговая |  |  | 0.096667 | 0.19333 | 0.29 | 0.38667 | 0.48333 | 0.58 | 0.67667 | 0.77333 | 0.87 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
41 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Краснобродский УР) | ПС 35 кВ №25 Углерод |  |  | 0.096667 | 0.19333 | 0.29 | 0.38667 | 0.48333 | 0.58 | 0.67667 | 0.77333 | 0.87 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
42 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Краснобродский УР) | ПС 110 кВ №26 Уткинская | Ф.6-26-13 |  | 0.052 | 0.078 | 0.104 | 0.13 | 0.156 | 0.182 | 0.208 | 0.234 | 0.26 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
43 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Кедровский УР) | ПС 110 кВ №30 Кедровская |  |  | 0.30778 | 0.61556 | 0.92333 | 1.2311 | 1.5389 | 1.8467 | 2.1544 | 2.4622 | 2.77 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
44 | ООО "Разрез "Пермяковский" | ПС 110 кВ №32 Караканская |  |  | 0.15333 | 0.30667 | 0.46 | 0.61333 | 0.76667 | 0.92 | 1.0733 | 1.2267 | 1.38 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
45 | ЗАО "Шахта Беловская" | ПС 110 кВ №32 Караканская | Ф.6-32-30 |  | 0.023333 | 0.046667 | 0.07 | 0.093333 | 0.11667 | 0.14 | 0.16333 | 0.18667 | 0.21 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
46 | АО "УК Кузбассразрезуголь" (Калтанский УР) | ПС 110 кВ №41 Кедровая |  |  | 0.10889 | 0.21778 | 0.32667 | 0.43556 | 0.54444 | 0.65333 | 0.76222 | 0.87111 | 0.98 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
47 | ООО "Шахта "Алардинская" | ПС 110 кВ №41 Кедровая | Ф.6-41-5 |  | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | 0.81667 | 0.93333 | 1.05 | промышленная | ОАО "КузбассЭлектро"
48 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Юрга-2 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
49 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Предкомбинат |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
50 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Шахтер |  |  | 0.085 | 0.17 | 0.255 | 0.34 | 0.425 | 0.51 | 0.595 | 0.68 | 0.765 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
51 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Разъезд 31 км |  |  | 0.021111 | 0.042222 | 0.063333 | 0.084444 | 0.10556 | 0.12667 | 0.14778 | 0.16889 | 0.19 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
52 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Разъезд 54 км |  |  | 0.015 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
53 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Разъезд 79 км |  |  | 0.060556 | 0.12111 | 0.18167 | 0.24222 | 0.30278 | 0.36333 | 0.42389 | 0.48444 | 0.545 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
54 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Топки тяговая |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
55 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Нацмен |  |  | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.525 | 0.6 | 0.675 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
56 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Разъезд 157 км |  |  | 0.053333 | 0.10667 | 0.16 | 0.21333 | 0.26667 | 0.32 | 0.37333 | 0.42667 | 0.48 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
57 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Раскатиха |  |  | 0.065 | 0.13 | 0.195 | 0.26 | 0.325 | 0.39 | 0.455 | 0.52 | 0.585 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
58 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Буреничево | Ф2ПЭ |  | 0.043333 | 0.086667 | 0.13 | 0.17333 | 0.21667 | 0.26 | 0.30333 | 0.34667 | 0.39 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
59 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 6 кВ Забойщик | Ф6-10"З", Ф6-20"З" |  | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
60 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Барзас | Ф8-10 |  | 0.21667 | 0.43333 | 0.65 | 0.86667 | 1.0833 | 1.3 | 1.5167 | 1.7333 | 1.95 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
61 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Ленинск-Кузнецкий | Ф5-10, Ф6-10-Б, Ф11-10-Б |  | 0.20667 | 0.41333 | 0.62 | 0.82667 | 1.0333 | 1.24 | 1.4467 | 1.6533 | 1.86 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
62 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Кайгур | Ф2ПЭ, Ф1ПЭ |  | 0.10667 | 0.21333 | 0.32 | 0.42667 | 0.53333 | 0.64 | 0.74667 | 0.85333 | 0.96 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
63 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Челы | Ф2ПЭ, Ф12-10 |  | 0.015 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
64 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Думный | ПВ |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
65 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Тяговая Трудармейская | ТС-30 |  | 0.21111 | 0.42222 | 0.63333 | 0.84444 | 1.0556 | 1.2667 | 1.4778 | 1.6889 | 1.9 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
65 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тяговая Черкасов Камень | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ |  | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 1.82 | 2.08 | 2.34 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
66 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Тяговая Красный Камень | Ф2-ПЭ |  | 0.26444 | 0.52889 | 0.79333 | 1.0578 | 1.3222 | 1.5867 | 1.8511 | 2.1156 | 2.38 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
67 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Тяговая Белово | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ |  | 0.20111 | 0.40222 | 0.60333 | 0.80444 | 1.0056 | 1.2067 | 1.4078 | 1.6089 | 1.81 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
68 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Проектная Тяговая | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ |  | 0.20333 | 0.40667 | 0.61 | 0.81333 | 1.0167 | 1.22 | 1.4233 | 1.6267 | 1.83 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
69 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тяговая Промышленная | Ф3-10 |  | 0.192 | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 0.96 | 1.152 | 1.344 | 1.536 | 1.728 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
70 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тяговая Контрольный | Ф5-10 |  | 0.13867 | 0.27733 | 0.416 | 0.55467 | 0.69333 | 0.832 | 0.97066 | 1.1093 | 1.248 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
71 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тяговая Непрерывка | Ф3-10 |  | 0.12444 | 0.24889 | 0.37333 | 0.49778 | 0.62222 | 0.74667 | 0.87111 | 0.99556 | 1.12 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
72 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тяговая Егозово | Ф3-10 |  | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
73 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Тяговая Киселевск | Ф2-ПЭ |  | 0.094444 | 0.18889 | 0.28333 | 0.37778 | 0.47222 | 0.56667 | 0.66111 | 0.75556 | 0.85 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
74 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 220 кВ Артышта-2 | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ, Ф9-10, Ф11-10, Ф12-10, Ф13-10 |  | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
75 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Бускускан | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ |  | 0.21111 | 0.42222 | 0.63333 | 0.84444 | 1.0556 | 1.2667 | 1.4778 | 1.6889 | 1.9 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
76 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Улус | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ |  | 0.17667 | 0.35333 | 0.53 | 0.70667 | 0.88333 | 1.06 | 1.2367 | 1.4133 | 1.59 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
77 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тутальская |  |  | 0.30333 | 0.60667 | 0.91 | 1.2133 | 1.5167 | 1.82 | 2.1233 | 2.4267 | 2.73 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
78 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тальменка |  |  | 0.58333 | 1.1667 | 1.75 | 2.3333 | 2.9167 | 3.5 | 4.0833 | 4.6667 | 5.25 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
79 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Литвиново |  |  | 0.58333 | 1.1667 | 1.75 | 2.3333 | 2.9167 | 3.5 | 4.0833 | 4.6667 | 5.25 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
80 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Хопкино |  |  | 0.58333 | 1.1667 | 1.75 | 2.3333 | 2.9167 | 3.5 | 4.0833 | 4.6667 | 5.25 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
81 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Кузель |  |  | 0.46667 | 0.93333 | 1.4 | 1.8667 | 2.3333 | 2.8 | 3.2667 | 3.7333 | 4.2 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
82 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тайга |  |  | 0.49444 | 0.98889 | 1.4833 | 1.9778 | 2.4722 | 2.9667 | 3.4611 | 3.9556 | 4.45 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
83 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Пихтач |  |  | 0.46667 | 0.93333 | 1.4 | 1.8667 | 2.3333 | 2.8 | 3.2667 | 3.7333 | 4.2 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
84 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Сураново |  |  | 0.23333 | 0.46667 | 0.7 | 0.93333 | 1.1667 | 1.4 | 1.6333 | 1.8667 | 2.1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
85 | Шахта "Чертинская-Коксовая" | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | Ф6-16 "З" |  | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | промышленная | Шахта "Чертинская-Коксовая"
86 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | ПС 110 кВ Мирная |  |  | 0.9: 20.7 | бытовая | ОАО "СКЭК"
87 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | ПС 220 кВ Заискитимская |  |  | 0.9: 6.68 | бытовая | ОАО "СКЭК"
88 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | ПС 110 кВ Космическая |  |  | 0.9: 9.86 | бытовая | ОАО "СКЭК"
89 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | Кемеровская ТЭЦ |  |  | 0.9: 2.1 | бытовая | ОАО "СКЭК"
90 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | Кемеровская ГРЭС |  |  | 0.9: 10.7 | бытовая | ОАО "СКЭК"
91 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | ПС 35 кВ Центральная |  |  | 0.9: 7.09 | бытовая | ОАО "СКЭК"
92 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | ПС 35 кВ Северная |  |  | 0.9: 8.51 | бытовая | ОАО "СКЭК"
93 | Бытовая нагрузка г. Кемерово | ПС 110 кВ Рудничная |  |  | 0.9: 4 | бытовая | ОАО "СКЭК"
94 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 110 кВ Городская |  |  | 0.9: 3.7 | бытовая | ОАО "СКЭК"
95 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 110 кВ Новоленинская |  |  | 0.9: 2.36 | бытовая | ОАО "СКЭК"
96 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 110 кВ Ленинск-Кузнецкая тяговая |  |  | 0.9: 1.01 | бытовая | ОАО "СКЭК"
97 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 35 кВ Никитинская | ф.6-15-Ж1ПН |  | 0.9: 0.32 | бытовая | ОАО "СКЭК"
98 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 35 кВ Комсомолец | ф.6-13-Б |  | 0.9: 0.9 | бытовая | ОАО "СКЭК"
99 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 110 кВ КСК |  |  | 0.9: 0.64 | бытовая | ОАО "СКЭК"
100 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 110 кВ Химзаводская |  |  | 0.9: 1.66 | бытовая | ОАО "СКЭК"
101 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 35 кВ Латышевская | ф.6-20 |  | 0.9: 0.05 | бытовая | ОАО "СКЭК"
102 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 110 кВ Барзас | ф.10-3 |  | 0.9: 0.045 | бытовая | ОАО "СКЭК"
103 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 35 кВ Берёзовская ЦОФ |  |  | 0.9: 0.61 | бытовая | ОАО "СКЭК"
104 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 35 кВ Березовская-Новая |  |  | 0.9: 3.73 | бытовая | ОАО "СКЭК"
105 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 | ПС 35 кВ Бирюлинская |  |  | 0.9: 0.47 | бытовая | ОАО "СКЭК"
106 | АО "Распадская Коксовая" РПП-6 гор.-68 (ленточные, скребковые конвейеры; проходческие, очистные комбайны) | ПС 110 кВ Распадская-4 |  |  | 0.55556 | 1.1111 | 1.6667 | 2.2222 | 2.7778 | 3.3333 | 3.8889 | 4.4444 | 5 | промышленная | ПАО "Распадская"
107 | АО ОФ "Междуреченская" | ПС 110 кВ Карьерная | 6-12Ц |  | 0.23422 | 0.46844 | 0.70267 | 0.93689 | 1.1711 | 1.4053 | 1.6396 | 1.8738 | 2.108 | промышленная | АО ОФ "Междуреченская"
108 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк, в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 | ПС 35 кВ №3 Южная |  |  | 0.9: 6.7 | бытовая | ООО "Горэлектросеть"
109 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк, в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 | ПС 35 кВ №2 Н.Островская |  |  | 0.9: 3.66 | бытовая | ООО "Горэлектросеть"
110 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк, в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 | ПС 35 кВ №1 Центральная |  |  | 0.9: 5.36 | бытовая | ООО "Горэлектросеть"
111 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк, в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 | ПС 35 кВ №5 Новая |  |  | 0.9: 8.56 | бытовая | ООО "Горэлектросеть"
112 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк, в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 | ЦРП-2 (от ф.10-8-Г, 10-39-Г ПС 110 кВ КФЗ-1) |  |  | 0.9: 2.31 | бытовая | ООО "Горэлектросеть"
113 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк, в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 | ЦРП-1 (от ф. ЦРП-1 и ЦРП-3 Центральной ТЭЦ) |  |  | 0.9: 2.47 | бытовая | ООО "Горэлектросеть"
114 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ № 19 Краснокаменская |  |  | 0.9: 2.49 | бытовая | ООО "КЭнК"
115 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Шахта № 12 |  |  | 0.9: 1.37 | бытовая | ООО "КЭнК"
116 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Дальние горы |  |  | 0.9: 0.75 | бытовая | ООО "КЭнК"
117 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Киселёвская-Заводская |  |  | 0.9: 1.57 | бытовая | ООО "КЭнК"
118 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Беловская Городская |  |  | 0.9: 3.7 | бытовая | ООО "КЭнК"
119 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 |  |  | 0.9: 0.55 | бытовая | ООО "КЭнК"
120 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Бабанаковская | 1-13-г |  | 0.9: 0.504 | бытовая | ООО "КЭнК"
121 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Парковая | 10-6-п |  | 0.9: 0.397 | бытовая | ООО "КЭнК"
122 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Пионерная |  |  | 0.9: 1.47 | бытовая | ООО "КЭнК"
123 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Крапивинская |  |  | 0.9: 0.64 | бытовая | ООО "КЭнК"
124 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Бачатская |  |  | 0.9: 1.29 | бытовая | ООО "КЭнК"
125 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ ГМЗ |  |  | 0.9: 1.04 | бытовая | ООО "КЭнК"
126 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Рудник |  |  | 0.9: 0.95 | бытовая | ООО "КЭнК"
127 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | 110 кВ Гурьевская |  |  | 0.9: 2.15 | бытовая | ООО "КЭнК"
128 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Пионерская | Ф-10-12-П |  | 0.9: 0.102 | бытовая | ООО "КЭнК"
129 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Мариинская городская |  |  | 0.9: 1.06 | бытовая | ООО "КЭнК"
130 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Чебулинская | Ф-10-12-Ч |  | 0.9: 0.521 | бытовая | ООО "КЭнК"
131 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Тисульская |  |  | 0.9: 0.62 | бытовая | ООО "КЭнК"
132 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Анжерская | ф. 6-17-АГ |  | 0.9: 0.7504 | бытовая | ООО "КЭнК"
133 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Машзавод | ф. Л-39-РТС |  | 0.9: 0.5376 | бытовая | ООО "КЭнК"
134 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Судженская |  |  | 0.9: 0.6 | бытовая | ООО "КЭнК"
135 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Яйская | ф.10-15-К |  | 0.9: 0.545 | бытовая | ООО "КЭнК"
136 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Ижморская | 10-1-ИЖ-1 |  | 0.9: 0.64 | бытовая | ООО "КЭнК"
137 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Мехзаводская |  |  | 0.9: 4.91 | бытовая | ООО "КЭнК"
138 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Моторная | 10-10-ЮЖ |  | 0.9: 0.419 | бытовая | ООО "КЭнК"
139 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Западная |  |  | 0.9: 4.358 | бытовая | ООО "КЭнК"
140 | ООО "Юрга Водтранс": гидроузел | ПС 110 кВ Западная |  |  | 0.9: 0.09 | бытовая | ООО "КЭнК"
141 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Юргинская |  |  | 0.9: 3.28 | бытовая | ООО "КЭнК"
142 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ ГПП |  |  | 0.9: 2.99 | бытовая | ООО "КЭнК"
143 | ООО "КДВ Яшкинскинские Теплицы", ООО "КДВ-Агро", ООО "КДВ Яшкинская Мельница" | ПС 110 кВ Урожайная |  |  | 0.9: 6.09 | промышленная | ООО "КЭнК"
144 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Ресурсная |  |  | 0.9: 1.01 | бытовая | ООО "КЭнК"
145 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Яшкинская |  |  | 0.9: 0.86 | бытовая | ООО "КЭнК"
146 | ООО "КДВ Яшкино" | ПС 110 кВ Яшкинская |  |  | 0.9: 1.42 | промышленная | ООО "КЭнК"
147 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Тайга тяговая |  |  | 0.9: 3.08 | бытовая | ООО "КЭнК"
148 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Малиновская |  |  | 0.9: 1.43 | бытовая | ООО "КЭнК"
149 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Калтанская городская |  |  | 0.9: 1.89 | бытовая | ООО "КЭнК"
150 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Осинниковская |  |  | 0.9: 5.23 | бытовая | ООО "КЭнК"
151 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Капитальная-3 |  |  | 0.9: 1.21 | бытовая | ООО "КЭнК"
152 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Осинниковская-городская |  |  | 0.9: 2.65 | бытовая | ООО "КЭнК"
153 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Красногорская-2 |  |  | 0.9: 5.3 | бытовая | ООО "КЭнК"
154 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ №5 |  |  | 0.9: 1.323 | бытовая | ООО "КЭнК"
155 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ Красный Углекоп |  |  | 0.9: 1.864 | бытовая | ООО "КЭнК"
156 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 35 кВ №34 Северо-Западная |  |  | 0.9: 2.24 | бытовая | ООО "КЭнК"
157 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ №37 |  |  | 0.9: 1.43 | бытовая | ООО "КЭнК"
158 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Тырганская |  |  | 0.9: 4.69 | бытовая | ООО "КЭнК"
159 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Коммунальная |  |  | 0.9: 4.94 | бытовая | ООО "КЭнК"
160 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Прокопьевская |  |  | 0.9: 1.58 | бытовая | ООО "КЭнК"
161 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Юбилейная |  |  | 0.9: 5.6 | бытовая | ООО "КЭнК"
162 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 | ПС 110 кВ Ташатгольская | ф.6-303-ЦРП-5 |  | 0.9: 0.815 | бытовая | ООО "КЭнК"
163 | Вахрушевский угольный разрез | ПС 110 кВ Вахрушевская |  |  | 0.22222 | 0.44444 | 0.66667 | 0.88889 | 1.1111 | 1.3333 | 1.5556 | 1.7778 | 2 | промышленная | АО "УК"Кузбассразрезуголь"
164 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Карьерная |  |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | промышленная | АО "Междуречье"
165 | АО "Шахта "Полосухинская" | ПС 110 кВ Сидоровская | ф. 6-1 |  | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | промышленная | АО "Шахта "Полосухинская"
166 | ООО "Шахта "Юбилейная" | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская |  |  | 0.79667 | 1.5933 | 2.39 | 3.1867 | 3.9833 | 4.78 | 5.5767 | 6.3733 | 7.17 | промышленная | ООО "Шахта "Юбилейная"
167 | ООО "Шахта № 12" | ПС 35 кВ Маганак |  |  | 0.12967 | 0.25933 | 0.389 | 0.51867 | 0.64833 | 0.778 | 0.90767 | 1.0373 | 1.167 | промышленная | ООО "Шахта № 12"
168 | Кемеровохиммаш-филиал АО "Алтайвагон" | ПС 110 кВ Заводская |  |  | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | промышленная | Кемеровохиммаш-филиал АО "Алтайвагон"
169 | ГКУ КО "Дирекция автодорог Кузбасса" | ПС 35 кВ Знамя |  |  | 0.0016667 | 0.0033333 | 0.005 | 0.0066667 | 0.0083333 | 0.01 | 0.011667 | 0.013333 | 0.015 | промышленная | АО "Знамя"
170 | АО "Знамя" | ПС 35 кВ Знамя |  |  | 0.058889 | 0.11778 | 0.17667 | 0.23556 | 0.29444 | 0.35333 | 0.41222 | 0.47111 | 0.53 | промышленная | АО "Знамя"
171 | ЦОФ ООО "ММК-УГОЛЬ" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ |  |  | 0.44444 | 0.88889 | 1.3333 | 1.7778 | 2.2222 | 2.6667 | 3.1111 | 3.5556 | 4 | промышленная | ЦОФ ООО "ММК-УГОЛЬ"
172 | АО "ЦОФ "Абашевская" | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | Ф. 6-28-Ф |  | 0.20889 | 0.41778 | 0.62667 | 0.83556 | 1.0444 | 1.2533 | 1.4622 | 1.6711 | 1.88 | промышленная | АО "ЦОФ "Абашевская"
173 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Углерод | ЛПЭ7, ЛПЭ1 |  | 0.011111 | 0.022222 | 0.033333 | 0.044444 | 0.055556 | 0.066667 | 0.077778 | 0.088889 | 0.1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
174 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Терентьевская тяговая | Л3-10, Л5-10, Л4-10, ЛПЭ7, ЛПЭ2 |  | 0.066667 | 0.13333 | 0.2 | 0.26667 | 0.33333 | 0.4 | 0.46667 | 0.53333 | 0.6 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
175 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Ерунаково тяговая | Л2-10, Л10-10, Л14-10, Л15П-10, Л17-10, Л11У-10 |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
176 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Карлык | Л2-10, Л3-10, Л5-10, Л6-10, Л7-10 |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
177 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Полосухинская тяговая | ЛПЭ2, ЛПЭ1 |  | 0.011111 | 0.022222 | 0.033333 | 0.044444 | 0.055556 | 0.066667 | 0.077778 | 0.088889 | 0.1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
178 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 10 кВ Новокузнецк-Северный | Л3-10, Л4-10, Л2-10, Л6-10, Л11-10 |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
179 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Междуреченская тяговая | Л5-10, Л3-10, Л8-10, Л2-10, Л10-10, Л4-10, |  | 0.15556 | 0.31111 | 0.46667 | 0.62222 | 0.77778 | 0.93333 | 1.0889 | 1.2444 | 1.4 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
180 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный | Л3-6, Л4-6, |  | 0.15556 | 0.31111 | 0.46667 | 0.62222 | 0.77778 | 0.93333 | 1.0889 | 1.2444 | 1.4 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
181 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Тальжино тяговая | Л10РП1, Л9А-10, Л10РП2, Л6-10, Л7К-10 |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
182 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Кузедеево тяговая | Л2Т-10, Л5Т-10, Л6-10 |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
183 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Алгаин | Л6-10 |  | 0.15556 | 0.31111 | 0.46667 | 0.62222 | 0.77778 | 0.93333 | 1.0889 | 1.2444 | 1.4 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
184 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Калары | Л6-10 |  | 0.15556 | 0.31111 | 0.46667 | 0.62222 | 0.77778 | 0.93333 | 1.0889 | 1.2444 | 1.4 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
185 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 110 кВ Чугунаш | Л3-10 |  | 0.15556 | 0.31111 | 0.46667 | 0.62222 | 0.77778 | 0.93333 | 1.0889 | 1.2444 | 1.4 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
186 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Кондомская | Л2-10 |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
187 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Мысковская тяговая | Л5-10 |  | 0.066667 | 0.13333 | 0.2 | 0.26667 | 0.33333 | 0.4 | 0.46667 | 0.53333 | 0.6 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
188 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Спиченково тяговая | ЛПЭ3, ЛПЭ1 |  | 0.011111 | 0.022222 | 0.033333 | 0.044444 | 0.055556 | 0.066667 | 0.077778 | 0.088889 | 0.1 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
189 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ 381 км | Л6-6, Л5-6 |  | 0.088889 | 0.17778 | 0.26667 | 0.35556 | 0.44444 | 0.53333 | 0.62222 | 0.71111 | 0.8 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
190 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго | ПС 35 кВ Абагуровская тяговая | Л8-10 |  | 0.088889 | 0.17778 | 0.26667 | 0.35556 | 0.44444 | 0.53333 | 0.62222 | 0.71111 | 0.8 | тяга | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
191 | АО УК Сила Сибири (Заречная) РПП-6 №7(ленточный конвейер) | ПС 110 кВ Заречная |  |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | промышленная | АО "УК "Сила Сибири"
192 | Новосибирское РНУ - Филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь" | ПС 110 кВ Мариинская НПС | ЗРУ-6 кВ яч. №16, либо яч. №17, либо яч. №18, либо яч. №19, либо яч. №13, либо яч. №15, либо яч. №24, либо яч. №26 |  | 0.66667 | 1.3333 | 2 | 2.6667 | 3.3333 | 4 | 4.6667 | 5.3333 | 6 | промышленная | АО "Транснефть - Западная Сибирь"
193 | Новосибирское РНУ - Филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь" | ПС 110 кВ Анжерская НПС | ЗРУ2-6 кВ яч. №27 или яч. №28 |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 2.6667 | 3 | промышленная | АО "Транснефть - Западная Сибирь"
194 | КАО "Азот" | Шины ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ |  |  | 0.077778 | 0.15556 | 0.23333 | 0.31111 | 0.38889 | 0.46667 | 0.54444 | 0.62222 | 0.7 | промышленная | КАО "Азот"
195 | КАО "Азот" | Шины ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ |  |  | 1.2556 | 2.5111 | 3.7667 | 5.0222 | 6.2778 | 7.5333 | 8.7889 | 10.0444 | 11.3 | промышленная | КАО "Азот"
196 | ООО "Шахта Спиридоновская" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф. 6-1-2, 6-1-8, 6-2-2, 6-3-3, 6-4-2 |  | 0.22222 | 0.44444 | 0.66667 | 0.88889 | 1.1111 | 1.3333 | 1.5556 | 1.7778 | 2 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
197 | ООО "Шахта Костромовская" | ПС 110 кВ Костромовская | 6-19, 6-17, 6-16, 6-15, 6-14, 6-13, 6-12, 6-10, 6-8, 6-7, 6-6, 6-5, 6-4, 6-3 |  | 0.27778 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
198 | ООО "ЦОД "Алгоритм" | ПС 110 кВ Мазутная | 6-2-6, 6-4-4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | майнинговая | ООО "ЭнергоПаритет"
199 | ООО "ФИНАНСЭНЕРГО" | ПС 110 кВ Судженская | яч. ф. 6-24 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | майнинговая | ООО "ЭнергоПаритет"
200 | Потребители, обслуживаемые ООО "ЭнергоПаритет", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2 | ПС 6 кВ № 21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская | РУ-0,4кВ РП-6 |  | 0.9: 2.6 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
201 | Потребители, обслуживаемые ООО "ЭнергоПаритет", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2 | ПС 35 кВ Бабанаковская |  |  | 0.9: 1.5 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
202 | ООО "Теплоэнергетик", ООО "Теплотранс", ООО "ММК-Уголь" | КТПН-65 через РП-4 6 кВ по ф.6-25-1 ПС 35 кВ Бабанаковская | КТПН-65 |  | 0.9: 1.4 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
203 | ООО "ММК-Уголь", ООО "Беловские ЦЭММ" , Бояновский В.В., население | ПС 35 кВ Бабанаковская | ф.6-23-1 |  | 0.9: 0.6 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
204 | Ввод-1 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | ПС 35 кВ Бабанаковская | ф.6-9-1 |  | 0.9: 0.3 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
205 | Ввод-2 6кВ РП-"7-й Гидроузел" ООО "Водоснабжение" | ПС 35 кВ Бабанаковская | ф.6-20-1 |  | 0.9: 0.2 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
206 | ООО "ММК-Уголь" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-28-Б, 6-21-В, 6-9-О |  | 0.066667 | 0.13333 | 0.2 | 0.26667 | 0.33333 | 0.4 | 0.46667 | 0.53333 | 0.6 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
207 | ООО "Сила Сибири" | ПС 110 кВ Заречная-Новая | фидера 6-4-4, 6-3-4, 6-4-2, 6-3-2 |  | 0.27778 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
208 | ООО "Сила Сибири" | ПС 35 кВ №2 ш.Октябрьская | ф. 6-5-ТК, 6-12-ТК, 6-8-НС, 6-31-В |  | 0.13333 | 0.26667 | 0.4 | 0.53333 | 0.66667 | 0.8 | 0.93333 | 1.0667 | 1.2 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
209 | ООО "Сила Сибири" | ПС 35 кВ Спутник | 6-3,6-24, 6-17 |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
210 | Потребители, обслуживаемые ООО "ЭнергоПаритет", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2 | ПС 35 кВ Беловская Городская | КТП Ивановка 10/0,4кВ |  | 0.9: 0.1 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
211 | ООО "ММК-Уголь" (шахта "Чертинская-Коксовая") | ПС 6 кВ № 21 от ф.6-22, 6-25, 6-11, 6-12 ПС 110 кВ Ново-Чертинская | ПС 6 кВ № 21 ф.6-1, ф. 6-12 |  | 0.12222 | 0.24444 | 0.36667 | 0.48889 | 0.61111 | 0.73333 | 0.85556 | 0.97778 | 1.1 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
212 | ООО "Комплект сервис", ООО "СИГ" | ПС 110 кВ ЮМЗ №1 | яч. 4, яч.5, яч. 33, яч.42, |  | 0.9: 1.2 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
213 | Разрез "Задубровский | ПС 110 кВ Задубровская | яч. 3,5 |  | 0.066667 | 0.13333 | 0.2 | 0.26667 | 0.33333 | 0.4 | 0.46667 | 0.53333 | 0.6 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
214 | Потребители, обслуживаемые ООО "ЭнергоПаритет", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2 | ПС 110 кВ Опорная-19 | ф.1-13 |  | 0.9: 0.7 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
215 | ООО "ГОФ Анжерская" | ПС 35 кВ Анжерская | ф.6-20 |  | 0.22222 | 0.44444 | 0.66667 | 0.88889 | 1.1111 | 1.3333 | 1.5556 | 1.7778 | 2 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
216 | ПАО "КТК": филиал - разрез "Виноградовский" | ПС 110 кВ КеНоТЭК | ЭШ №3 ЯКУ-1 №32 |  | 0.27778 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
217 | ООО "ОЭУ Блок № 3 ш.Анжерская-Южная" | ПС 110 кВ Таёжная | 6,3-14, 6,3-15, 6,3-25, 6,3-27, 6,3-29, 6,3-39, 6,3-41 |  | 0.18889 | 0.37778 | 0.56667 | 0.75556 | 0.94444 | 1.1333 | 1.3222 | 1.5111 | 1.7 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
218 | ОАО "Завод Универсал" | ПС 35 кВ Сантехлит | яч. 0, 4, 8, 9, 14, 15, 19, 22 |  | 0.13333 | 0.26667 | 0.4 | 0.53333 | 0.66667 | 0.8 | 0.93333 | 1.0667 | 1.2 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
219 | ООО "Инертник", ООО "Гранит", ООО "ГОФ "Риппром" | ПС 35 кВ Гурьевская Горная | ф.6-6-И, ф.6-18-И |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
220 | ООО "РМЗ "Сталькомплект", Филиал МТС в КО, Кемеровский филиал ООО "Т2 Мобайл" | ПС 110 кВ Промузел | ф. 10-25, ф.10-27, ПС №26 |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
221 | Потребители, обслуживаемые ООО "ЭнергоПаритет", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2 | ПС 110 кВ Заводская | ф.10-26-КШТ, ф.10-57-КШТ |  | 0.9: 2.5 | бытовая | ООО "ЭнергоПаритет"
222 | ООО "Кузбасский скарабей" | ПС 110 кВ Толевая | Ввод-1 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Толевая |  | 0.27778 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
223 | КФХ "Волков" | ПС 110 кВ Южная | ф.10-8-МК, ф.10-18-МК |  | 0.27778 | 0.55556 | 0.83333 | 1.1111 | 1.3889 | 1.6667 | 1.9444 | 2.2222 | 2.5 | промышленная | ООО "ЭнергоПаритет"
224 | ООО "ЕвразЭнергоТранс": КХП:УОЦ, нагнетатели к/газа площадка строительного проката | РП-15(ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП-16 РУ-10кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП45 РУ-6кВ(ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | промышленная | ООО "ЕЭТ"
225 | ООО "ЕвразЭнергоТранс" АИП:Дробилки известняка АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП41 РУ3кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
226 | ООО "ЕвразЭнергоТранс" АИП:Эл.экскаваторы АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП43, РУ-3кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
227 | АИП:Вентиляторы,дымососы, конвейеры АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-41 РУ-3кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  | 0.42222 | 0.84444 | 1.2667 | 1.6889 | 2.1111 | 2.5333 | 2.9556 | 3.3778 | 3.8 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП42 РУ-3кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
228 | АИП:известковые печи АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-27 (ЗС ТЭЦ) |  |  | 0.46667 | 0.93333 | 1.4 | 1.8667 | 2.3333 | 2.8 | 3.2667 | 3.7333 | 4.2 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП-36 (ЗС ТЭЦ) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
229 | АИП:Агломашины АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-80 РУ10кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  | 2.4667 | 4.9333 | 7.4 | 9.8667 | 12.3333 | 14.8 | 17.2667 | 19.7333 | 22.2 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП-41 РУ10кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП-42 РУ10кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
230 | Доменный цех: ЦВС АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-1 РУ10кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) |  |  | 0.088889 | 0.17778 | 0.26667 | 0.35556 | 0.44444 | 0.53333 | 0.62222 | 0.71111 | 0.8 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП-2 РУ10кВ (ОП-4, ЗСТЭЦ) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
231 | Доменный цех: ЦВС Насосная ДЦ (перевод на ОП-1) АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-3 (ЗСТЭЦ) |  |  | 0.24444 | 0.48889 | 0.73333 | 0.97778 | 1.2222 | 1.4667 | 1.7111 | 1.9556 | 2.2 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
232 | АИП:известковые печи АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-36 (ЗСТЭЦ) |  |  | 0.12222 | 0.24444 | 0.36667 | 0.48889 | 0.61111 | 0.73333 | 0.85556 | 0.97778 | 1.1 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
233 | Цех изложниц:Технологическое оборудование АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-23 (ЗС ТЭЦ) |  |  | 0.64444 | 1.2889 | 1.9333 | 2.5778 | 3.2222 | 3.8667 | 4.5111 | 5.1556 | 5.8 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
234 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ПВС:Электрокомпрессоры площадка строительного проката | ОП-4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
235 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" ТСЦ:Электрокомпрессоры АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-24 (ОП-2) |  |  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | РП-77 (ЗС ТЭЦ) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
236 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК"Кислородный цех-1: компрессоры АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката | РП-25 (ОП-2) |  |  | 0.37778 | 0.75556 | 1.1333 | 1.5111 | 1.8889 | 2.2667 | 2.6444 | 3.0222 | 3.4 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
237 |  | РП-48 (ОП-2) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
238 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Кислородный цех-2: компрессоры площадка строительного проката | ОП-10 |  |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
|  | ОП-11 | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
239 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК"Сталеплавильное производство:МНЛЗ площадка строительного проката | РП51 (ОП-3) |  |  | 0.47778 | 0.95556 | 1.4333 | 1.9111 | 2.3889 | 2.8667 | 3.3444 | 3.8222 | 4.3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
240 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Сталеплавильное производство:МНЛЗ площадка строительного проката | РП53 (ОП-3) |  |  | 0.26667 | 0.53333 | 0.8 | 1.0667 | 1.3333 | 1.6 | 1.8667 | 2.1333 | 2.4 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
241 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" РМЗ:Индукционные печи РМЗ площадка строительного проката | РП-61 (ОП-2) |  |  | 0.36667 | 0.73333 | 1.1 | 1.4667 | 1.8333 | 2.2 | 2.5667 | 2.9333 | 3.3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
242 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Цех производства электродов, другие объекты площадка строительного проката | Западно-Сибирская ТЭЦ |  |  | 0.23333 | 0.46667 | 0.7 | 0.93333 | 1.1667 | 1.4 | 1.6333 | 1.8667 | 2.1 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
243 | ООО"Окси Сервис"; ИП Кучеренко;ООО "КузнецкЛАЗсервис";ГСК "Строитель-3" | ПС 110 кВ Опорная-19 |  |  | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
244 | ООО "СтальЭмаль" филиал Новокузнецк.Технологическое оборудование | ПС 110 кВ Ширпотреб |  |  | 0.24444 | 0.48889 | 0.73333 | 0.97778 | 1.2222 | 1.4667 | 1.7111 | 1.9556 | 2.2 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
245 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | РП-505 (6-31Н ПС 110 Ширпотреб) |  |  | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
246 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | РП-507 "Прокат" (ф.6-3П ПС 110 Ширпотреб) | [11 empty] | промышленная | ООО "ЕЭТ"
247 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | РП-524 (6-54ШП ПС 110 кВ Ширпотреб) |  |  | 0.022222 | 0.044444 | 0.066667 | 0.088889 | 0.11111 | 0.13333 | 0.15556 | 0.17778 | 0.2 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
248 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | РП-403 (яч.№10, яч. №14 ПС 110 кВ Опорная-4) |  |  | 0.25556 | 0.51111 | 0.76667 | 1.0222 | 1.2778 | 1.5333 | 1.7889 | 2.0444 | 2.3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
249 | ООО "ЕвразЭнергоТранс" | РП-25-б (яч. 14, яч 53 Центральная ТЭЦ) |  |  | 0.055556 | 0.11111 | 0.16667 | 0.22222 | 0.27778 | 0.33333 | 0.38889 | 0.44444 | 0.5 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
250 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Опорная-6 |  |  | 0.41667 | 0.83333 | 1.25 | 1.6667 | 2.0833 | 2.5 | 2.9167 | 3.3333 | 3.75 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
251 | ООО"ЗСЭМЗ" | ПС 110 кВ Опорная-3 |  |  | 0.41667 | 0.83333 | 1.25 | 1.6667 | 2.0833 | 2.5 | 2.9167 | 3.3333 | 3.75 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
252 | ООО "Шахта Осинниковская"1,2-ая скиповая машина, ленточные конвейеры | ПС 35 кВ Капитальная-35 |  |  | 0.26667 | 0.53333 | 0.8 | 1.0667 | 1.3333 | 1.6 | 1.8667 | 2.1333 | 2.4 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
253 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегеш-1 |  |  | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
254 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Таштагольская | ПС 110 кВ Таштагольская |  |  | 0.92222 | 1.8444 | 2.7667 | 3.6889 | 4.6111 | 5.5333 | 6.4556 | 7.3778 | 8.3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
255 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" шахта Казская | ПС 110 кВ Казская |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
256 | ООО "Шахта Алардинская" | ПС 110 кВ Малиновская |  |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 2.6667 | 3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
257 | ООО "Шахта Усковская" | ПС 110 кВ Ульяновская |  |  | 0.44444 | 0.88889 | 1.3333 | 1.7778 | 2.2222 | 2.6667 | 3.1111 | 3.5556 | 4 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
258 | Филиал ОАО "Южкузбассуголь" - ООО "Шахта Ерунаковская-8" | ПС 110 кВ Ерунаковская |  |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 2.6667 | 3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
259 | Абагурский филиал АО "Евразруда" | ПС 110 кВ Обогатительная |  |  | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 2.6667 | 3 | промышленная | ООО "ЕЭТ"
260 | ООО "Ниссан-Центр" | ПС 110 кВ Водозабор | щит 0,4 кВ в КТП 250 кВА №619П |  | 0.0077778 | 0.015556 | 0.023333 | 0.031111 | 0.038889 | 0.046667 | 0.054444 | 0.062222 | 0.07 | промышленная | ООО "ОЭСК"
261 | СНТ "Наука" | ПС 110 кВ Оросительная | ТП-461П, ф.6-19-Н, СНТ "Наука" |  | 0.0077778 | 0.015556 | 0.023333 | 0.031111 | 0.038889 | 0.046667 | 0.054444 | 0.062222 | 0.07 | промышленная | ООО "ОЭСК"
262 | ОАО "Поляны" | ПС 35 кВ №13 Ш. Краснокаменская | ф.20 |  | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | промышленная | ООО "ОЭСК"
263 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | ф.6-3, 6-4 |  | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | промышленная | ООО "ОЭСК"
264 | ООО "Разрез Березовский" | ПС 35 кВ Матюшинская | ф.6-10 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | промышленная | ООО "ОЭСК"
265 | ООО "Электропром" | ПС 35 кВ Электромашина | ф.1,2,3,4,5,7,10,11,18,19,22,23,24 |  | 0.24444 | 0.48889 | 0.73333 | 0.97778 | 1.2222 | 1.4667 | 1.7111 | 1.9556 | 2.2 | промышленная | ООО "ОЭСК"
266 | ООО "Участок Коксовый" | ПС 35 кВ №1 Киселевская подрайонная | ф. 6-17-В |  | 0.24444 | 0.48889 | 0.73333 | 0.97778 | 1.2222 | 1.4667 | 1.7111 | 1.9556 | 2.2 | промышленная | ООО "ОЭСК"
267 | СП ООО "Барзасское товарищество" | ПС 110 кВ Гусинская | ф.13 |  | 0.24444 | 0.48889 | 0.73333 | 0.97778 | 1.2222 | 1.4667 | 1.7111 | 1.9556 | 2.2 | промышленная | ООО "ОЭСК"
268 | СП ООО "Барзасское товарищество" | ПС 110 кВ Товарищ | ф.6-1, 9 |  | 0.24444 | 0.48889 | 0.73333 | 0.97778 | 1.2222 | 1.4667 | 1.7111 | 1.9556 | 2.2 | промышленная | ООО "ОЭСК"
269 | АО "УК Северный Кузбасс" | ПС 35 кВ Березовская-Новая |  |  | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | промышленная | ООО "ОЭСК"
270 | АО "УК Северный Кузбасс" | ПС 35 кВ Первомайская |  |  | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | промышленная | ООО "ОЭСК"
271 | ООО "Шахта Сибирская" | ПС 110 кВ Полысаевская-3 |  |  | 0.55556 | 1.1111 | 1.6667 | 2.2222 | 2.7778 | 3.3333 | 3.8889 | 4.4444 | 5 | промышленная | ООО "Шахта Сибирская"
272 | ОАО ЦОФ БЕЛОВСКАЯ | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ |  |  | 1.0022 | 2.0044 | 3.0067 | 4.0089 | 5.0111 | 6.0133 | 7.0156 | 8.0178 | 9.02 | промышленная | Кузбассэнерго-РЭС
273 | ООО "Агро Элит-Инвест" | ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная |  |  | 0.84556 | 1.6911 | 2.5367 | 3.3822 | 4.2278 | 5.0733 | 5.9189 | 6.7644 | 7.61 | промышленная | Кузбассэнерго-РЭС
274 | ОАО ОУК Южкузбассуголь | ПС 110 кВ Капитальная-3 |  |  | 0.28889 | 0.57778 | 0.86667 | 1.1556 | 1.4444 | 1.7333 | 2.0222 | 2.3111 | 2.6 | промышленная | Кузбассэнерго-РЭС
275 | ООО "Топкинский цемент" | ПС 110 кВ Топкинская |  |  | 0.72222 | 1.4444 | 2.1667 | 2.8889 | 3.6111 | 4.3333 | 5.0556 | 5.7778 | 6.5 | промышленная | ООО "Топкинский цемент"
276 | ПАО "Южный Кузбасс"(ОФ) | ПС 110 кВ Распадская-1 | ф. 15, 20, 34, 38 |  | 0.091111 | 0.18222 | 0.27333 | 0.36444 | 0.45556 | 0.54667 | 0.63778 | 0.72889 | 0.82 | промышленная | АО "Электросеть"
277 | АО "ОФ Распадская"(ОФ) | ПС 110 кВ Распадская-1 | ф. 16 |  | 0.044 | 0.088 | 0.132 | 0.176 | 0.22 | 0.264 | 0.308 | 0.352 | 0.396 | промышленная | АО "Электросеть"
278 | ПАО "Распадская"(шахта) | ПС 110 кВ Распадская-2 | ф. 2, 4, 6, 8 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (13, 10) - ав. бронь (6, 320) |  | 0.75333 | 1.5067 | 2.26 | 3.0133 | 3.7667 | 4.52 | 5.2733 | 6.0267 | 6.78 | промышленная | АО "Электросеть"
279 | ПАО "Южный Кузбасс"(шахта) | ПС 110 кВ Томусинская | ф. 21, 23, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40 |  | 0.21778 | 0.43556 | 0.65333 | 0.87111 | 1.0889 | 1.3067 | 1.5244 | 1.7422 | 1.96 | промышленная | АО "Электросеть"
280 | ПАО "Южный Кузбасс"(ОФ) | ПС 110 кВ Томусинская | ф. 13 |  | 0.17067 | 0.34133 | 0.512 | 0.68267 | 0.85333 | 1.024 | 1.1947 | 1.3653 | 1.536 | промышленная | АО "Электросеть"
281 | АО "ТРМЗ" | ЦРП РМЗ | КЛ 6 кВ 6-14р от ПС 220 кВ Междуреченская |  | 0.27944 | 0.55889 | 0.83833 | 1.1178 | 1.3972 | 1.6767 | 1.9561 | 2.2356 | 2.515 | промышленная | АО "Электросеть"
282 | ПАО "Южный Кузбасс"(разрез) | ЦРП Томусинского | КЛ 6 кВ 6-17п от ПС 220 кВ Междуреченская |  | 0.11311 | 0.22622 | 0.33933 | 0.45244 | 0.56556 | 0.67867 | 0.79178 | 0.90489 | 1.018 | промышленная | АО "Электросеть"
283 | ПАО "Южный Кузбасс" (ОФ) | ПС 110 кВ Красногорская | ф. 3 |  | 0.063333 | 0.12667 | 0.19 | 0.25333 | 0.31667 | 0.38 | 0.44333 | 0.50667 | 0.57 | промышленная | АО "Электросеть"
284 | ПАО "Южный Кузбасс"(шахта), ПАО "Южный Кузбасс"(разрез) | ПС 110 кВ Куреинская | ВЛ 35 кВ У-10, У-14 перевод на Южно-Кузбасскую ГРЭС |  | 0.32667 | 0.65333 | 0.98 | 1.3067 | 1.6333 | 1.96 | 2.2867 | 2.6133 | 2.94 | промышленная | АО "Электросеть"
285 | ПАО "Южный Кузбасс"(разрез) | ПС 110 кВ Куреинская | ф. 4, 8, 12 перевод на Южно-Кузбасскую ГРЭС |  | 0.021111 | 0.042222 | 0.063333 | 0.084444 | 0.10556 | 0.12667 | 0.14778 | 0.16889 | 0.19 | промышленная | АО "Электросеть"
286 | ООО "Разрез Пермяковский" (разрез) | ПС 35 кВ Октябрьская | ф. 2, 6, 14, 17 |  | 0.072667 | 0.14533 | 0.218 | 0.29067 | 0.36333 | 0.436 | 0.50867 | 0.58133 | 0.654 | промышленная | АО "Электросеть"
287 | ООО "Ресурс"(разрез) | ПС 110 кВ Северный Борт | ф. 7 |  | 0.16444 | 0.32889 | 0.49333 | 0.65778 | 0.82222 | 0.98667 | 1.1511 | 1.3156 | 1.48 | промышленная | АО "Электросеть"
288 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(разрез) | ПС 110 кВ Северный Борт | ВЛ 35 кВ У-32, У-33 (ПС 35 кВ Северная горная) |  | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | промышленная | АО "Электросеть"
289 | филиал ПАО "Россети Сибирь" – "Кузбассэнерго-РЭС" | ПС 110 кВ Стройбаза | ф. 12, 13 |  | 0.026667 | 0.053333 | 0.08 | 0.10667 | 0.13333 | 0.16 | 0.18667 | 0.21333 | 0.24 | промышленная | АО "Электросеть"
290 | ООО "Промугольсервис" (техкомплекс разреза) | ПС 110 кВ Стройбаза | ф. 10, 11, 18 |  | 0.017778 | 0.035556 | 0.053333 | 0.071111 | 0.088889 | 0.10667 | 0.12444 | 0.14222 | 0.16 | промышленная | АО "Электросеть"
291 | ООО "Ресурс" (техкомплекс разреза) | ПС 110 кВ Стройбаза | ф. 14 |  | 0.017778 | 0.035556 | 0.053333 | 0.071111 | 0.088889 | 0.10667 | 0.12444 | 0.14222 | 0.16 | промышленная | АО "Электросеть"
292 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(разрез) | ПС 35 кВ Центральная | ф, 9, 10, 12 |  | 0.18133 | 0.36267 | 0.544 | 0.72533 | 0.90667 | 1.088 | 1.2693 | 1.4507 | 1.632 | промышленная | АО "Электросеть"
293 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(разрез) | ПС 35 кВ Восточная | ф. 2, 8 |  | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | промышленная | АО "Электросеть"
294 | Шахтоуправление Талдинское - Западное АО "СУЭК – Кузбасс" (АО "СУЭК-Кузбасс") | ПС 110 кВ Талдинская | ф. 6, 21 |  | 0.097778 | 0.19556 | 0.29333 | 0.39111 | 0.48889 | 0.58667 | 0.68444 | 0.78222 | 0.88 | промышленная | АО "Электросеть"
295 | АО "МИРА ТЭКС ГРУПП" (разрез) | ПС 110 кВ Талдинская | ф. 9 |  | 0.053333 | 0.10667 | 0.16 | 0.21333 | 0.26667 | 0.32 | 0.37333 | 0.42667 | 0.48 | промышленная | АО "Электросеть"
296 | ООО "Промугольсервис" (разрез) | ПС 110 кВ Талдинская | ф. 5, 8 |  | 0.086667 | 0.17333 | 0.26 | 0.34667 | 0.43333 | 0.52 | 0.60667 | 0.69333 | 0.78 | промышленная | АО "Электросеть"
297 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(разрез) | ПС 110 кВ Талдинская | ф. 19, 22 |  | 0.062222 | 0.12444 | 0.18667 | 0.24889 | 0.31111 | 0.37333 | 0.43556 | 0.49778 | 0.56 | промышленная | АО "Электросеть"
298 | АО "КузбассЭлектро" | ПС 110 кВ Талдинская | ф. 14 |  | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | промышленная | АО "Электросеть"
299 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(разрез) | ПС 110 кВ Талдинская | ф. 13 |  | 0.046667 | 0.093333 | 0.14 | 0.18667 | 0.23333 | 0.28 | 0.32667 | 0.37333 | 0.42 | промышленная | АО "Электросеть"
300 | АО "КузбассЭлектро" | ПС 110 кВ Талдинская | У-37, У-38 (ПС 35 кВ Удачная) |  | 0.28 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.4 | 1.68 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | промышленная | АО "Электросеть"
301 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(разрез) | ЦРП Талдинского | КВЛ 10 кВ 10-3Т, 10-4Т от ПС 110 кВ Талдинская |  | 0.13667 | 0.27333 | 0.41 | 0.54667 | 0.68333 | 0.82 | 0.95667 | 1.0933 | 1.23 | промышленная | АО "Электросеть"
302 | АО "УК "Кузбассразрезуголь"(ССК) | ПС 110 кВ Казанковская | 2, 3, 8 |  | 0.071111 | 0.14222 | 0.21333 | 0.28444 | 0.35556 | 0.42667 | 0.49778 | 0.56889 | 0.64 | промышленная | АО "Электросеть"
Итого по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС": |  |  |  | 6.21 | 58.6391 | 107.3571 | 156.1664 | 205.1126 | 254.2778 | 303.8263 | 354.1416 | 406.3734 | 686.513
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°С)
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС"
С.Г. Тараданов
СОГЛАСОВАНО:
Директор
Филиала АО «СО ЕЭС»
Кемеровское РДУ
_______________________ П.В. Якис
«_____»___________________ 2025 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»
__________________ И.П. Клейменов
«____»__________________ 2025 г.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса
(по промышленности, транспорту и цифровизации)
_____________________ Л.В. Старосвет
«____»_________________ 2025 г.