## ХЭ
Тарифное меню по ТП | [6 empty] | Приложение № 5
| Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | [5 empty] | Форма № 2.18
заполняется без НДС
Дата и № принятия тарифного решения, дата публикации, источник публикации | Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы по категориям надежности, руб., без НДС |  |  | Ставка платы*
| Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | I | II | III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
29.12.2014 № 33-п, от 24.01.2015 газета "Хакасия" №№10-11 (22867-22868) | Отдельно указаываются ставки (в соответствии с решением регулирующего органа):
| 1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей | [5 empty] | 466.1
2. ставки ПТП в разрезе мероприятий
3. ставки ПТП по территориальным зонам
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности | 0,4; 6-20 | руб./кВт.
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 22.482
| Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | [5 empty] | 0
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 65.27
| Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 6.19
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 114.22
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 12 949,49 (6 474,74) **
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 16 860,84 (8 430,42)
строительство пунктов секционирования
| строительство РП - распределительных пунктов | [5 empty] | 4 635,35 (2 317,67) | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 9 729,14 (4 864,57)
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности | 6-20 | руб./кВт.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0,4, 6-20 | руб./кВт. |  |  |  | 208.16
в т.ч.:
| (С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 22.482
| (С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 65.27
| (С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 6.19
| (С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | [5 empty] | 114.22
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
| Строительство воздушных линий (ВЛ-0,4кВ, ж/б опоры, провод СИП) | [5 empty] | 309 794,50 (154 897,25)
| Строительство воздушных линий (ВЛ-10кВ, ж/б опоры, провод СИП) | [5 empty] | 431 441,55 (215 720,78)
С2i (150кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт
……………………
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
| Строительство кабельных линий (КЛ-0,4 кВ) | [5 empty] | 257 621,54 (128 810,77)
| Строительство кабельных линий (КЛ-10 кВ) | [5 empty] | 303 615,75 (151 807,87)
| С3i (150кВт) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | руб./км
…………………
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | руб./кВт
в т.ч.
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 100кВА) | [5 empty] | 1 081,87 (540,94)
| Сроительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 160кВА) | [5 empty] | 763,69 (381,85)
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 250кВА) | [5 empty] | 763,38 (381,69)
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 400кВА) | [5 empty] | 634,19 (317,09)
| Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 630кВА) | [5 empty] | 587,96 (293,98)
| Строительство трансформаторных подстанций блочного типа (2х630) | [5 empty] | 1 741,55 (870,77)
| Строительство центров питания, подстанций (35/10кВ - трансформаторы 2х4МВА) | [5 empty] | 2 077,89 (1038,95)
| Строительство центров питания, подстанций (35/10кВ - трансформаторы 2х10МВА) | [5 empty] | 1 068,90 (534,45)
| Строительство центров питания, подстанций (110/10кВ - трансформаторы 2х10МВА) | [5 empty] | 2 337,27 (1168,64)
| Строительство центров питания, подстанций (110/10кВ - трансформаторы 2х25МВА) | [5 empty] | 964,91 (482,45)
| Строительство центров питания, подстанций (110/10кВ - трансформаторы 2х40МВА) | [5 empty] | 822,44 (411,22)
| С4 (150 кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | руб./кВт
………………..
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 6-20 | руб./кВт.
в т.ч.:
(С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
(С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
(С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
(С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
…………………
С2i (150кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт
……………………
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
…………………
| С3i (150кВт) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | руб./км
…………………
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | руб./кВт
в т.ч.
………………..
| С4 (150 кВт) Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт |  | руб./кВт
* В случае отсутствия деления по категориям надежности
** Значения ставок, указанные в скобках, используются с 1 октября 2015 года для расчета платы для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт.