## ГАОП ЭЭ
ГРАФИК
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической энергии на 2024/2025 гг.
по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на территории Кемеровской области
| Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Очередь ограничения, тыс. кВт*ч | [9 empty] | Вторичный получатель команд об аварийных ограничениях
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
Кузбасская энергосистема
1 | ЦОФ ООО "ММК-УГОЛЬ" | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф-р №6-16Г, ф-р №6-22РУ | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 56.25 | 67.5 | 78.75 | 90 | 101.25 | 112.5 | ЦОФ ООО "ММК-УГОЛЬ"
2 | ООО "СтальЭмаль" филиал Новокузнецк | ПС 110 кВ Ширпотреб |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
3 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката | ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Опорная-6, ПС 110 кВ Опорная-3 |  | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
4 | ООО "Вторресурс-Переработка" | ПС 110 кВ Опорная-6 |  | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 1.95 | 2 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
5 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка строительного проката; ООО"Окси Сервис"; ИП Кучеренко; ООО "КузнецкЛАЗсервис"; ГСК "Строитель-3" | ЗС ТЭЦ, ПС 110 кВ Опорная-2, Опорная-3, Опорная-4, Опорная-5, Опорная-6, Опорная-7, Опорная-10, Опорная-11, Опорная-19 |  | 327.4 | 654.8 | 982.2 | 1309.6 | 1637 | 1964.4 | 2291.8 | 2619.2 | 2946.6 | 3274.6 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
6 | ООО "Шахта Осинниковская" | ПС 110 кВ Капитальная-3 |  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
7 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Шахта Шерегешская | ПС 110 кВ Шерегешская, ПС 35 кВ Шерегеш-3 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
8 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Шахта Таштагольская | ПС 110 кВ Таштагольская |  | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 21.7 | 24.8 | 27.9 | 31 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
9 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Шахта Казская | ПС 110 кВ Казская |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
10 | ООО "Шахта Алардинская" | ПС 110 кВ Малиновская |  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
11 | ООО "Шахта Усковская" | ПС 110 кВ Ульяновская |  | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
12 | Филиал ОАО "Южкузбассуголь" - ООО "Шахта Ерунаковская-8" | ПС 110 кВ Ерунаковская, ПС 110 кВ Есаульская |  | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
13 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" Абагурская фабрика | ПС 110 кВ Обогатительная |  | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72 | ООО "ЕвразЭнергоТранс"
14 | ГКУ КО "Дирекция автодорог Кузбасса"- освещение дороги | ПС 35 кВ Знамя | яч.1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | АО "Знамя"
15 | АО "Знамя" - производство | ПС 35 кВ Знамя | ТП-1 АВ 0,4кВ "зд.4", АВ 0,4кВ "зд.11", АВ 0,4кВ "Депо ЖДЦ" ТП-5 АВ 0,4кВ "Зд.105", АВ 0,4кВ "Зд.30", АВ 0,4кВ "Зд.9", АВ 0,4кВ "Зд.103/112", АВ 0,4кВ "Зд.71" ТП-14 АВ 0,4кВ "Зд.100", АВ 0,4кВ "Зд. 203", АВ 0,4кВ "Зд. 201", АВ 0,4кВ "Зд. 204", АВ 0,4кВ "Зд. 205", АВ 0,4кВ "Зд. 208" | 0.67 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | 3.35 | 4.02 | 4.69 | 5.36 | 6.03 | 6.7 | АО "Знамя"
16 | АО "Знамя" - котельная (котёл №1, 2) | ПС 35 кВ Знамя | ТП-8 0,4кВ АВ "котёл №1, 2" | 0.74 | 1.48 | 2.22 | 2.96 | 3.7 | 4.44 | 5.18 | 5.92 | 6.66 | 7.4 | АО "Знамя"
17 | Новосибирское РНУ - филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь" | ПС 110 кВ Мариинская НПС, ПС 110 кВ Анжерская НПС | ЗРУ-6 кВ яч.№24 либо яч. №15 ЗРУ1-6 кВ яч. №6; яч. №14; яч. №8; яч. №16 | 22.4999 | 44.9998 | 67.4997 | 89.9996 | 112.4995 | 134.9994 | 157.4993 | 179.9992 | 202.4991 | 224.999 | Новосибирское РНУ - филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь"
18 | АО "УК"Сила Сибири" | ПС 110 кВ Заречная | ф.6-3 | 2.81 | 5.62 | 8.43 | 11.24 | 14.05 | 16.86 | 19.67 | 22.48 | 25.29 | 28.1 | АО "УК"Сила Сибири"
19 | Шахта "Березовская" | РП 6кВ "Техкомплекс" от ПС 35/6 "Березовская-Новая" | ЯЧ. №2 "Мех цех" ЯЧ. №112 "Скиповой подъем" ЯЧ. №216 "Скиповой подъем" ЯЧ. № 19 "Конвейерный уклон", ЯЧ. № 4 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | 71.674 | АО "СШЭМК"
20 | Шахта "Первомайская" | ПС 35 кВ "Первомайская" РП-6 "72 бр-г" от ф.6-22 от ПС 35/6 "Первомайская", РПП-6 "72 насосная" от ф.6-36 от ПС 35/6 "Первомайская" | ЯЧ. № 37 ТП-105, СНТ "Первомаец", ЯЧ. № 13, 20 ТП-102 "Компрессорная", ЯЧ. № 26, 27 ТП-101. КРУВ-6№1,2; ЯЧ. № 36 | 55.2152 | 55.1152 | 55.1152 | 68.9221 | 68.9221 | 68.9221 | 68.9221 | 68.9221 | 68.9221 | 68.9221 | АО "СШЭМК"
21 | ООО "Топкинский цемент" | ПС 110 кВ Топкинская | А-22, А-23, 6-11К, 6-14К, 6-12ДО, 6-9ДО, 6-15ЦМ, 6-18ЦМ, 6-23СО, 6-26СО, 6-25К, 6-28К, 6-7С, 6-8ПО, 6-29ПО, 6-34ПО | 19.69 | 39.38 | 59.07 | 78.76 | 98.45 | 118.14 | 137.83 | 157.52 | 177.21 | 196.9 | ООО "Топкинский цемент"
22 | Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 5 |  |  | 75.12 | 160.32 | 235.68 | 337.44 | 463.68 | 558.96 | 622.32 | 677.52 | 750.24 | 820.32 | ООО "Горэлектросеть"
23 | ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" | ПС 35 кВ Тиховская |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ООО "ТрансХимЭнерго"
24 | ПАО "ЦОФ "Берёзовская" | ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская | ф.6-4 РУ6-3 (1 сек.), ф.6-18 РУ6-1 (2 сек.) | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 24.9 | 31.2 | 37.5 | 43.7 | 49.9 | 56.1 | 62.4 | ООО "ТрансХимЭнерго"
25 | ООО "Авексима Сибирь" | ПС 35 кВ Судженская |  | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | ООО "ТрансХимЭнерго"
26 | ООО "Химпром" | ПС № 26 ООО "Химпром" | Трансформатор 26-02 (яч. 7, ЗРУ-35 кВ на ПС 110 кВ Химпром) Трансформатор 26-04 (яч. 11 ЗРУ-35 кВ на ПС 110 кВ Химпром) | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | ООО "Химпром"
27 | ООО "Разрез Березовский" | ПС 35 кВ Матюшинская | ф.7,10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 60 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ООО "ОЭСК"
28 | ОАО "Р-з Киселевский" | ПС 35 кВ №10 Р-з Киселевский | Ф.6-3, Ф.6-6, Ф.6-11 | 4.65 | 6 | 9 | 9 | 15 | 18 | 21 | 25 | 25 | 27 | ООО "ОЭСК"
29 | ОАО "Поляны" | ПС 35 кВ №13 ш. Краснокаменская | Ф.21 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36.9 | 36.9 | ООО "ОЭСК"
30 | СП ООО "Барзасское товарищество" | ПС 110 кВ Товарищ ПС 110 кВ Гусинская | ф .6-9, ф.6-14 ф. 6-5, ф. 6-13, ф. 6-14 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ООО "ОЭСК"
31 | ООО "Шахта "Юбилейная" Магистральные ленточные конвейера | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | по Ф-6-23-Г2 и ф-6-37-Г2, РПП-6, яч. №1,9, ООО "Шахта "Юбилейная"; по ф-6-48-П и ф-6-46-Г1, ЦПП-260, яч.№ 30, 26, ООО "Шахта "Юбилейная" | 7.14 | 13.24 | 19.37 | 26.22 | 32.54 | 37.46 | 43.52 | 49.62 | 69.4 | 85.11 | ООО "Шахта "Юбилейная"
32 | КАО "Азот" | Шины ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ Шины ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ | Шины ГРУ 6 кВ Шины ЗРУ-110 кВ | 27 | 43.9 | 106.1 | 117.4 | 117.4 | 159.8 | 169 | 165.5 | 290.2 | 506.5 | КАО "Азот"
33 | Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4 |  |  | 214.44 | 441.76 | 648.32 | 848.12 | 1054.92 | 1257.08 | 1476.84 | 1717.72 | 1936.62 | 2356.9 | ОАО "СКЭК"
34 | Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1 |  |  | 194.8771 | 339.8516 | 684.811 | 977.7577 | 1134.7313 | 1336.2032 | 1528.4901 | 1690.8511 | 2092.3897 | 2605.4658 | ООО "КЭнК"
35 | ПАО "Распадская" | ПС 110 кВ Распадская-4 | ф.3-5, ф.4-6, ф.4-2, ф.3-2, ф.3-7, ф.4-8 | 10.5 | 18.9 | 23.4 | 23.4 | 31.8 | 31.8 | 37.8 | 37.8 | 49 | 140.6 | ПАО "Распадская"
36 | АО "Распадская-Коксовая" | ПС 110 кВ Распадская-5 | ф.3-3, ф.3-4, ф.4-3, ф.4-4, ф.4-8 | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 56.25 | 67.5 | 78.75 | 90 | 101.25 | 112.5 | АО "Распадская-Коксовая"
37 | Красноярская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" | ПС 110 кВ Мариинск ПС 110 кВ Тяжин | Фидер 27,5 кВ № 1 Фидер 27,5 кВ № 5 | 61.87 | 68.7444 | 77.3375 | 88.3857 | 103.1167 | 123.74 | 154.675 | 206.2333 | 309.35 | 618.7 | Красноярская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
38 | ООО "Шахта Сибирская" | ПС 110 кВ Полысаевская-3 | Фидер 6-2Ш | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ООО "Шахта Сибирская"
39 | Западно-Сибирская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" (Новокузнецкая ДЭС) | ПС 110 кВ Ускат, ПС 35 кВ Терентьевская тяговая,ПС 110 кВ Углерод, ПС 110 кВ Ерунаково тяговая, ПС 110 кВ Карлык, ПС 110 кВ Полосухино, ПС 10 кВ Новокузнецк-Северный, ПС 110 кВ Междуреченск тяговая, ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный, ПС 110 кВ Тальжино, ПС 110 кВ Кузедеево, ПС 110 кВ Алгаин, ПС 110 кВ Калары-Тяговая, ПС 110 кВ Чугунаш, ПС 35 кВ Мыски Тяговая, ПС 110 кВ Спиченково, ПС 110 кВ Ахпун, ПС 110 кВ 381 км, ПС 110 кВ Абагур-тяговая |  | 49 | 89 | 129 | 169 | 212 | 254 | 296 | 338 | 380 | 421.8 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
40 | Западно-Сибирская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" (Кемеровская ДЭС) | ПС 110 кВ Юрга-2, ПС 35 кВ Предкомбинат, ПС 110 кВ Шахтер, ПС 110 кВ Разъезд 31 км, ПС 110 кВ Разъезд 54 км, ПС 110 кВ Разъезд 79 км, ПС 110 кВ Топки тяговая, ПС 110 кВ Нацмен, ПС 110 кВ 157 км, ПС 110 кВ Раскатиха, ПС 110 кВ Буреничево , ПС 6 кВ Забойщик, ПС 110 кВ Барзас, ПС 110 кВ Кайгур, ПС 110 кВ Думный, ПС 110 кВ Челы |  | 85.9 | 171.8 | 257.7 | 343.6 | 429.5 | 515.4 | 601.3 | 687.2 | 167.2 | 253.1 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
41 | Западно-Сибирская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" (Беловскаяя ДЭС) | ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ Егозово, ПС 35 кВ Проектная Тяговая, ПС 35кВ Белово тяговая, ПС 220 кВ Артышка-2 тяговая, ПС 35 кВ Бускускан тяговая, ПС 110 кВ Дуброво, ПС 35 кВ Трудармейская, ПС 35 кВ Красный Камень, ПС 35 кВ Киселевск Тяговая, ПС 110 кВ Черкасов Камень |  | 241.8 | 279.5 | 322 | 364.5 | 407 | 449.5 | 492 | 534.5 | 577 | 619.5 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
42 | Западно-Сибирская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" (Инская ДЭС) | ПС 110 кВ Торсьма, ПС 110 кВ Падунская | Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ; Ф1-ПЭ, Ф2-ПЭ | 4.418 | 8.836 | 13.254 | 17.672 | 22.09 | 26.508 | 30.926 | 35.344 | 39.762 | 44.18 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
43 | Западно-Сибирская железная дорога - Филиал ОАО "РЖД" (Тайгинская ДЭС) | ПС 110 кВ Тайга, ПС 110 кВ Тутальская, ПС 110 кВ Литвиново, ПС 110 кВ Хопкино, ПС 110 кВ Пихтач |  | 85.7 | 173.2 | 263.2 | 356 | 451.9 | 539.7 | 619.4 | 706.5 | 786.1 | 928.2 | Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению Филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго
44 | АО "Разрез "Распадский" | ПС 35 кВ Болотная ЦРП 6 кВ блок №5 | 10,13 13,6,15,17,18 | 2.4652 | 4.9304 | 7.3956 | 9.8608 | 12.326 | 14.7912 | 17.2564 | 19.7216 | 22.1868 | 24.652 | АО "Электросеть"
45 | ПАО "Южный Кузбасс" (ЦОФ) | ПС 110 кВ Распадская-1 | 15,20,23,25,26,29,32,33,34,35,38,40 | 2.1132 | 4.2264 | 6.3396 | 8.4528 | 10.566 | 12.6792 | 14.7924 | 16.9056 | 19.0188 | 21.132 | АО "Электросеть"
46 | АО "Распадская" (Шахта) | ПС 110 кВ Распадская-1 ПС 110 кВ Распадская-2 ЦРП 6 кВ блок №3 ЦРП 6 кВ блок №5 ПС 110 кВ Распадская-3 | 2,21,17,24,31,36 2,4,6,8,20,24,26,34,36,38,40,42,15,17,19,25,27,29, 31,33,35,37,39 6,15,16,17,20,21,22 9,28 24,25,26,27,29,30,9,10,21,22,23 | 18.2256 | 36.4512 | 54.6768 | 72.9024 | 91.128 | 109.3536 | 127.5792 | 145.8048 | 164.0304 | 182.256 | АО "Электросеть"
47 | ОФ "Распадская" (ОФ) | ПС 110 кВ Распадская-1 | 16,19,27,28 | 6.485 | 12.97 | 19.455 | 25.94 | 32.425 | 38.91 | 45.395 | 51.88 | 58.365 | 64.85 | АО "Электросеть"
48 | ПАО "Южный Кузбасс"-Шахта им. В.И.Ленина | ПС 35 кВ Клетевая ПС 110 кВ Томусинская | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,18,19,20,21,22,24 5,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38, 39,40 | 6.4696 | 12.9392 | 19.4088 | 25.8784 | 32.348 | 38.8176 | 45.2872 | 51.7568 | 58.2264 | 64.696 | АО "Электросеть"
49 | ПАО "Южный Кузбасс" (автобаза) | ПС 110 кВ Районная котельная | 12 | 0.1273 | 0.2546 | 0.3819 | 0.5092 | 0.6365 | 0.7638 | 0.8911 | 1.0184 | 1.1457 | 1.273 | АО "Электросеть"
50 | ПАО "Южный Кузбасс" -ОФ" Томусинская" | ПС 110 кВ Томусинская | 8.13 | 1.6017 | 3.2034 | 4.8051 | 6.4068 | 8.0085 | 9.6102 | 11.2119 | 12.8136 | 14.4153 | 16.017 | АО "Электросеть"
51 | ПАО "Южный Кузбасс"- Разрез "Ольжерасский" |  |  | 0.5316 | 1.0632 | 1.5948 | 2.1264 | 2.658 | 3.1896 | 3.7212 | 4.2528 | 4.7844 | 5.316 | АО "Электросеть"
52 | ПАО "Южный Кузбасс" - Шахта"Ольжерасская" | ПС 35 кВ Угольная | 3,4,5,6,7,8,9,10,15,16 | 2.615 | 5.23 | 7.845 | 10.46 | 13.075 | 15.69 | 18.305 | 20.92 | 23.535 | 26.15 | АО "Электросеть"
53 | ПАО "Южный Кузбасс" - ОФ"Красногорская" | ПС 110 кВ Красногорская | 3.14 | 1.0796 | 2.1592 | 3.2388 | 4.3184 | 5.398 | 6.4776 | 7.5572 | 8.6368 | 9.7164 | 10.796 | АО "Электросеть"
54 | ПАО "Южный Кузбасс" - Разрез"Красногорский" | ПС 110 кВ Красногорская ПС 35 кВ Таежная ПС 35 кВ Узунгольская ПС 35 кВ Сортировочная ПС 35 кВ Кийзакская ЦРП 6 кВ Томусинского | 2,4,5,7,12 4,5,7,8,10 1,2,9,11,12,14,15,16 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14 1,9,10,12,13,16,18 3,13 | 3.9639 | 7.9278 | 11.8917 | 15.8556 | 19.8195 | 23.7834 | 27.7473 | 31.7112 | 35.6751 | 39.639 | АО "Электросеть"
55 | АО "Междуречье" | ПС 110 кВ Томская ПС 35 кВ Узунгольская ПС 35 кВ Сибиргинская-1 ПС 35 кВ Высотная ПС 110 кВ Карьерная | 13-о,18-о 3,4,5,6 1,4,5,10,12,16 1,4,5,6,8,10 6-к,7-ю,15-с | 6.5137 | 13.0274 | 19.5411 | 26.0548 | 32.5685 | 39.0822 | 45.5959 | 52.1096 | 58.6233 | 65.137 | АО "Электросеть"
56 | АО "ОФ "Междуреченская" | ПС 110 кВ Карьерная | 8-п,9-п | 0.8547 | 1.7094 | 2.5641 | 3.4188 | 4.2735 | 5.1282 | 5.9829 | 6.8376 | 7.6923 | 8.547 | АО "Электросеть"
57 | ПАО "Южный Кузбасс"- Шахта"Сибиргинская" | ПС 35 кВ Копшагольская ПС 35 кВ Коксовая | 5,9,10 1,3,4,6 | 5.2697 | 10.5394 | 15.8091 | 21.0788 | 26.3485 | 31.6182 | 36.8879 | 42.1576 | 47.4273 | 52.697 | АО "Электросеть"
58 | ПАО "Южный Кузбасс" - Разрез"Сибиргинский" | ПС 35 кВ Копшагольская ПС 110 кВ Куреинская | 1,2,3,4,11,12,13,14 2,4,5,7,8,9,11,16,18,20 | 1.8391 | 3.6782 | 5.5173 | 7.3564 | 9.1955 | 11.0346 | 12.8737 | 14.7128 | 16.5519 | 18.391 | АО "Электросеть"
59 | ПАО "Южный Кузбасс" (автобаза) | ПС 110 кВ Куреинская | 6.13 | 0.2988 | 0.5976 | 0.8964 | 1.1952 | 1.494 | 1.7928 | 2.0916 | 2.3904 | 2.6892 | 2.988 | АО "Электросеть"
60 | ПАО "Южный Кузбасс"- Шахта"Сибиргинская" | ПС 110 кВ Куреинская | 17.22 | 0.4391 | 0.8782 | 1.3173 | 1.7564 | 2.1955 | 2.6346 | 3.0737 | 3.5128 | 3.9519 | 4.391 | АО "Электросеть"
61 | МУП "МТСК", МУП "Междуреченский Водоканал", ГБУЗ КО МГБ, МБДОУ "Детский сад № 23, МБОУ "Школа № 4", МБОУ "Школа № 7" | ПС 110 кВ Чеболсинская | 5-г,12-г,18-г,21-г,27-г | 2.3251 | 4.6502 | 6.9753 | 9.3004 | 11.6255 | 13.9506 | 16.2757 | 18.6008 | 20.9259 | 23.251 | АО "Электросеть"
62 | ПАО "Южный Кузбасс" -Разрез"Томусинский" | ПС 35 кВ Породная | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 0.4248 | 0.8496 | 1.2744 | 1.6992 | 2.124 | 2.5488 | 2.9736 | 3.3984 | 3.8232 | 4.248 | АО "Электросеть"
63 | МУП "МТСК", МУП "Междуреченский Водоканал, МБДОУ "Детский сад № 2, МБОУ "Школа № 7" | ПС 35 кВ Нагорная | 6-п,22-п | 0.2937 | 0.5874 | 0.8811 | 1.1748 | 1.4685 | 1.7622 | 2.0559 | 2.3496 | 2.6433 | 2.937 | АО "Электросеть"
64 | ПАО "Южный Кузбасс" -Разрез"Сибиргинский" | ПС 35 кВ Пойменная ПС 35 кВ Табаласская ЦРП 6 кВ Сибиргинского | 1,2,3,6,8,10 1,2,3,4,5,6 4,5,6,10,11,15,19 | 0.766 | 1.532 | 2.298 | 3.064 | 3.83 | 4.596 | 5.362 | 6.128 | 6.894 | 7.66 | АО "Электросеть"
65 | ПАО "ЮК ГРЭС" (котельная Разреза"Сибиргинский") | ЦРП 6 кВ Сибиргинского | 8,14,17 | 0.668 | 1.336 | 2.004 | 2.672 | 3.34 | 4.008 | 4.676 | 5.344 | 6.012 | 6.68 | АО "Электросеть"
66 | ПАО "ЮК ГРЭС" (котельная Шахты им. В.И.Ленина) | ЦРП 6 кВ Томусинского | 1,2,3 | 0.2305 | 0.461 | 0.6915 | 0.922 | 1.1525 | 1.383 | 1.6135 | 1.844 | 2.0745 | 2.305 | АО "Электросеть"
67 | ПАО "ЮК ГРЭС" (котельная ЦОФ "Кузбасская") | ПС 110 кВ Распадская-1 | 33(ТП 6/0,4),35(ТП 6/0,4),32(ТП 6/0,4),38(ТП 6/0,4),40(ТП 6/0,4) | 0.3182 | 0.6364 | 0.9546 | 1.2728 | 1.591 | 1.9092 | 2.2274 | 2.5456 | 2.8638 | 3.182 | АО "Электросеть"
68 | ПАО "ЮК ГРЭС"(ПАО "Южный Кузбасс"котельная автобазы) | ЦРП 6 кВ ЦЭММ | 7(ТП-320 кВА ) | 0.1447 | 0.2894 | 0.4341 | 0.5788 | 0.7235 | 0.8682 | 1.0129 | 1.1576 | 1.3023 | 1.447 | АО "Электросеть"
69 | ПАО "ЮК ГРЭС" (котельная ЦОФ "Сибирь") | ПС 110 кВ ЦОФ Сибирь | 6-с(ТП-81,ТП-82) | 0.0618 | 0.1236 | 0.1854 | 0.2472 | 0.309 | 0.3708 | 0.4326 | 0.4944 | 0.5562 | 0.618 | АО "Электросеть"
70 | ПАО "ЮК ГРЭС"(котельная Разреза "Красногорский") | ПС 110 кВ Томусинская | 22,26,33,35 | 0.9068 | 1.8136 | 2.7204 | 3.6272 | 4.534 | 5.4408 | 6.3476 | 7.2544 | 8.1612 | 9.068 | АО "Электросеть"
71 | ПАО "Южный Кузбасс" - Разрез"Томусинский" | ЦРП 6 кВ Томусинского | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,30,32,33,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 | 0.3142 | 0.6284 | 0.9426 | 1.2568 | 1.571 | 1.8852 | 2.1994 | 2.5136 | 2.8278 | 3.142 | АО "Электросеть"
72 | ПАО "Южный Кузбасс" (автобаза) | ЦРП 6 кВ ЦЭММ | 7(ТП-6), 8(ТП №4) | 0.1287 | 0.2574 | 0.3861 | 0.5148 | 0.6435 | 0.7722 | 0.9009 | 1.0296 | 1.1583 | 1.287 | АО "Электросеть"
73 | МУП "МТСК" | ЦРП 6 кВ Котельной | 1-5,27-34,36-39 | 3.189 | 6.378 | 9.567 | 12.756 | 15.945 | 19.134 | 22.323 | 25.512 | 28.701 | 31.89 | АО "Электросеть"
74 | ОАО "Томусинский ремонтно-механический завод" | ЦРП 6 кВ РМЗ от ф.6-14Р ПС 220 кВ Междуреченская | 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29 | 0.969 | 1.938 | 2.907 | 3.876 | 4.845 | 5.814 | 6.783 | 7.752 | 8.721 | 9.69 | АО "Электросеть"
75 | ООО "Гурьевск-Сталь" | ПС 35 кВ ГМЗ | Б-16,Б-17,Город-1,Город-2,Город-3,Город-4 ,Город-5,ЦМИ-1,ЦМИ-2,Термическая-1, Термическая-2 | 4.8124 | 9.6248 | 14.4372 | 19.2496 | 24.062 | 28.8744 | 33.6868 | 38.4992 | 43.3116 | 48.124 | АО "Электросеть"
76 | ПАО "Южный Кузбасс"-ЦОФ "Сибирь" | ПС 110 кВ ЦОФ Сибирь | ТУ ГРЭС-ЦОФ-1, ТУ ГРЭС-ЦОФ-2 (отходящие КЛ-0,4 кВ фидеров №1,2,3 РП (котельная)) | 6.0676 | 12.1352 | 18.2028 | 24.2704 | 30.338 | 36.4056 | 42.4732 | 48.5408 | 54.6084 | 60.676 | АО "Электросеть"
77 | ООО "ТалТэк" | ПС 110 кВ Северный Борт | 1 | 0.8994 | 1.7988 | 2.6982 | 3.5976 | 4.497 | 5.3964 | 6.2958 | 7.1952 | 8.0946 | 8.994 | АО "Электросеть"
78 | ООО "Ресурс" | ПС 110 кВ Северный Борт | 6.7 | 1.2463 | 2.4926 | 3.7389 | 4.9852 | 6.2315 | 7.4778 | 8.7241 | 9.9704 | 11.2167 | 12.463 | АО "Электросеть"
79 | ООО "Промугольсервис" | ПС 110 кВ Северный Борт | 7(ЯКНО 6(10)У1) | 0.3861 | 0.7722 | 1.1583 | 1.5444 | 1.9305 | 2.3166 | 2.7027 | 3.0888 | 3.4749 | 3.861 | АО "Электросеть"
80 | ЗАО "Шахта Салек" | ПС 110 кВ Северный Борт | 2.5 | 0.7193 | 1.4386 | 2.1579 | 2.8772 | 3.5965 | 4.3158 | 5.0351 | 5.7544 | 6.4737 | 7.193 | АО "Электросеть"
81 | ООО "Промугольсервис" | ПС 110 кВ Стройбаза | 10,11,17,18 | 0.2205 | 0.441 | 0.6615 | 0.882 | 1.1025 | 1.323 | 1.5435 | 1.764 | 1.9845 | 2.205 | АО "Электросеть"
82 | ООО "Ресурс" | ПС 110 кВ Стройбаза | 14 | 0.2142 | 0.4284 | 0.6426 | 0.8568 | 1.071 | 1.2852 | 1.4994 | 1.7136 | 1.9278 | 2.142 | АО "Электросеть"
83 | АО "СУЭК-Кузбасс"-Шахта "Талдинская Западная-2" | ПС 110 кВ Талдинская | 6.21 | 2.0773 | 4.1546 | 6.2319 | 8.3092 | 10.3865 | 12.4638 | 14.5411 | 16.6184 | 18.6957 | 20.773 | АО "Электросеть"
84 | АО "Шахтоуправление "Талдинское-Южное" | ПС 110 кВ Талдинская | 10.15 | 1.5715 | 3.143 | 4.7145 | 6.286 | 7.8575 | 9.429 | 11.0005 | 12.572 | 14.1435 | 15.715 | АО "Электросеть"
85 | АО "Миратэкс Групп" | ПС 110 кВ Талдинская | 9 | 0.3035 | 0.607 | 0.9105 | 1.214 | 1.5175 | 1.821 | 2.1245 | 2.428 | 2.7315 | 3.035 | АО "Электросеть"
86 | ООО "Ресурс"(в т.ч.ООО "Разрез Южный") | ПС 110 кВ Талдинская | 5,8,9(КТП-400 6/0,4 кВ) | 0.5239 | 1.0478 | 1.5717 | 2.0956 | 2.6195 | 3.1434 | 3.6673 | 4.1912 | 4.7151 | 5.239 | АО "Электросеть"
87 | ООО "Талдинское ПТУ" | ПС 110 кВ Талдинская | 13(ТП-9,ТП-60), 22(ТП-59,ТП-100) | 0.2821 | 0.5642 | 0.8463 | 1.1284 | 1.4105 | 1.6926 | 1.9747 | 2.2568 | 2.5389 | 2.821 | АО "Электросеть"
88 | ОАО "Кузбассэлектро"-Разрез "Талдинский" | ПС 110 кВ Талдинская | 14 | 0.5771 | 1.1542 | 1.7313 | 2.3084 | 2.8855 | 3.4626 | 4.0397 | 4.6168 | 5.1939 | 5.771 | АО "Электросеть"
89 | АО "УК "КузбассРазрезуголь" | ПС 110 кВ Талдинская ПС 35 кВ Центральная ПС 35 кВ Восточная ПС 110 кВ Казанковская ПС 6 кВ ЦРП Талдинского | 13,17,19,20,22 9,10,11,12 2,3,4,5,6,7,8 12,3,4,5,6,7,8,10 1,3,5,7,10,2,4,8,12 | 4.4262 | 8.8524 | 13.2786 | 17.7048 | 22.131 | 26.5572 | 30.9834 | 35.4096 | 39.8358 | 44.262 | АО "Электросеть"
90 | ООО "ТалТэк" | ПС 35 кВ Восточная | 6(Якно 10-У3) | 0.2036 | 0.4072 | 0.6108 | 0.8144 | 1.018 | 1.2216 | 1.4252 | 1.6288 | 1.8324 | 2.036 | АО "Электросеть"
91 | Шахта "Кушеяковская" | ПС 35 кВ Курегешская | 5,6,13,16,19,20,23,24 | 0.3129 | 0.6258 | 0.9387 | 1.2516 | 1.5645 | 1.8774 | 2.1903 | 2.5032 | 2.8161 | 3.129 | АО "Электросеть"
92 | ООО "Сибэнергоуголь" | ПС 35 кВ Листвянская | 13 | 0.1685 | 0.337 | 0.5055 | 0.674 | 0.8425 | 1.011 | 1.1795 | 1.348 | 1.5165 | 1.685 | АО "Электросеть"
93 | АО "Разрез "Шестаки" | ПС 110 кВ Убинская | 111,112,113 | 1.3969 | 2.7938 | 4.1907 | 5.5876 | 6.9845 | 8.3814 | 9.7783 | 11.1752 | 12.5721 | 13.969 | АО "Электросеть"
94 | ООО "Разрез Пермяковский" | ПС 35 кВ Октябрьская | 2,6,14,17 | 0.3836 | 0.7672 | 1.1508 | 1.5344 | 1.918 | 2.3016 | 2.6852 | 3.0688 | 3.4524 | 3.836 | АО "Электросеть"
95 | МУП ГЭТ | ПС 35 кВ № 10,14; 34; ПС 6 кВ №33 | ф.2 (9); 9; 4 | 0.05 | 1.08 | 1.44 | 2.2 | 2.56 | 2.6 | 3.04 | 3.8 | 4.2 | 11.14 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
96 | ЗАО "Прокопьевский угольный Разрез" | ПС 35 кВ Энергоюбилейная | ф.14 | 1.06 | 1.97 | 2.96 | 3.94 | 4.98 | 5.92 | 6.9 | 7.89 | 8.87 | 9.74 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
97 | АО "Черниговец" | ПС 35 кВ Горная; Шурапская; Центральная; Лутугинская | ф.6-1-5, 6-2-10; ф.6-1-3, 6-2-6; ф.6-2-5; ф.6-3-6, 6-4-7 | 13.3 | 26.7 | 40.2 | 51.2 | 64.9 | 78.2 | 96.1 | 108.9 | 123.8 | 123.8 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
98 | ООО "ГОФ"Прокопьевская" | ПС 35 кВ №10 | ф.2(4) | 1.01 | 2.03 | 3.05 | 4.07 | 5.08 | 6.1 | 7.12 | 8.13 | 9.15 | 10.16 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
99 | МУП ПТХ | ПС 6 кВ №9 (от ф.12,17 ПС 35 кВ Красный Углекоп) | ф.22 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.9 | 12.06 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
100 | ООО "ОФ"Коксовая" | ПС 6 кВ №29 (от ф.12,15 ПС 35 кВ №1) | ф.3,4,8 (13) | 5.2 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 46.8 | 52 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
101 | ООО ГОФ Красногорская | ПС 6 кВ №32 (от ф.38,47 ПС 35 кВ Красногорская-2) | ф.4, 2, 7, 18 | 4.75 | 9.7 | 14.45 | 19.3 | 24.05 | 28.92 | 33.75 | 38.66 | 43.35 | 48.2 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
102 | ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" | ПС 6 кВ №13 (от ф.18,20,31 ПС 35 кВ №42) | ф.3 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 30.6 | 34 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
103 | ОАО "ПТУ" | ПС 35 кВ №10 | 8(10) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
104 | ЗАО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское"" | ПС 35 кВ №41 Кыргайская | ф.4, 6, 17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8 | 9.5 | 11.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 25 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
105 | ООО "Шахта "Листвяжная" | ПС 110 кВ Листвяжная; Набережная | ф.5, 14; ф.6-3-4 | 2.6 | 6 | 9 | 10.4 | 13 | 15.5 | 20 | 22.25 | 25 | 26 | Филиал ООО ХК "СДС - Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
106 | АО "УК "Сила Сибири" | ПС-2 35 кВ ш.Октябрьская ПС 35 кВ Спутник ПС 110 кВ Заречная-Новая | Ф6-5-ТК, Ф6-12-ТК, Ф6-7-НС, Ф6-31-В, Ф6-8-НС 6-24, 6-3, 6-17 6-4-4, 6-3-4, 6-4-2, 6-2-3 | 16.53 | 24.16 | 40.12 | 54.16 | 60.05 | 64.8 | 100.15 | 144.14 | 169.5 | 175.4 | ООО "ЭнергоПаритет"
107 | ООО "Шахта Спиридоновская" | ПС 110 кВ Карагайлинская Новая | ф. 6-1-2, 6-1-8, 6-2-2, 6-3-3, 6-4-2 | 1.4 | 2.79 | 3.22 | 3.86 | 8.07 | 11.86 | 11.86 | 22.79 | 41.02 | 42.07 | ООО "ЭнергоПаритет"
108 | ООО "Шахта Костромовская" | ПС 110 кВ Костромовская | 6-19, 6-17, 6-16, 6-15, 6-14, 6-13, 6-12, 6-10, 6-8, 6-7, 6-6, 6-5, 6-4, 6-3 | 0.53 | 1.31 | 6.31 | 11.2 | 15.74 | 20.48 | 27.66 | 28.4 | 34.01 | 37.87 | ООО "ЭнергоПаритет"
109 | ОАО "Завод "Универсал" | ПС 35 кВ Сантехлит |  | 1.4 | 2.79 | 3.22 | 3.86 | 8.07 | 11.86 | 11.86 | 22.79 | 41.02 | 42.07 | ООО "ЭнергоПаритет"
110 | Филиал ОАО "КТК" - Разрез "Виноградовский" | ПС 110 кВ КеНоТэк |  | 6.65 | 13.32 | 19.99 | 26.65 | 33.29 | 53.3 | 73.28 | 99.92 | 126.56 | 146.62 | ООО "ЭнергоПаритет"
111 | Потребители, обслуживаемые ООО "ЭнергоПаритет", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2 |  |  | 37.12 | 74.24 | 111.32 | 148.49 | 185.52 | 222.54 | 293.23 | 296.77 | 333.98 | 370.99 | ООО "ЭнергоПаритет"
112 | АО "Черниговец" | ПС 110 кВ Тяговая № 15; ПС 110 кВ Обогатительная № 24 | Ф.10-15-26, Ф.10-15-27, Ф.10-15-11, Ф.10-15-12; Ф.6-24-32 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 47.04 | 61.04 | 61.04 | 61.04 | 82.04 | 82.04 | ОАО "КузбассЭлектро"
113 | Кедровский УР | ПС 110 кВ №30 Кедровская | Ф.6-30-39, Ф.6-30-14 | 18.48 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | ОАО "КузбассЭлектро"
114 | ООО Шахта Алардинская | ПС 110 кВ №41 Кедровая | Ф.6-41-5, Ф.6-41-21, Ф.6-41-20 | 7.224 | 14.448 | 21.672 | 28.896 | 36.12 | 43.344 | 50.568 | 57.792 | 65.016 | 72.24 | ОАО "КузбассЭлектро"
115 | ООО "Разрез Пермяковский" | ПС 110 кВ №32 Караканская | Ф.6-63-13, Ф.6-32-24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ОАО "КузбассЭлектро"
116 | Моховский УР | ПС 35 кВ 9-ый Пласт; №3 Сартаковская; ПС 35 кВ Сартаковская № 3П, №50 Старопестеревская, ПС 110 кВ №32 Караканская | Ф.6-6-11, Ф.6-6-18. Ф.6-3-22 Ф.6-3П-5П, Ф.6-3П-7П Ф.6-50-18 Ф.6-32-9, Ф.6-32-10,Ф.6-32-14, Ф.6-32-19,Ф.6-32-22 | 84.02 | 84.02 | 183.7 | 248.1 | 248.1 | 259.3 | 290.1 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | ОАО "КузбассЭлектро"
117 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Шахта им. С.М. Кирова | ПС 35 кВ №111 Озёрная; РП 6 кВ №133 ЛАВА (от ПС 35 кВ №39 Заинская) | ф.6-19-ПОЛ, 6-20-ПОЛ, 6-15-БОЛД, 6-16-БОЛД; ф.6-1-ЛАВА, 6-14-ЛАВА | 19.2 | 38.4 | 57.6 | 76.8 | 96 | 115.2 | 134.4 | 153.6 | 172.8 | 192 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
118 | АО "СУЭК-Кузбасс" Разрезоуправление | ПС 35 кВ Терентьевская | ф.10-8-Т | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | 2.64 | 2.88 | 3.12 | 3.36 | 3.6 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
119 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Обогатительная фабрика | ПС 6 кВ №9 ш. Комсомолец, ПС 35 кВ №3 ш. Кирова, ПС 6 кВ №948 Наклонный ствол ш. Полысаевская (от ПС 35 кВ №12 Ш. Полысаевская) | Ф6-10-ОФ, Ф6-17-ОФ; АВ0,4 В-Т1-2500, АВ0,4 В-Т2-2500, Ф6-9-ОФ, Ф6-10-ОФ | 49.008 | 51.168 | 60.864 | 62.184 | 73.344 | 79.608 | 95.208 | 101.208 | 95.348 | 114.048 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
120 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ УДиУМ | ПС 35 кВ №3 ш. Кирова | ф.6-53-КОТ, ф.6-26-КОТ | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
121 | ООО "Сиб-Дамель" | ПС 6 кВ №820 (от ПС-3 "ш. Кирова" 35/6) | 1 и 2 секции-0,4 | 2.29 | 4.48 | 6.64 | 8.71 | 10.87 | 13.22 | 15.33 | 18.07 | 21.48 | 22.08 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
122 | АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Производственно-транспортое управление | ПС 6 кВ №820 (от ПС-3 "ш. Кирова" 35/6) | Ф6-5-ДЕПО, АВ 123, АВ 213 | 1.296 | 1.944 | 2.592 | 2.592 | 3.84 | 4.488 | 5.28 | 6.072 | 6.504 | 7.2 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
123 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана | ПС 110 кВ №404 Магистральная, ПС 35 кВ №401 Сычевская; | ф.6-44-ПРОХ (ф.6-49-ПРОХ), ф.6-40-ЛАВА (ф.6-43-ЛАВА), ф.6-36-КНС (ф.6-47-КНС); 6-29-ЛАВА (6-36-ЛАВА), Ф6-10-ВЕНТ (Ф6-13-ВЕНТ) | 11.28 | 22.56 | 33.84 | 45.12 | 56.4 | 62.88 | 69.36 | 75.84 | 101.52 | 112.8 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
124 | АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ Комсомолец | №32 Лог Широкий; №52 Юго-Западный вент. ствол ш. 7 Ноября | ф.6-3-ЛШ, 6-8-ЛШ; ф.6-5-ЛАВА, 6-6-ЛАВА | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 223.2 | 57.6 | 64.8 | 72 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
125 | ООО "Завод Красный Октябрь" | ПС 35 кВ №1 Городская | Ф6-5-З | 2.88 | 5.76 | 8.64 | 11.52 | 14.4 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | 25.92 | 28.8 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
126 | АО "УПиР" | ПС 110 кВ Новоленинская | ТП-803 "УПиР" 6/0,4 от ф.6-34-ЖБИ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
127 | ООО "Полысаевский Дорстрой" | ПС 110 кВ Новоленинская | ТП-809 "Асф. завод" 6/0,4 от ф.6-34-ЖБИ | 0.96 | 1.92 | 2.88 | 3.84 | 4.8 | 5.76 | 6.72 | 7.68 | 8.64 | 9.6 | АО "СУЭК-Кузбасс" Энергоуправление
128 | ООО "Производственно-торговая компания ДЕЛО" | ПС 110 кВ Чебулинская | Ф-10-6-С | 0.414 | 0.828 | 1.242 | 1.656 | 2.07 | 2.484 | 2.898 | 3.312 | 3.726 | 4.14 | Кузбассэнерго-РЭС
129 | МУ "М-Песчанский СДК" | ПС 35 кВ Колеульская | Ф-10-14-П | 0.184 | 0.368 | 0.552 | 0.736 | 0.92 | 1.104 | 1.288 | 1.472 | 1.656 | 1.84 | Кузбассэнерго-РЭС
130 | ГСУ СО Благов.спец. дом-интер | ПС 35 кВ Благовещенская | Ф-10-13-БЛ | 0.158 | 0.316 | 0.474 | 0.632 | 0.79 | 0.948 | 1.106 | 1.264 | 1.422 | 1.58 | Кузбассэнерго-РЭС
131 | МУП Ижморский ЖКХ | ПС 35 кВ Ижморская | Ф-10-6-ПС | 0.117 | 0.234 | 0.351 | 0.468 | 0.585 | 0.702 | 0.819 | 0.936 | 1.053 | 1.17 | Кузбассэнерго-РЭС
132 | МБУК "ЦНТиКДД" | ПС 35 кВ Новотисульская | Ф-10-9-И | 0.228 | 0.456 | 0.684 | 0.912 | 1.14 | 1.368 | 1.596 | 1.824 | 2.052 | 2.28 | Кузбассэнерго-РЭС
133 | ООО "Мясной ряд" | ПС 35 кВ Курсксмоленская | Ф-10-10-У | 0.054 | 0.108 | 0.162 | 0.216 | 0.27 | 0.324 | 0.378 | 0.432 | 0.486 | 0.54 | Кузбассэнерго-РЭС
134 | ООО "ЭСКК" | ПС 110 кВ Чебулинская | Ф-10-3-А,Ф-10-11-А, Ф-10-6-С | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | Кузбассэнерго-РЭС
135 | ОАО "Кемеровоспецстрой" | ПС 110 кВ Чебулинская | Ф-10-16-НК | 0.121 | 0.242 | 0.363 | 0.484 | 0.605 | 0.726 | 0.847 | 0.968 | 1.089 | 1.21 | Кузбассэнерго-РЭС
136 | АО "МариинскАвтодор" | ПС 35 кВ Ижморская | Ф-10-2-И | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | Кузбассэнерго-РЭС
137 | ГБУ КО Листвянский психоневрологический интернат | ПС 35 кВ Устьколбинская | Ф-10-16-Л | 0.369 | 0.738 | 1.107 | 1.476 | 1.845 | 2.214 | 2.583 | 2.952 | 3.321 | 3.69 | Кузбассэнерго-РЭС
138 | ФКУ ИК-1 | ПС 110 кВ Пионерская | Ф 10-13-Р, Ф 10-7-Р | 0.986 | 1.972 | 2.958 | 3.944 | 4.93 | 5.916 | 6.902 | 7.888 | 8.874 | 9.86 | Кузбассэнерго-РЭС
139 | ФБУ КП-3 ГУФСИН России по КО | ПС 110 кВ Ивановская | Ф-10-7-Ч | 0.365 | 0.73 | 1.095 | 1.46 | 1.825 | 2.19 | 2.555 | 2.92 | 3.285 | 3.65 | Кузбассэнерго-РЭС
140 | МКП ММР 'Ресурс" | ПС 110 кВ 3704 км | Ф-10-5-С | 0.348 | 0.696 | 1.044 | 1.392 | 1.74 | 2.088 | 2.436 | 2.784 | 3.132 | 3.48 | Кузбассэнерго-РЭС
141 | МКОУ Туратская ООШ | ПС 110 кВ Судженка | Ф-10-7-Т | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | Кузбассэнерго-РЭС
142 | АО "МариинскАвтодор" | ПС 110 кВ Мариинская НПС | Ф-6-6-К | 0.104 | 0.208 | 0.312 | 0.416 | 0.52 | 0.624 | 0.728 | 0.832 | 0.936 | 1.04 | Кузбассэнерго-РЭС
143 | ООО Прогресс | ПС 110 кВ Судженка | Ф-10-6-С | 0.182 | 0.364 | 0.546 | 0.728 | 0.91 | 1.092 | 1.274 | 1.456 | 1.638 | 1.82 | Кузбассэнерго-РЭС
144 | ОАО "СКЭК" | ПС 35 кВ Николаевская | Ф-10-1-У | 0.173 | 0.346 | 0.519 | 0.692 | 0.865 | 1.038 | 1.211 | 1.384 | 1.557 | 1.73 | Кузбассэнерго-РЭС
145 | МКУК "Межпоселенческая централизованнаяклубная система" | ПС 110 кВ Тисульская | Ф-10-12-Г,Ф-10-8-РП | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.492 | 0.615 | 0.738 | 0.861 | 0.984 | 1.107 | 1.23 | Кузбассэнерго-РЭС
146 | ФКУ КП-3 ГУФСИН по Кемеровской области | ПС 110 кВ Ивановская | Ф-10-10-М | 0.073 | 0.146 | 0.219 | 0.292 | 0.365 | 0.438 | 0.511 | 0.584 | 0.657 | 0.73 | Кузбассэнерго-РЭС
147 | МУ "М-Песчанский СДК" | ПС 35 кВ Благовещенская | Ф-10-9-Б | 0.107 | 0.214 | 0.321 | 0.428 | 0.535 | 0.642 | 0.749 | 0.856 | 0.963 | 1.07 | Кузбассэнерго-РЭС
148 | АО Ваганово | ПС 35 кВ Прогресс | Ф-10-1-В,Ф-10-7-КС | 1.578 | 3.156 | 4.734 | 6.312 | 7.89 | 9.468 | 11.046 | 12.624 | 14.202 | 15.78 | Кузбассэнерго-РЭС
149 | ГБУ КО "Краснинский психоневрологический интернат" | ПС 35 кВ Краснинская | Ф-10-2-К | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 3.92 | 4.41 | 4.9 | Кузбассэнерго-РЭС
150 | ООО "Управляющая" ООО 'Промэнергосбыт' | ПС 35 кВ Тарасовская | Ф-10-9-КЛ | 0.121 | 0.242 | 0.363 | 0.484 | 0.605 | 0.726 | 0.847 | 0.968 | 1.089 | 1.21 | Кузбассэнерго-РЭС
151 | ООО "Лебеди" | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | Ф-10-18-СК | 0.263 | 0.526 | 0.789 | 1.052 | 1.315 | 1.578 | 1.841 | 2.104 | 2.367 | 2.63 | Кузбассэнерго-РЭС
152 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Заря" | ПС 35 кВ Краснинская | Ф-10-1-Т | 0.352 | 0.704 | 1.056 | 1.408 | 1.76 | 2.112 | 2.464 | 2.816 | 3.168 | 3.52 | Кузбассэнерго-РЭС
153 | ЗАО Ударник полей | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | Ф-10-6-Л, Ф-10-12-ПС, Ф-10-14-МК | 0.468 | 0.936 | 1.404 | 1.872 | 2.34 | 2.808 | 3.276 | 3.744 | 4.212 | 4.68 | Кузбассэнерго-РЭС
154 | ООО "Дорожно-Строительная Передвижная Механизированная Колонна" | ПС 110 кВ Егозово | Ф-10-4-Ч | 0.074 | 0.148 | 0.222 | 0.296 | 0.37 | 0.444 | 0.518 | 0.592 | 0.666 | 0.74 | Кузбассэнерго-РЭС
155 | МБОУ "Ленинуглёвская СОШ" | ПС 110 кВ Егозово | Ф-10-3-В | 0.035 | 0.07 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.21 | 0.245 | 0.28 | 0.315 | 0.35 | Кузбассэнерго-РЭС
156 | ООО "ЭнергоКом" | ПС 110 кВ Непрерывка | Ф-10-4-ШК | 0.039 | 0.078 | 0.117 | 0.156 | 0.195 | 0.234 | 0.273 | 0.312 | 0.351 | 0.39 | Кузбассэнерго-РЭС
157 | ООО "Мясной ряд" | ПС 110 кВ Промышленная | ф.10-5-П | 0.137 | 0.274 | 0.411 | 0.548 | 0.685 | 0.822 | 0.959 | 1.096 | 1.233 | 1.37 | Кузбассэнерго-РЭС
158 | ООО "Боровково" | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | ф.10-12-ПС | 0.344 | 0.688 | 1.032 | 1.376 | 1.72 | 2.064 | 2.408 | 2.752 | 3.096 | 3.44 | Кузбассэнерго-РЭС
159 | ООО "Аэродром Танай" | ПС 35 кВ Прогресс | Ф-10-17-М | 0.212 | 0.424 | 0.636 | 0.848 | 1.06 | 1.272 | 1.484 | 1.696 | 1.908 | 2.12 | Кузбассэнерго-РЭС
160 | ООО "Тарасовское" | ПС 35 кВ Тарасовская | Ф-10-6-А | 0.173 | 0.346 | 0.519 | 0.692 | 0.865 | 1.038 | 1.211 | 1.384 | 1.557 | 1.73 | Кузбассэнерго-РЭС
161 | МБУ РКДК | ПС 110 кВ Падунская-тяговая | Ф-10-4-П, ф.10-6-П | 0.034 | 0.068 | 0.102 | 0.136 | 0.17 | 0.204 | 0.238 | 0.272 | 0.306 | 0.34 | Кузбассэнерго-РЭС
162 | ООО Окуневская ферма | ПС 110 кВ Торьсма | Ф-10-5-Б | 0.028323 | 0.056646 | 0.084969 | 0.11329 | 0.14162 | 0.16994 | 0.19826 | 0.22658 | 0.25491 | 0.28323 | Кузбассэнерго-РЭС
163 | ООО "Колхоз "Победа" | ПС 35 кВ Краснинская | Ф-10-2-К,Ф-10-1-Т | 0.041 | 0.082 | 0.123 | 0.164 | 0.205 | 0.246 | 0.287 | 0.328 | 0.369 | 0.41 | Кузбассэнерго-РЭС
164 | ООО "Сократ" | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | Ф-10-18-СК | 0.056646 | 0.11329 | 0.16994 | 0.22658 | 0.28323 | 0.33988 | 0.39652 | 0.45317 | 0.50981 | 0.56646 | Кузбассэнерго-РЭС
165 | ООО "Коммунальщик" | ПС 35 кВ Краснинская | Ф-10-2-К | 0.051 | 0.102 | 0.153 | 0.204 | 0.255 | 0.306 | 0.357 | 0.408 | 0.459 | 0.51 | Кузбассэнерго-РЭС
166 | ООО "СХК Алмаз" | ПС 35 кВ Прогресс | ф.10-7-КС | 0.071 | 0.142 | 0.213 | 0.284 | 0.355 | 0.426 | 0.497 | 0.568 | 0.639 | 0.71 | Кузбассэнерго-РЭС
167 | ООО УК "Егозово" | ПС 110 кВ Егозово | Ф-10-4-Ч | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | Кузбассэнерго-РЭС
168 | АО "Автодор" | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | Ф-10-6-Л | 0.044 | 0.088 | 0.132 | 0.176 | 0.22 | 0.264 | 0.308 | 0.352 | 0.396 | 0.44 | Кузбассэнерго-РЭС
169 | ГБУЗ ПРБ Промышленновская районная больница | ПС 110 кВ Торьсма | Ф-10-5-Б,Ф-10-4-Т,Ф-10-3-Т | 0.069 | 0.138 | 0.207 | 0.276 | 0.345 | 0.414 | 0.483 | 0.552 | 0.621 | 0.69 | Кузбассэнерго-РЭС
170 | ООО "Перекресток Ойл" | ПС 35 кВ Прогресс | ф.10-1-В | 0.032 | 0.064 | 0.096 | 0.128 | 0.16 | 0.192 | 0.224 | 0.256 | 0.288 | 0.32 | Кузбассэнерго-РЭС
171 | ООО "Сельхозагро-Сервис" | ПС 35 кВ Краснинская | ф.10-7-С | 0.065 | 0.13 | 0.195 | 0.26 | 0.325 | 0.39 | 0.455 | 0.52 | 0.585 | 0.65 | Кузбассэнерго-РЭС
172 | ООО "Шанс" | ПС 110 кВ Егозово | Ф-10-4-Ч | 0.037 | 0.074 | 0.111 | 0.148 | 0.185 | 0.222 | 0.259 | 0.296 | 0.333 | 0.37 | Кузбассэнерго-РЭС
173 | ОАО "Суховский" | ПС 110 кВ Тепличная | Ф 10-28-ТК, Ф 10-39-ТК, Ф 10-35-РП, Ф 10-43-ТК | 5.147 | 10.294 | 15.441 | 20.588 | 25.735 | 30.882 | 36.029 | 41.176 | 46.323 | 51.47 | Кузбассэнерго-РЭС
174 | ООО 'Базис-девелопмент' | ПС 110 кВ Заводская | Ф 10-46-РП-6, Ф 10-53-КТП-7 | 0.618 | 1.236 | 1.854 | 2.472 | 3.09 | 3.708 | 4.326 | 4.944 | 5.562 | 6.18 | Кузбассэнерго-РЭС
175 | ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | ф.6-22-ПС 3, ф.6-16-З | 11.944 | 23.888 | 35.832 | 47.776 | 59.72 | 71.664 | 83.608 | 95.552 | 107.496 | 119.44 | Кузбассэнерго-РЭС
176 | ОАО ЦОФ БЕЛОВСКАЯ | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ф.6-24-ОЦ, ф.6-16-Г | 5.997 | 11.994 | 17.991 | 23.988 | 29.985 | 35.982 | 41.979 | 47.976 | 53.973 | 59.97 | Кузбассэнерго-РЭС
177 | ООО "Ясная Поляна" | ПС 35 кВ Ясная Поляна | Ф 10-20-Я, Ф 10-2-Ш, Ф 10-8-М | 0.146 | 0.292 | 0.438 | 0.584 | 0.73 | 0.876 | 1.022 | 1.168 | 1.314 | 1.46 | Кузбассэнерго-РЭС
178 | МАУ ДО "ДЮСШ" | ПС 35 кВ Трудармейская | Ф 10-3-Т | 0.502 | 1.004 | 1.506 | 2.008 | 2.51 | 3.012 | 3.514 | 4.016 | 4.518 | 5.02 | Кузбассэнерго-РЭС
179 | ООО "ТЭК Мереть" | ПС 110 кВ Беловская | ТП 35/0,4 кВ Б/Н 250 кВа (Мереть ТП-1), ф.6-6-К | 0.497 | 0.994 | 1.491 | 1.988 | 2.485 | 2.982 | 3.479 | 3.976 | 4.473 | 4.97 | Кузбассэнерго-РЭС
180 | ООО "ЭнергоКомпания" | ПС 35 кВ Михайловская | ф.10-12-И | 0.363 | 0.726 | 1.089 | 1.452 | 1.815 | 2.178 | 2.541 | 2.904 | 3.267 | 3.63 | Кузбассэнерго-РЭС
181 | ООО "Шахтоуправление Карагайлинское" | ПС 35 кВ Карагайлинская | ф.6-12-В, ф.6-8-В | 0.302 | 0.604 | 0.906 | 1.208 | 1.51 | 1.812 | 2.114 | 2.416 | 2.718 | 3.02 | Кузбассэнерго-РЭС
182 | ООО Шахта "Киселевская" | ПС 35 кВ Шахта №13 | ф.6-35-П | 0.176 | 0.352 | 0.528 | 0.704 | 0.88 | 1.056 | 1.232 | 1.408 | 1.584 | 1.76 | Кузбассэнерго-РЭС
183 | ООО "Чистая вода" | ПС 35 кВ Судженская | Ф 6-15-ДЦ, Ф 6-24-ДЦ, Ф 6-20-ДГ | 0.336 | 0.672 | 1.008 | 1.344 | 1.68 | 2.016 | 2.352 | 2.688 | 3.024 | 3.36 | Кузбассэнерго-РЭС
184 | ООО "МОСТ" | ПС 110 кВ Тутальская | Ф-10-6-П | 0.029 | 0.058 | 0.087 | 0.116 | 0.145 | 0.174 | 0.203 | 0.232 | 0.261 | 0.29 | Кузбассэнерго-РЭС
185 | ГАУК КО "Историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница" | ПС 35 кВ Колмогоровская | Ф-10-0-Т | 0.275 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | 1.375 | 1.65 | 1.925 | 2.2 | 2.475 | 2.75 | Кузбассэнерго-РЭС
186 | МБУ "Клубная система Яшкинского района" | ПС 110 кВ Пихтач | ф.10-3-Т | 0.096 | 0.192 | 0.288 | 0.384 | 0.48 | 0.576 | 0.672 | 0.768 | 0.864 | 0.96 | Кузбассэнерго-РЭС
187 | МАДОУ "Детский сад № 8"Полянка" Яшкинского муниципального района" | ПС 110 кВ Хопкино | Ф-10-7-Я | 0.098 | 0.196 | 0.294 | 0.392 | 0.49 | 0.588 | 0.686 | 0.784 | 0.882 | 0.98 | Кузбассэнерго-РЭС
188 | МБООУ "Саломатовская основная общеобразовательная школа Яшкинского муниципального | ПС 35 кВ Красносельская | Ф-10-14-С | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | Кузбассэнерго-РЭС
189 | МКУ "Комитет по благоустройству" |  |  | 0.022 | 0.044 | 0.066 | 0.088 | 0.11 | 0.132 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.22 | Кузбассэнерго-РЭС
190 | МБУ "Клубная система Яшкинского района" |  |  | 0.091 | 0.182 | 0.273 | 0.364 | 0.455 | 0.546 | 0.637 | 0.728 | 0.819 | 0.91 | Кузбассэнерго-РЭС
191 | ООО Стройтехнология | ПС 110 кВ Анжерская | \ Ф 6-19-АД | 0.112 | 0.224 | 0.336 | 0.448 | 0.56 | 0.672 | 0.784 | 0.896 | 1.008 | 1.12 | Кузбассэнерго-РЭС
192 | МБОУ "Таловская средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района" | ПС 110 кВ Пихтач | ф.10-3-Т | 0.188 | 0.376 | 0.564 | 0.752 | 0.94 | 1.128 | 1.316 | 1.504 | 1.692 | 1.88 | Кузбассэнерго-РЭС
193 | ООО "Шахта №12" | ПС 110 кВ Киселёвская-Заводская | ф.6-10-Ф, ф.6-15-Ф | 16.832 | 33.664 | 50.496 | 67.328 | 84.16 | 100.992 | 117.824 | 134.656 | 151.488 | 168.32 | Кузбассэнерго-РЭС
194 | ОАО "Шахта Полосухинская" | ПС 110 кВ Сидоровская | Ф 10-24-Ш,Ф 10-31-Ш | 8.68 | 17.36 | 26.04 | 34.72 | 43.4 | 52.08 | 60.76 | 69.44 | 78.12 | 86.8 | Кузбассэнерго-РЭС
195 | ООО Шахта "Инская" | ПС 110 кВ Колмогоровская | ф.6-30-ПС, ф.6-8-ШС | 7.942 | 15.884 | 23.826 | 31.768 | 39.71 | 47.652 | 55.594 | 63.536 | 71.478 | 79.42 | Кузбассэнерго-РЭС
196 | ООО "Водоканал" | ПС 110 кВ Драгунский Водозабор | Ф 10-4-Н2, Ф.10-13-Н2, ф.10-14-Н1, ф.10-11-БУ6, Ф.10-6-БУ2, Ф.10-5-ВОС, Ф.10-24-К, ф.10-12-ВОС, Ф.10-17-К, Ф.10-3-Н | 7.24 | 14.48 | 21.72 | 28.96 | 36.2 | 43.44 | 50.68 | 57.92 | 65.16 | 72.4 | Кузбассэнерго-РЭС
197 | ООО "Агро Элит-Инвест" | ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная | Ф-10-3-ТК, Ф-10-9-ТК, Ф-10-5-ТК,Ф-10-8-ТК | 9.924 | 19.848 | 29.772 | 39.696 | 49.62 | 59.544 | 69.468 | 79.392 | 89.316 | 99.24 | Кузбассэнерго-РЭС
198 | ООО "Новострой" | ПС 110 кВ Береговая | Ф 6-210-КТП | 3.013 | 6.026 | 9.039 | 12.052 | 15.065 | 18.078 | 21.091 | 24.104 | 27.117 | 30.13 | Кузбассэнерго-РЭС
199 | ООО "Инвест-Углесбыт" | ПС 110 кВ Вахрушевская | ф.6-36-П | 4.307 | 8.614 | 12.921 | 17.228 | 21.535 | 25.842 | 30.149 | 34.456 | 38.763 | 43.07 | Кузбассэнерго-РЭС
200 | ООО "Сибирь- Энерго" | ПС 110 кВ Степная | ф.10-18-РП, ф.10-3-13 | 2.737 | 5.474 | 8.211 | 10.948 | 13.685 | 16.422 | 19.159 | 21.896 | 24.633 | 27.37 | Кузбассэнерго-РЭС
201 | ООО "Горэкс-светотехника" | ПС 110 кВ Тырганская | ф.6-25-З | 0.414 | 0.828 | 1.242 | 1.656 | 2.07 | 2.484 | 2.898 | 3.312 | 3.726 | 4.14 | Кузбассэнерго-РЭС
202 | ОАО ЦОФ Абашевская | ПС 110 кВ Ново-Байдаевская | ф. 6-5-Ф, ф. 6-28-Ф | 6.616 | 13.232 | 19.848 | 26.464 | 33.08 | 39.696 | 46.312 | 52.928 | 59.544 | 66.16 | Кузбассэнерго-РЭС
203 | ООО "Шахта Юбилейная" | ПС 110 кВ Северо-Байдаевская | Ф.6-10-Г3 | 0.705 | 1.41 | 2.115 | 2.82 | 3.525 | 4.23 | 4.935 | 5.64 | 6.345 | 7.05 | Кузбассэнерго-РЭС
| Итого по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»: |  |  | 2423.3884 | 4014.3034 | 5919.6879 | 7726.5478 | 9406.8685 | 11111.2637 | 13007.4457 | 14507.2751 | 16026.3305 | 18815.4006 |  | 18763.25
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-39°С).
| Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» |  |  | 18.078: С.Г. Тараданов
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»
_______________________ И.П. Клейменов
«____»________________________ 2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
Директор Филиала АО «СО ЕЭС»
Кемеровское РДУ
______________________ П.В. Якис
«_____»_________________ 2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
___________________ Л.В. Старосвет
«____»_________________ 2024 г.