## Предложения
Предложения по утверждению дополнительных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей") и на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территории Красноярского края на 2022 год
№ п/п | Уровень напряжения | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Вид и сечение провода/мощность трансформатора | Единица измерения | Размер стандиртизированной тарифной ставки, без НДС
[5 empty] | Для территорий городских населенных пунктов | Для территорий, не относящихся к территориям городским населенным пунктам
1 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-4х16 | рублей/км | 651489 | 659772
|  |  | СИП-4х25 |  | 700498 | 708781
|  |  | СИП-4х35 |  | 708411 | 716696
|  |  | СИП-4х50 |  | 757875 | 766174
2 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-3 1х35 | рублей/км | 1305435 | 1321280
|  |  | СИП-3 1х50 |  | 1344247 | 1359756
3 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-4х70 | рублей/км | 820163 | 828460
|  |  | СИП-4х95 |  | 915005 | 923337
4 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-3 1х70 | рублей/км | 1397775 | 1415401
|  |  | СИП-3 1х95 |  | 1473092 | 1489478
5 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-4х120 | рублей/км | 969215 | 977546
6 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-3 1х120 | рублей/км | 1551653 | 1566074
|  |  | СИП-3 1х150 |  | 1616089 | 1630518
|  |  | СИП-3 1х185 |  | 1726845 | 1741300
7 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-4х16 | рублей/км | 1209956 | 1218864
|  |  | СИП-4х25 |  | 1234239 | 1243144
|  |  | СИП-4х35 |  | 1266879 | 1275786
|  |  | СИП-4х50 |  | 1316343 | 1325264
8 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно | СИП-3 1х35 | рублей/км | 1638050 | 1649545
|  |  | СИП-3 1х50 |  | 1676861 | 1688369
9 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-4х70 | рублей/км | 1378630 | 1387552
|  |  | СИП-4х95 |  | 1448747 | 1457701
10 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно | СИП-3 1х70 | рублей/км | 1730390 | 1743665
|  |  | СИП-3 1х95 |  | 1805705 | 1817743
11 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-4х120 | рублей/км | 1527684 | 1536639
12 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно | СИП-3 1х120 | рублей/км | 1884268 | 1894340
|  |  | СИП-3 1х150 |  | 1948703 | 1958783
|  |  | СИП-3 1х185 |  | 2059461 | 2069565
13 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х25 | рублей/км | 1166714 | 826365
|  |  | 4х35 |  | 1279515 | 938893
|  |  | 4х50 |  | 1271861 | 931048
14 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.50 |  | 2646139 | 2640011
15 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х70 | рублей/км | 1316652 | 975839
|  |  | 4х95 |  | 1545742 | 1203576
16 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 3045537 | 3038367
|  |  | сш.п.95 |  | 4615528 | 4608362
17 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х120 | рублей/км | 1600076 | 1257910
|  |  | 4х150 |  | 1971095 | 1628646
|  |  | 4х185 |  | 2273497 | 1931045
18 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 5600776 | 5593339
|  |  | сш.п.150 |  | 7154222 | 7146787
|  |  | сш.п.185 |  | 7991994 | 7984558
19 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х240 | рублей/км | 2396104 | 2384831
20 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 |  | 9225277 | 9217843
|  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 10104744 | 10097309
|  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.400 |  | 11814253 | 11805449
|  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.500 |  | 12834763 | 12830992
21 | от 6 до 20 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.50 | рублей/км | 19595480 | 19775907
22 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х70 | рублей/км | 10676198 | 10811246
|  |  | 4х95 |  | 10888175 | 11025659
23 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 19816890 | 19997313
|  |  | сш.п.95 |  | 23642400 | 23825902
24 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х120 | рублей/км | 17797177 | 17977483
|  |  | 4х150 |  | 18055286 | 18235592
|  |  | 4х185 |  | 18249657 | 18429963
25 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 49341542 | 49626901
|  |  | сш.п.150 |  | 50445679 | 50731042
|  |  | сш.п.185 |  | 63049537 | 63373272
26 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х240 | рублей/км | 40797066 | 41078133
27 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 |  | 72329736 | 72653471
|  | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.300 |  | 72723167 | 73046902
|  | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.400 |  | 74347648 | 74671382
|  | кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.500 |  | 75058356 | 75382088
28 | от 6 до 20 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | х | рублей/шт | 2890846.15 | 2919470.29
29 | от 6 до 20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | х |  | 46239516 | 46483078
30 | от 6 до 20 кВ | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | х |  | 47442299 | 47758198
31 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25кВА включительно | 25 кВА | рублей/кВт | 543272 | 554597
|  | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно | 63 кВА | рублей/кВт | 605965 | 617290
|  |  | 100 кВА | рублей/кВт | 641410 | 652736
32 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 160 кВА | рублей/кВт | 718220 | 729868
|  |  | 250 кВА | рублей/кВт | 1078593 | 1090992
33 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно | 400 кВА | рублей/кВт | 1183553 | 1196184
34 | 6(10)/0,4 кВ |  | 630 кВА | рублей/кВт | 1356592 | 1369223
|  |  | 1000 кВА | рублей/кВт | 2048696 | 2061327
35 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 250 кВА | рублей/кВт | 5642229 | 5655456
|  | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно | 400 кВА | рублей/кВт | 5768592 | 5782956
36 | 6(10)/0,4 кВ |  | 630 кВА | рублей/кВт | 5820151 | 5838204
37 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | х | рублей за точку учета | 66927.66 | 66927.66
38 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42167.28 | 42167.28
39 | 1-20 кВ |  |  |  | 469850.84 | 469850.84
40 | 35 кВ |  |  |  | 2424924.93 | 2424924.93
41 | 110 кВ |  |  |  | 6467352.25 | 6467352.25
42 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения | х | рублей за точку учета | 66927.66 | 66927.66
43 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42167.28 | 42167.28
44 | 1-20 кВ |  |  |  | 469850.84 | 469850.84
45 | 35 кВ |  |  |  | 2424924.93 | 2424924.93
46 | 110 кВ |  |  |  | 6467352.25 | 6467352.25
47 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения | х | рублей за точку учета | 66927.66 | 66927.66
48 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42167.28 | 42167.28
49 | 1-20 кВ |  |  |  | 469850.84 | 469850.84
50 | 35 кВ |  |  |  | 2424924.93 | 2424924.93
51 | 110 кВ |  |  |  | 6467352.25 | 6467352.25
52 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | х | рублей за точку учета | 67057.03 | 67057.03
53 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42296.64 | 42296.64
54 | 1-20 кВ |  |  |  | 469850.84 | 469850.84
55 | 35 кВ |  |  |  | 2424924.93 | 2424924.93
56 | 110 кВ |  |  |  | 6467352.25 | 6467352.25
57 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | х | рублей за точку учета | 67057.03 | 67057.03
58 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42296.64 | 42296.64
59 | 1-20 кВ |  |  |  | 469850.84 | 469850.84
60 | 35 кВ |  |  |  | 2424924.93 | 2424924.93
61 | 110 кВ |  |  |  | 6467352.25 | 6467352.25
62 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | х | рублей за точку учета | 67057.03 | 67057.03
63 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42296.64 | 42296.64
64 | 1-20 кВ |  |  |  | 469850.84 | 469850.84
65 | 35 кВ |  |  |  | 2424924.93 | 2424924.93
66 | 110 кВ |  |  |  | 6467352.25 | 6467352.25