## Лист1
Приложение №
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТАВКАМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НА 2022 ГОД ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
без НДС
Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы* (Территория городских населенных пунктов) | Ставка платы* (Территория, не относящаяся к городским населенным пунктам)
Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ
2 | 3 | 4 | 8 | 9
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии
3.6.2.1.2. кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 0,4 кВ | руб./км | 7664598 | 7664598
3.6.2.1.3. кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 0,4 кВ |  | 13582283 | 13582283
3.6.2.1.4. кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 0,4 кВ |  | 17807300 | 17807300
3.6.2.1.2. кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | 1-20 кВ |  | 9640277 | 9640277
3.6.2.1.3. кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 1-20 кВ |  | 15280024 | 15280024
3.6.2.1.4. кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | 1-20 кВ |  | 19921801 | 19921801
С4i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования |  | руб./шт
4.2.1 Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно | 1-20 кВ |  | 31455 | 31455
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета элеткрической энергии (мощности)
8.1.1. Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 0.4 | рублей за точку учета | 27035 | 27035
8.2.1. Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 0.4 |  | 38012 | 38012
8.2.2. Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 0.4 |  | 52786 | 52786
8.2.3. Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 1-20 кВ | 1-20 |  | 397805 | 397805
8.2.3. Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 35 кВ | 35 |  | 1360880 | 1360880
8.2.3. Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 110 кВ | 110 |  | 3910629 | 3910629