## Стандартизированные ставки (hidden)
Предложения по утверждению дополнительных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей") и на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территории Красноярского края на 2023 год
№ п/п | Уровень напряжения | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Вид и сечение провода/мощность трансформатора | Единица измерения | Размер стандиртизированной тарифной ставки, без НДС
1 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х16 | рублей/км | 2589338.34
2 |  |  | СИП-4х25 |  | 2615911.38
3 |  |  | СИП-4х35 |  | 2650300.02
4 |  |  | СИП-4х50 |  | 2703446.1
5 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х35 | рублей/км | 4891829.13
6 |  |  | СИП-3 1х50 |  | 4934033.37
7 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х70 | рублей/км | 2770660.26
8 |  |  | СИП-4х95 |  | 2845690.02
9 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х70 | рублей/км | 4994995.05
10 |  |  | СИП-3 1х95 |  | 5079403.53
11 | 35 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | АС-50 | рублей/км | 12662729.91
12 |  |  | АС-70 |  | 12662729.91
13 | 110 кВ |  | АС-50 | рублей/км | 14707531.35
14 |  |  | АС-70 |  | 14707531.35
15 |  |  | АС-95 |  | 14848212.15
16 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х120 | рублей/км | 2930098.5
17 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х120 | рублей/км | 5163812.01
18 |  |  | СИП-3 1х150 |  | 5234152.41
19 |  |  | СИП-3 1х185 |  | 5356075.77
20 | 35 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | АС-120 | рублей/км | 12915955.35
21 |  |  | АС-150 |  | 13041004.95
22 |  |  | АС-185 |  | 13248899.91
23 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | АС-240 |  | 13528698.39
24 | 110 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | АС-120 | рублей/км | 14960756.79
25 |  |  | АС-150 |  | 15085806.39
26 |  |  | АС-185 |  | 15293701.35
27 |  | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | АС-120 |  | 21492884.97
28 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | АС-240 |  | 15573499.83
29 |  |  | АС-300 |  | 15933017.43
30 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х16 | рублей/км | 2589338.34
31 |  |  | СИП-4х25 |  | 2615911.38
32 |  |  | СИП-4х35 |  | 2650300.02
33 |  |  | СИП-4х50 |  | 2703446.1
34 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х35 | рублей/км | 4891829.13
35 |  |  | СИП-3 1х50 |  | 4934033.37
36 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х70 | рублей/км | 2770660.26
37 |  |  | СИП-4х95 |  | 2845690.02
38 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х70 | рублей/км | 4994995.05
39 |  |  | СИП-3 1х95 |  | 5079403.53
40 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноценпные | СИП-4х120 | рублей/км | 2930098.5
41 | от 6 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х120 | рублей/км | 5163812.01
42 |  |  | СИП-3 1х150 |  | 5234152.41
43 |  |  | СИП-3 1х185 |  | 5356075.77
44 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х25 | рублей/км | 3511669.32
45 |  |  | 4х35 |  | 3571729.2
46 |  |  | 4х50 |  | 3668492.34
47 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.50 |  | 5138291.07
48 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х70 | рублей/км | 3735225.54
49 |  |  | 4х95 |  | 3903726.87
50 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 6231047.22
51 |  |  | сш.п.95 |  | 6402885.21
52 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х120 | рублей/км | 4035524.94
53 |  |  | 4х150 |  | 4209031.26
54 |  |  | 4х185 |  | 4532687.28
55 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 6517999.98
56 |  |  | сш.п.150 |  | 6698179.62
57 |  |  | сш.п.185 |  | 6998479.02
58 | 110 кВ |  | сш.п.185 |  | 41556221.55
59 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х240 |  | 4866353.28
60 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 | рублей/км | 8101245.15
61 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 8453262.78
62 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.400 |  | 9025499.97
63 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.500 |  | 9647787.06
64 |  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | сш.п.800 |  | 10667136.69
65 | 110 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.240 |  | 43513172.64
66 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 44000325
67 | от 6 до 20 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.50 | рублей/км | 29962124.64
68 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х70 | рублей/км | 28559059.11
69 |  |  | 4х95 |  | 28727560.44
70 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.70 |  | 31054880.79
71 |  |  | сш.п.95 |  | 31226718.78
72 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х120 | рублей/км | 28859358.51
73 |  |  | 4х150 |  | 36606000.87
74 |  |  | 4х185 |  | 36929656.89
75 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.120 |  | 31341833.55
76 |  |  | сш.п.150 |  | 39095149.23
77 |  |  | сш.п.185 |  | 39395448.629
78 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х240 | рублей/км | 37263322.89
79 | от 6 до 20 кВ |  | сш.п.240 |  | 40498214.76
80 |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.300 |  | 40850232.39
81 |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.400 |  | 41422469.58
82 |  | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.500 |  | 42044756.67
83 | от 6 до 20 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт | 3175343.01
84 | 6(10) кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно |  | рублей/шт | 66160557
85 |  | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  |  | 22805019
86 | 6(10) кВ | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно |  | рублей/шт | 30377133
87 |  | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  |  | 10125711
88 | 6(10) кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек свыше 15 |  | рублей/шт | 48479219.91
89 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 25 до 100 кВА включительно закрытого типа | 25 кВА | рублей/кВт | 43789.3394
90 |  |  | 63 кВА | рублей/кВт | 18573.1705
91 |  |  | 100 кВА | рублей/кВт | 12352.0742
92 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа | 160 кВА | рублей/кВт | 8737.1976
93 |  |  | 250 кВА | рублей/кВт | 5934.4258
94 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа | 400 кВА | рублей/кВт | 4672.6331
95 |  |  | 630 кВА | рублей/кВт | 6624.0255
96 |  | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа | 1000 кВА | рублей/кВт | 4419.822
97 | 6(10)/0,4 кВ | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа | 2х250 кВА | рублей/кВт | 10316.3334
98 |  | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа | 2х400 кВА | рублей/кВт | 6653.28
99 | 6(10)/0,4 кВ |  | 2х630 кВА | рублей/кВт | 4387.4568
100 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 47513.889
101 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 26807.33
102 | 1-20 кВ |  |  |  | 541135.41
103 | 35 кВ |  |  |  | 2769930.508
104 | 110 кВ |  |  |  | 7387493.142
105 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения |  | рублей за точку учета | 47513.889
106 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 26807.33
107 | 1-20 кВ |  |  |  | 541135.41
108 | 35 кВ |  |  |  | 2769930.508
109 | 110 кВ |  |  |  | 7387493.142
110 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения |  | рублей за точку учета | 47513.889
111 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 26807.33
112 | 1-20 кВ |  |  |  | 541135.41
113 | 35 кВ |  |  |  | 2769930.508
114 | 110 кВ |  |  |  | 7387493.142
115 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 47513.889
116 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42735.452
117 | 1-20 кВ |  |  |  | 541135.41
118 | 35 кВ |  |  |  | 2769930.508
119 | 110 кВ |  |  |  | 7387493.142
120 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  | рублей за точку учета | 47513.889
121 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42735.452
122 | 1-20 кВ |  |  |  | 541135.41
123 | 35 кВ |  |  |  | 2769930.508
124 | 110 кВ |  |  |  | 7387493.142
125 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения |  | рублей за точку учета | 47513.889
126 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 42735.452
127 | 1-20 кВ |  |  |  | 541135.41
128 | 35 кВ |  |  |  | 2769930.508
129 | 110 кВ |  |  |  | 7387493.142

## Льготная ставка за ТП
Предложения по утверждению льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению на территории Красноярского края на 2026 год
№ п/п | Наименование ставки | Ставка платы за 1 кВт присоединяемой мощности на 2026 год, руб.
|  | без НДС | с НДС
1 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в отношении: объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации; энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). | 22951.4081 | 27541.6897
2 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения. | 22951.4081 | 27541.6897
Заместитель директора по экономике и финансам |  |  | Т.В. Шевченко