В случае, если Поставщик в инициативном порядке обратился в Общество с предложением провести ОПЭ своей техники, оборудования, материалов и технологий с целью выявления особенностей работы опытного образца на действующем объекте или для ознакомления и обучения персонала, натурного подтверждения заявленных возможностей и технических параметров, характеристик, предложение должно содержать следующую информацию:

а) пояснительную записку о целях, ожидаемых эффектах, сроках и условиях проведения ОПЭ;

б) обоснование необходимости проведения ОПЭ с указанием преимуществ перед существующими аналогами;

в) материалы о Поставщике;

г) копии сертификатов и протоколы испытания на технику, оборудование, материалы и технологий, предлагаемую к ОПЭ;

д) копии заключений аттестационной комиссии ПАО «Россети» о возможности применения новой техники, оборудования, материалов и технологий (при наличии);

е) документацию на новую технику, оборудование, материалы и технологий (руководство по эксплуатации и прочие документы на усмотрение Поставщика);

ж) контакты сервисной службы в регионе и на территории Российской Федерации.